## pakiet 1
Pakiet nr 1 - Strzykawki i dreny B. BRAUN jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych CPV 33141310-6 | [8 empty] | Zał. nr 2
Lp. | Nr katalogowy, producent | rodzaj strzykawek | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
I Strzykawki B. BRAUN jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych
1. |  | 5 ml luer lock do pomp infuzyjnych | opak. 100 szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. |  | 10 ml luer lock do pomp infuzyjnych | opak. 100 szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. |  | 20 ml luer lock do pomp infuzyjnych | opak. 100 szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. |  | 50-60 ml luer lock do pomp infuzyjnych | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. |  | 50-60-ml luer lock do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych (bursztynowe) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
II Dreny do pomp objętościowych z czujnikiem kropli B.BRAUN typ INFUSOMAT Space , jednorazowego użytku
1. |  | standardowy dren do przetaczania płynów infuzyjnych Space-Line „Standard” | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. |  | dren do przetaczania leków światłoczułych w kolorze pomarańczowym lub czarnym z portem iniekcyjnym do wkłuwania igły Space-Line Opaque | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. |  | dren do podaży jelitowej | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. |  | Dren do transfuzji krwi z filtrem 200 pm Space-Line Transfusion | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Razem za wszystko |  |  |  |  | x | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi dla II - drenów do pomp objętościowyc dedykowanych do pomp B.BRAUN INFUSOMAT SPACE poz. 1,2,4
* | sterylny, pakowany pojedynczo
* | standardowa długość drenu 250 cm
* | ostry kolec komory kroplowek
* | odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym i zatyczką Eurocap
* | górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli stanowiącego wyposażenie pompy
* | fitr infuzyjny 15 μm (dla drenów do transfuzji krwi filtr 200 μm)
* | zacisk rolkowy ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej
* | krótki silikonowy segmant konatktujący się z czujnikami mechanizmu pompy objetościowej.
Dreny do podazy jelitowej BBraun poz. 3
Dren Infusomat® Space Line z multikonektorem uniwersalnym i bezigłowym portem do wstrzyknięć
Zestaw umożliwiający połączenie z wieloma rodzajami pojemników.
Zestaw pozwalający na podanie diet w różnych rodzajach opakowań (np. butelek szklanych z kapslem, butelek z szeroką szyjką lub worków) przy użyciu pomp Infusomat® Space.
Właściwości:
* | uniwersalny ENPlus adapter
* | ENPlus spike
* | zacisk rolkowy i komora kroplowa
* | odwrócony bezpieczny Y-Port dla strzykawek Omnifix Enteral
* | trzystopniowy łącznik kompatybilny z systemem worków
* | wolny od PCV
* | Kompatybilny z systemem infuzyjnym Infusomat Space

## pakiet 2
Pakiet nr 2 - Igły iniekcyjne CPV 33141320 | [8 empty] | Zał. nr 2
Lp. | nr katalogowy, producent | podstawowe rozmiary | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość Vat | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | 0,3 x 13 | op./100 szt/ | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. |  | 0,40 x 19MM(20MM) | op/100szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. |  | 0,45 x 16 | op./100 szt/ | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. |  | 0,5 x 25 | op./100 szt/ | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. |  | 0,6 x 30 | op./100 szt/ | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. |  | 0,7 x 30 | op./100 szt/ | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. |  | 0,8 x 40 | op./100 szt/ | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. |  | 0,9 x 40 | op./100 szt/ | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. |  | 0,9 x25 | op./100 szt/ | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. |  | 1,1 x 40 | op./100 szt/ | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. |  | 1,2 x 40 | op./100 szt/ | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. |  | Igły iniekcyjne bezpieczna 0,6 x 30 | op./100 szt/ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. |  | Igły iniekcyjne bezpieczna 0,7 x 30 | op./100 szt/ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. |  | Igły iniekcyjne bezpieczna 0,8 x 40 | op./100 szt/ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. |  | Igły iniekcyjne bezpieczna 0,9 x 40 | op./100 szt/ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. |  | igła do punkcji lędźwiowej 0,5 x 90 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. |  | igła do punkcji lędźwiowej 0,7 x 90 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. |  | igła do punkcji lędźwiowej 0,7 x 38 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. |  | igła do punkcji lędźwiowej 0,9 x90 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. |  | igła do punkcji lędźwiowej 0,9 x38 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi: igły
- | sterylne
- | cieńkościenne- o ściankach standardowych
- | dwupłaszczyznowe ostrze umożliwiające bezbolesne wkłucie
- | stal powlekana silikonem – dająca separację tkankową z metalem
- | oznakowanie międzynarodowym kodem barw uchwytów igieł oraz opakowania jednostkowego
- | opakowanie jednostkowe posiada datę ważności
- | igły od jednego producenta
Poz. 13-16
- | igły bezpiczne ze zintegrowaną osłonę zabezpieczającą igłę przed ryzykiem zakłucia przestrzeń martwa nasadki poniżej 0,08ml

## pakiet 3
Pakiet nr 3 - Kaniule dożylne - typ: Venflon - CPV 33141220 | [8 empty] | Zał. nr 2
Lp. | nr katalogowy, producent | podstawowe rozmiary | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Vat | wartość Vat | cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. |  | 26 GA - 0,6./19 mm, przepływ 13ml/min | szt. | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. |  | 24 GA - 0,7/19 mm, przepływ 13ml/min | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. |  | 22 GA - 0,9/25 mm, przepływ 42ml/min | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. |  | 20 GA -1,1/32 mm, przepływ 67ml/min | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. |  | 18 GA - 1,3/32mm, przepływ 103ml/min | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. |  | 17 GA - 1,5/45mm, przepływ 133ml/min | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. |  | 16 GA - 1,8/45mm, przepływ 133ml/min | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. |  | 22 GA - 0,9 / 25 | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. |  | 20 GA - 1,1 / 32 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. |  | 18 GA - 1,3 / 32 | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. |  | kranik trójdrożny | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. |  | kranik trójdrożny z przedłużaczem o dł. 10 cm. | szt. | 2700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. |  | koreczki do Venflonu | szt. | 60000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. |  | Koreczki do Venflonu combi | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. |  | Mini-Spike plus | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. |  | 24G -0,7/ 19mm, przepływ mini. 20ml/min | szt. | 1020 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
UWAGA! Venflony, kraniki trójdrożne i koreczki powinny pochodzić od jednego producenta
Wymogi:
Poz.1 i 2
- | sterylne, jednorazowego użytku, o doskonałej szczelności połączeń
- | wykonana z PTFE
- | wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli
- | bez portu górnego
- | opakowanie jednostkowe winno zawierać następujące parametry: data ważności, wielkość przepływu, numeracja w skali Gauge, długość, średnicę zewnętrzną
Poz. 3- 7 Kaniule dożylne:
- | sterylne, jednorazowego użytku, o doskonałej szczelności połączeń
- | wykonane z biokompatybilnego poliuretanu
- | wyprofilowane zakończenie igły w kształcie V
- | ścięte, profilowane zakończenie kaniuli , umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli do światła naczynia krwionośnego
- | tworzywo odporne na zaginanie, nie traumatyzuje naczyń krwionośnych
- | posiada port iniekcyjny wyposażony w samodomykający się korek
- | z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia
- | duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli
- | posiada paski kontrastujące Rtg
- | opakowanie jednostkowe winno zawierać następujące parametry: data ważności, wielkość przepływu, numeracja w skali Gauge, długość, średnicę zewnętrzną
Poz. 8,9,10 Kaniule dożylne bezpieczne
- | jak wyżej w pozycji od 3 do 6
- | dodatkowo wyposażone: zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędzich ( plastikowa osłonka w systemie kapilarnym) plastikowy zatrzask
Poz. 11- Kranik trójdrożny
- | sterylny , jednorazowy
- | doskonała szczelność, wytrzymałość ciśnieniowa
- | posiada wyczuwalny i optyczny indykator otwarty / zamknięty
- | wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami
- | opakowanie umożliwijące jałowe wyjęcie kranika
Poz. 12 - Kranik z przedłużaczem o dł.10 cm
- | sterylny, jednorazowy, o doskonałej szczelności połączeń.
- | posiada wyczuwalny i optyczny indykator otwarty / zamknięty
- | opakowanie umożliwijące jałowe wyjęcie kranika
Poz. 13. Koreczki do venflonu
- | koreczek biały luer – lock
- | sterylny
- | o minimalnych rozmiarach
Pozycja nr 15 - Mini – spike plus– przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych
- | filtr p/bakteryjny z odpowietrznikiem umożliwiający aseptyczne pobieranie,
- | możliwość wielokrotnego pobierania,
- | wąski ostry kolec ułatwiający wkłucie w korek butelki (osłonięty nasadką z tworzywa zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania)
- | port posiadający końcówkę Luer-Lock
- | samozamykający się korek portu w kolorze zielonym lub niebieskim
- | sterylny
Pozycja nr 16 Neoflon Pro Safety
Kaniula dożylna dla noworodków o średnicy 0,7mm i dlugości 19mm, przeplyw min. 20 ml/ min, bez dodatkowego portu iniekcyjnego, 6 pasków radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu, posiadająca otwór przy ostrzu igły umozliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczniem igly w postaci plastikowej oslonki zapobiegającej zakłuciu. Kaniula posiadająca skrzydełka, umożliwiające mocowanie kaniuli.

## pakiet 4
Pakiet nr 4 - Zestaw do przeskórnej biopsji wątroby CPV - 33141620 | [8 empty] | Zał. nr 2
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
Zestaw sterylny zawierający kolejno cienkościenną igłę biopsyjną 88mm o średnicy 1,2, średnicy 1,4, średnicy 1,6 ze specjalnym szlifem i elementem zatrzymującym próbkę w igle, zakończenie igły luer lock; strzykawkę aspiracyjną 10 ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki i podwójnym uszczelnieniem tłoka dla uzyskania wysokiego ciśnienia i końcówką lock; skalpelem nr 11; igłą iniekcyjną 0,9 x 40mm
1. | rozmiar igła 1,6 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | rozmiar G17 igła 1,4 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | rozmiar G18 igła 1,2 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 5
Pakiet nr 5 - Zestawy do wkłuć centralnych I CPV 33141200 | [8 empty] | Zał. nr 2
lp. | Nr katalogu | Nazwa sprzętu | jed. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | vat | Wartość vat | cena jedn.brutto | wartość brutto
1. |  | Centralne cewniki żylne: • Skład zestawu: cewnik dwukanałowy 4Fr (18G) z nasadkami luer-lock, o długości 5, 8 lub 12cm, igła wprowadzająca 21G, prowadnik o śr. 0,46mm z elastyczną końcówką T-J w plastikowej osłonce, strzykawka 6ml, czerwony pojemnik na zużyte igły, beziglowe nasadki iniekcyjne. Calosc sterylna, na plastikowej tacy, etykiety samoprzylepne z mozliwoscia wklejenia do protokolu . | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. |  | Centralne cewniki żylne: • Skład zestawu: cewnik dwukanałowy 5Fr (16G) z nasadkami luer-lock, o długości 8 lub 12cm, igła wprowadzająca 21G, prowadnik o śr. 0,46mm z elastyczną końcówką T-J w plastikowej osłonce, strzykawka 6ml, czerwony pojemnik na zużyte igły, beziglowe nasadki iniekcyjne. Calosc sterylna, na plastikowej tacy, etykiety samoprzylepne z mozliwoscia wklejenia do protokolu . | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. |  | Centralne cewniki żylne: • Skład zestawu: cewnik trzykanałowy 5Fr (16G) z nasadkami luer-lock, o długości 8 lub 12cm, igła wprowadzająca 19G, prowadnik o śr. 0,63mm z elastyczną końcówką T-J w plastikowej osłonce, strzykawka 6ml, czerwony pojemnik na zużyte igły, beziglowe nasadki iniekcyjne. Calosc sterylna, na plastikowej tacy, etykiety samoprzylepne z mozliwoscia wklejenia do protokolu . | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 6
Pakiet nr 6 - Układy oddechowe jedn. uzytku do respiratorów wszystkich typów CPV 33157400 | [8 empty] | Zał. nr 2
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych - pow 20 kg masy ciała, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny- dwa rozmiary; Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Mikrobiologicznie czyste. | kpl. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku - do 20 kg. masy ciała, posiadajacy spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu;porty do podaży NO, posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel, Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Mikrobiologicznie czysty. | kpl. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych - pow 20 kg masy ciała, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechoweji wydechowej. Bez pułapki wodnej, z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny- dwa rozmiary; Wejścia w grzałkach muszą zawierać trójkątne wcięcie, takie aby było możliwe podłączenie rozgałęzionego czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Mikrobiologicznie czyste | kpl. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku - do 20 kg. masy ciała, posiadajacy spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i wydechowej, bez pułapki wodnej.Dwa kolory rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu;porty do podaży NO, posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min.Wejścia w grzałkach muszą zawierać trójkątne wcięcie, takie aby było możliwe podłączenie rozgałęzionego czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.Mikrobiologicznie czysty. | kpl. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 7
Pakiet nr 7 - Filtr oddechowy CPV ,33100000-1 | [8 empty] | Zał. nr 2
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci- zkrzywiony.Objętość oddechowa 50-250ml, | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
- | zintegrowany wymiennik ciepła i wilgoci zapewnia ochronę małych pacjentów przed zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi • posiada filtr hydrofobowy, który działa mechanicznie i elektrostatycznie, kreując w ten sposób optymalną równowagę między oporem, martwą przestrzenią i skutecznością filtrowania • bardzo dobrze ogrzewa i nawilża wdychane powietrze • obrotowa część górna umożliwia łatwe umiejscowienie filtra • port Luer lock umożliwia pomiar CO2 • posiada otoczkę w kolorze błękitnym, wyróżniając produkt jako pediatryczny • może być używany dla dzieci o masie ciała pomiędzy 3-20 kg lub o zakresie objętości oddechowej 50-250 ml , jednorazowego użytku .

## pakiet 8
Pakiet nr 8 - Zgłębniki do długotrwałego karmienia, sterylne CPV 33140000 | [8 empty] | Zał. nr 2
Lp. | numer lub typ | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
Grupa I - Zgłębnik do długotrwałego karmienia - okres utrzymania 6 tygodni
1. | Zgłębnik do długotrwałego karmienia nr 6 /60cm |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zgłębnik do długotrwałego karmienia nr 8 /110 |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zgłębnik do długotrwałego karmienia nr 10/ 110 |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Zgłębnik do długotrwałego karmienia nr 12/110 |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Zgłębnik nosowo jelitowy do długotrwałego karmienia nr 10/145 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa II - Zgłębnik gastrostomijny z portem do żywienia typu ENFit, silikonowym balonowym zgłębnikiem. Wykonany z przezroczystego silikonu, z centymetrową podziałką na zgłębniku ułatwiającą kontrolę zakładania, częścią zgłębnika znajdującą się na odcinku balonu posiadającą cieniodajne właściwości widoczne w promieniach RTG, centralnym otworem na końcu dalszym zgłębnika, koniec bliższy posiadający dwa porty: do podawania diety (typu ENFit) i do napełnienia balonu mocującego.
1. | Zgłębnik gastrostomijny nr 14 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zgłębnik gastrostomijny nr 18 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zgłębnik gastrostomijny nr 20 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa III - Zgłębnik gastrostomijny pull" pod kontrolą endoskopii,Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę . Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo.
1. | rozmiar - CH10/40cm |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | rozmiar - CH14/40cm |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | rozmiar - CH18/40cm |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa IV - zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Zgłębnik wykonany z silikonu w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwaia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu, płytkę mocującą wykonaną z silikonu. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo.
1. | rozmiar 14/23cm wypełnienie balonu5ml (sterylnej wody) |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | rozmiar 18/23cm wypełnienie balonu5ml (sterylnej wody) |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | rozmiar 20/23cm wypełnienie balonu5ml (sterylnej wody) |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa V - Zgłębnik (typu Bengmark) przezskórna endoskopowa jejunostomia z łącznikiem Enfit do stosowania z typu Flokare EG CH 18. PEG/J to zgłębnik wykonany z poliuretanu o średnicy zewnętrznej CH9 i długości 105zm. Koniec dalszy zgłębnika zakończony dwoma bocznymi otworami i wystającą poza zgłębnik kulką.
1. | rozmiar 18/23cm wyopełnieni balonu 15ml, (sterylnej wody) |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa VI - Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock.
1. | Konektor do strzykawki enlock |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Razem całość: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 9
Pakiet 9 - strzykawki do podaży leków doustnych CPV 33141310 | [8 empty] | Zał. nr 2
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | strzykawka 1ml |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | strzykawka 3 ml |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | strzykawka 5ml |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | strzykawka 10ml |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Strzykawka do podazy leków doustnie, nie sterylna, jednorazowa, przezroczysta , trzyczęściowa. Wyskalowana w ml . Tlok, cylinder i koreczek wykonane z polipropylenu. Płynnie przesuwany tłok nie zawierający lateksu. Korek zabezpieczający przed wylaniem leku po przygotowaniu, (dostarczany w oddzielnym opakowaniu) . Końcówka nie pasujaca do końcówki Luer, Luer-Lock, kaniul i igieł. Oznaczenie na cylindrze "for oral use only".