Bydgoszcz, dn.30.03.2021

Nr sprawy: 3 / 2021 / TP

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy osprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.).

PYTANIA DOTYCZĄCE FORMULARZA CENOWEGO

Pakiet nr 3

Pytanie 1

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku o długości zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm lub 4,8mm, o przekroju okrągłym, do tkanki standardowej lub grubej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku o długości zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm o okrągłym przekroju drutu na całej długości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku o długości zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm o przekroju okrągłym, do tkanki standardowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, długość zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm do tkanki standardowej o okrągłym przekroju drutu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Poz. 5

Czy Zamawiający jednorazowy ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, długość zespolenia 80mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm i 4,8mm o okrągłym przekroju drutu na całej długości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm do tkanki standardowej o okrągłym przekroju drutu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, o długości zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm o przekroju okrągłym, do tkanki standardowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, długość zespolenia 60mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm do tkanki standardowej zszywki o okrągłym przekroju drutu na całej długości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler endoskopowy uniwersalny długość trzonu 6cm – do ładunków liniowych ze sterylnym nożem o dł. 30mm, 45mm, 60mm z zszywką 4,8mm z możliwością wyginania szczęki ładunku do 45 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler endoskopowy uniwersalny długość trzonu 16 cm – do ładunków liniowych ze sterylnym nożem o dł. 30mm, 45mm, 60mm z możliwością wyginania szczęki ładunku do 45 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Poz. 13

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, w poz. 13 dopuści jednorazowe ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o długości linii cięcia 60 mm do uniwersalnego staplera endoskopowego zakładające dwa potrójne rzędy zszywek do tkanki Vascular lub jednorazowe ładunki liniowe ze zintegrowanym sterylnym nożem o długości linii cięcia 30 mm do uniwersalnego staplera endoskopowego zakładające dwa potrójne rzędy zszywek do tkanki Vascular?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 4

Pytanie 1

Pozycja 17-21

Czy Zamawiający może się określić czy w zadaniu chodzi o ostrze, czy o trepan?

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje, że zgodnie z formularzem cenowym chodzi o ostrze do trepanu i ostrze do craniotomu.

Pytanie 2

Pozycja 17, 18 ,19

Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 4 ‐Rozety i diamenty do wiertarki eG1 pozycji 17; 18; 19 w celu

zwiększenia konkurencyjności ofert?

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości ze względów technicznych. Zwiększenie ilości części w ogłoszeniu nie jest realizowane przez TED.

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_PL.pdf/748733a8-0f6a-4eb1-844b-ede3a24e7acc

Pytanie 3

Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. 17 – 21??

Odpowiedź: Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości ze względów technicznych. Zwiększenie ilości części w ogłoszeniu nie jest realizowane przez TED.

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_PL.pdf/748733a8-0f6a-4eb1-844b-ede3a24e7acc.

Pytanie 4

Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający zaakceptuje w poz. 1 frez diamentowy o średnicy 0,5 mm zamiast 0,6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający zaakceptuje w poz. 2 frez diamentowy o średnicy 1,0 mm zamiast 0,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający zaakceptuje w poz. 4 frez diamentowy o średnicy 1,0 mm zamiast 1,2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający zaakceptuje w poz. 14 frez stalowy o średnicy 4,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. 1-2, 4 oraz 14?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 5

Pytanie 1

poz. 1 – 3 oraz 11 – 12 - Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający zaakceptuje zastawkę noworodkową typu Hakim ze zbiornikiem Rickahama oraz drenem komorowym 15cm oraz otrzewnowym 90cm nisko-/ średnio- i wysoko- ciśnieniową? Obecnie produkty posiadają nazwy własne jednego producenta nie zapewniając uczciwej konkurencji oferentom.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający w poz. 5 zaakceptuje dren komorowy o dł. 15 cm i śr. o średnicy zew. 3,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający w poz. 6 zaakceptuje dren komorowy o średnicy wew.1,2 mm zamiast 1,3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 6 dopuszcza dren komorowy o średnicy wew.1,2 mm zamiast 1,3 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 4

Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający w poz. 8 zaakceptuje zbiornik Rickhama o wymiarach 13 x 6 mm zamiast 11.5 x 7.7 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

poz. 8- 9 - Czy w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający zaakceptuje zastawkę typu Hakim ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym drenem komorowym 15 cm oraz otrzewnowym 102 cm nisko-/ średnio-ciśnieniową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Czy w celu konkurencyjności ofert i produktów Zamawiający umożliwi startowanie na poszczególne pozycje pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Czy w celu konkurencyjności ofert i produktów Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. 13-20?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w§ 5 ust. 12 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1, 2:

1.	W przypadku nie wykonania jednostkowej dostawy w terminie wskazanym w §3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej jednostkowej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej jednostkowej dostawy

2.	W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę braków ilościowych lub wad jakościowych dostawy w terminach określonych w §6 ust. 2 i 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy dotkniętej brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi za każdy dzień zwłoki w usunięciu braków ilościowych lub wad jakościowych, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy dotkniętej brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w 1 i 2 punkcie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia (dot. §1 umowy depozytu) których wzory przesyłamy w załączeniu?.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy na depozyt bez dołączania dodatkowych umów.

Pytanie 4

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. §3 ust. 2 umowy depozytu).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3 ust 2).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 6

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia załącznika nr 5 do SWZ – Umowa

dostawy poprzez dodanie w §7 ust. 8, w sposób następujący:

„8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości netto

umowy określonej w §5 ust. 1.”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski