Bydgoszcz, dn. 21.04.2021 r.

Nr sprawy:  5/2021/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy urządzeń do leczenia głębokiego niedosłuchu

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.).

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Czy Zamawiający uwzględnia możliwość wprowadzenia do umowy zapisu, że w przypadku pojawienia się nowszej generacji produktu (spełniającego parametry techniczne przedmiotu umowy opisane w SWZ) od wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się rozszerzenie umowy o nowy produkt o tych samych lub lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do umowy zapis §2 ust. 9 stanowiący, że Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nowszej generacji, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie i o parametrach technicznych nie gorszych niż zaoferowane.

- Dotyczy pakietu nr 2:

Czy konieczność dostarczenia na czas trwania umowy najnowszego procesora mowy do testowania przedoperacyjnego dotyczy jedynie pakietu nr 2, tj. system implantu magnetycznego na przewodnictwo kostne?

Odpowiedź: Tak, konieczność dostarczenia na czas trwania umowy najnowszego procesora mowy do testowania przedoperacyjnego dotyczy jedynie pakietu nr 2, tj. system implantu magnetycznego na przewodnictwo kostne.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski