## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | zał. nr 2
Rękawice diagnostyczne CPV 33141420-0
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | opak. /100szt./ | 11000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wymogi :
 rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnątrz
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
 grubość na palcach max 0,1mm, +/-0,01mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,0 -1,5
 zgodnie z normami: EN 455-1-2-3 , EN 420, ASTMF 1671
Wymagane dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu rękawic:
 oznaczenie spełnianych przez rękawice norm : EN 455, EN 374,EN 420,ASTMF 1671
 znak przydatności do kontaktu z żywnością
 CE
 poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi o zawartości minimum 70% stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, na poziomie 1. z informacją na opakowaniu
 podwójne oznakowanie fabryczne jako wyrób medycny i środek ochrony osobistej
 zgodnie z normą EN 420 piktogramy norm wraz towarzyszącymi im poziomami ochrony
 odporności na przenikanie minimum 6 leków cytostatycznych z wymienionych: Carboplatin, Cisplatin, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Etoposide, Filgrastim, Ifosfamide, Irinotecan, Methotrexate, Mycophenolic acid, Temozolomide, Vincristine
Parametry oceniane:
 AQL: 1,1 - 1,5 - 10 pkt.
 AQL ≤ 1,0 - 20 pkt.
 przebadane na przenikalność 4 substancji chemicznych i wirusów - 10 pkt.
 przebadane na przenikalność 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów - 20 pkt.
Parametr |  |  |  |  | Punktacja |  |  | Parametr oferowany (zaznaczyć X)
AQL |  | 1,1 -1,5 |  |  | 10 pkt
|  | ≤ 1,0 |  |  | 20 pkt
Badania na przenikalność |  | 4 substancji chemicznych i wirusów |  |  | 10 pkt
|  | 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów |  |  | 20 pkt
 Wszystkie powyższe parametry stanowią wymagania minimalne.
 Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
 Nieoznaczenie symbolem X oferowanych parametrów w tabeli "Parametry oceniane", będzie traktowane jako ich brak.