Załącznik 2

Pakiet nr 2  -  Monitor funkcji życiowych, statywy do monitorów

Producent		……………………………………..

Kraj pochodzenia 	………………………………………

Oferowany model         ………………………………………

Nr katalogowy   	……………………………………..

Rok produkcji minimum	: 2019 …………………………….

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny monitor funkcji życiowych | TAK |
| 2 | Przeznaczony dla każdej grupy wiekowej pacjenta | TAK |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK |
| 5 | Kolorowy wyświetlacz LED minimum 6” | TAK |
| 6 | Waga maksymalnie 1,2 kg | TAK |
| 7 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |
| 8 | Możliwość pomiaru SpO2 i tętna w technologii MASIMO | TAK |
| 9 | Zakres pomiaru SpO2 od 0-100% | TAK |
| 10 | Wbudowany akumulator pozwalający na ciągłą pracę w okresie do 12 godzin | TAK |
| 11 | Możliwość pomiaru NIBP | TAK |
| 12 | Pamięć pozwalająca na zapis 50 wyników pomiaru | TAK |
| 13 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK |
| 14 | Wskaźnik poziomu naładowania baterii | TAK |
| 15 | W zestawie przewód/adapter do pomiaru saturacji | TAK |
| 16 | W zestawie po 2 szt. czujników SpO2 w technologii MASIMO dla każdej grupy wiekowej pacjenta | TAK |
| 17 | W zestawie po 2 szt. mankietów do pomiaru NIBP dla każdej grupy wiekowej pacjentów | TAK |
| 18 | Wymiary max. 125 mm x 299 mm x 230 mm ± 30mm | TAK |
| 19 | Urządzenie wyposażone w statyw jezdny z koszami na akcesoria (dla 5 szt. monitorów) | TAK |
| 20 | Bezprzewodowy douszny termometr na podczerwień | TAK |
| 21 | Przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji | TAK |
| 22 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 24 | Szkolenie personelu potwierdzone imiennym certyfikatem | TAK |

PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | PUNKTY (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja minimum 24 m-ce Sposób przyznawania punktacji: 48 - 20 pkt. 36 - 10 pkt. 24 - 0 pkt. |  |
| 2 | Czas reakcji serwisowej - maksymalny czas reakcji 5 dni roboczych: Sposób przyznawania punktacji: - czas reakcji serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 20 pkt. - czas reakcji serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 10 pkt. - czas reakcji serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt. |  |

Parametry wyspecyfikowane w kolumnie „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne.

W części „Parametry oceniane” Wykonawca wpisuje odpowiednią ilość punktów ( 0 lub 20, 10 ) Brak opisu w tejże kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie ( O punktów ).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Dnia………………                                                                                          ……………………………

Podpis osoby upoważnionej