Załącznik 2

Pakiet nr 3- Sprzęt do dezynfekcji powierzchni, m.in. przez suchą mgłę

Producent		………………………………

Kraj pochodzenia 	……………………………..

Oferowany model          ……………………………..

Nr katalogowy   	…………………………….

Rok produkcji minimum	: 2019………………………

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | TAK |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | TAK |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, | TAK |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK |
| 5 | Mechaniczna regulacja ustawienia kubatury pomieszczenia do 270m3 | TAK |
| 6 | Waga maksymalnie 30 kg | TAK |
| 7 | Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |
| 8 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationach srebra, o zapachu miętowym | TAK |
| 9 | Maksymalne wymiary urządzenia (szer. x dł. x wys.): 800 x 400 x 300 mm | TAK |
| 10 | Maksymalny czas dekontaminacji przy powierzchni 270 m3 – maksymalnie 2 godziny | TAK |
| 11 | Układ zdolny do pracy z roztworem nadtlenku wodoru | TAK |
| 12 | Wielkość cząsteczek mgły 2-10 mikronów | TAK |
| 13 | Uchwyt na kanister z roztworem chemicznym do 5 kg | TAK |
| 14 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK |
| 15 | Kontrola skuteczności procesu testami chemicznymi biologicznymi | TAK |
| 16 | Przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji | TAK |
| 17 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 19 | Szkolenie personelu potwierdzone imiennym certyfikatem | TAK |

PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | PUNKTY (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja minimum 24 m-ce Sposób przyznawania punktacji: 48 - 20 pkt. 36 - 10 pkt. 24 - 0 pkt. |  |
| 2 | Czas reakcji serwisowej - maksymalny czas reakcji 5 dni roboczych: Sposób przyznawania punktacji: - czas reakcji serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 20 pkt. - czas reakcji serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 10 pkt. - czas reakcji serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt. |  |

Parametry wyspecyfikowane w kolumnie „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne.

W części „Parametry oceniane” Wykonawca wpisuje odpowiednią ilość punktów ( 0 lub 20, 10 ) Brak opisu w tejże kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie ( O punktów ).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Dnia………………                                                                                          ……………………………

Podpis osoby upoważnionej