SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik 2

Pakiet nr 2- Sprzęt do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania

Producent		…………………………….

Kraj pochodzenia 	…………………………….

Oferowany model          …………………………….

Nr katalogowy   	            ……………………………..

Rok produkcji: 2020      ……………………………..

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | TAK |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta | TAK |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | TAK |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | TAK |
| 5 | Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 | TAK |
| 6 | Waga maksymalnie 6,2 kg | TAK |
| 7 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |
| 8 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % lub 12% nadtlenku wodoru + kationach srebra, | TAK |
| 9 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach | TAK |
| 10 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | TAK |
| 11 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | TAK |
| 12 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) | TAK |
| 13 | Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych iHYPERLINK "http://www.urpl.gov.pl/" Produktów Biobójczych | TAK |
| 14 | Maksymalne wymiary urządzenia 300mm x 342mm x 494mm ± 30mm | TAK |
| 15 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | TAK |
| 16 | Urządzenie z turbiną o prędkości 22000rpm | TAK |
| 17 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s | TAK |
| 18 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini usb | TAK |
| 19 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | TAK |
| 20 | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu | TAK |
| 21 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych | TAK |
| 22 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK |
| 23 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi | TAK |
| 24 | Przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji | TAK |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 27 | Dokument CE | TAK |
| 28 | Szkolenie personelu | TAK |

PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | PUNKTY (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja minimum 24 m-ce Sposób przyznawania punktacji: 48 - 20 pkt. 36 - 10 pkt. 24 - 0 pkt. |  |
| 2 | Czas reakcji serwisowej - maksymalny czas reakcji 5 dni roboczych: Sposób przyznawania punktacji: - czas reakcji serwisowej do 1 dnia roboczego włącznie – 20 pkt. - czas reakcji serwisowej do 3 dni roboczych włącznie – 10 pkt. - czas reakcji serwisowej do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt. |  |

Parametry wyspecyfikowane w kolumnie „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne.

W części „Parametry oceniane” Wykonawca wpisuje odpowiednią ilość punktów ( 0 lub 20, 10 ) Brak opisu w tejże kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie ( O punktów ).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Dnia………………                                                                                          ……………………………

Podpis osoby upoważnionej