## Pakiet 1
Formularz Cenowy | [9 empty] | 8/2021/TP
Zał. nr 2
Pakiet nr 1- Asortyment do leczenia wodogłowia u dzieci
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | depozyt
1. | Zestaw zastawka Hakim Precision MICRO ciśnienie niskie + zbiornik Rickham, dren komorowy 14 cm, dren otrzewnowy 120 cm |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
2. | Zestaw zastawka Hakim Precision MICRO ciśnienie średnie + zbiornik Rickham, dren komorowy 14 cm, dren otrzewnowy 120 cm |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
3. | Zestaw zastawka Hakim Precision MICRO ciśnienie wysokie + zbiornik Rickham, dren komorowy 14 cm, dren otrzewnowy 120 cm |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
4. | Dren dosercowy Holter, 45cm, śr. w.1,2 mm, śr. z. 2,5 mm |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
5. | Dren komorowy Hakim ze znacznikami rtg o długości 14 cm i śr. zew. 2,7 mm i śr. wew.1,4 mm |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt
6. | Dren komorowy Accu-Flo ze znacznikami rtg o długości 15 cm i śr. zew. 2,5 mm i śr. wew.1,3 mm |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt
7. | Dren dootrzewnowy z otwartym końcem, 120cm |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt
8. | Zbiornik Rickhama mały, /11.5mm x 7.7mm/ |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
9. | ZASTAWKA niskoprofilowa Hakim Precision Regular, ciśnienie niskie, z integralnym urządzeniem antysyfonowym SG, z drenem komorowym 14 cm, silikonowym prowadnikiem kolankowym i przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 120cm. |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
10. | ZASTAWKA niskoprofilowa Hakim Precision Regular, ciśnienie średnie, z integralnym urządzeniem antysyfonowym SG, z drenem komorowym 14 cm, silikonowym prowadnikiem kolankowym i przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 120cm. |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
11. | ZASTAWKA niskoprofilowa Hakim Precision Micro ze zbiornikiem Rickhama, ciśnienie niskie, z drenem komorowym 14 cm i przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 120cm. |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
12. | ZASTAWKA niskoprofilowa Hakim Precision Micro ze zbiornikiem Rickhama, ciśnienie średnie, z drenem komorowym 14 cm i przyłączonym drenem dootrzewnowym otwartym 120cm. |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
13. | Zestaw z automatyczną, niskoprofilową zastawką przepływową. Wymagania: - automatyczna regulacja pełnym zakresie ciśnień - mechanizm zastawki składający się z przepony i umieszczonego w niej bolca, drenaż płynu regulowany przepływem - oddzielny dren komorowy dł. 15cm, - prowadnik kolankowy drenu komorowego, - integralny dren dootrzewnowy o otwartym końcu dł. 110cm. - brak elementów metalowych, - zintegrowane łączniki do drenów, - zintegrowany zbiornik do nakłuwania. |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
14. | Zamknięty zestaw do drenażu zewnętrznego z plastikowym panelem z podwójną skalą ciśnienia, biuretą o poj. 50ml, workiem o pojemności 700ml, dwoma portami do bezigłowego pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego. |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt
15. | Dren do drenażu komorowego, Pediatryczny o dł. 23cm, średnicy wew. 1,3mm i zewn. 2,5mm wraz z trokarem i prowadnicą drenu komorowego. |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt
16. | Dren komorowy gruby o długości 35cm, średnicy wew. 1,6 i zewn. 2,9mm wraz z trokarem i prowadnicą drenu komorowego. |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt
17. | Dren lędźwiowy o długości 80cm, średnicy wew. 0,7 i zewn. 1,5mm wraz z igłą Touchy, klamerkami i łącznikiem Luer |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3szt
18. | Worki wymienne do drenażu zamkniętego 700 ml, 5szt./opak. |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt
19. | Łącznik prosty o długości max. 1,5 cm i średnicy wewnętrzna max. 1,0 mm zewnętrza max. 2,0 mm, z tworzywa sztucznego, do łączenia drenów zastawki |  | szt | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt
20. | Prowadnica jednorazowa do drenu dootrzewnowego o dł. 45cm i 65cm ( op.5 szt.) |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | po 5szt
21. | Łącznik trójdrożny 'Y' z tworzywa sztucznego do łączenia 3 drenów zastawki (łączenie nie wymaga innych komponentów), średnica wewnętrzna max. 1,0 mm, zewnętrzna max. 2,0 mm |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3szt
22. | Urządzenie antysyfonowe Codman SiphonGuard |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 2
Formularz Cenowy | [6 empty] | 8/2021/TP
Zał. nr 2
Pakiet nr 2 - Sprzęt medyczny do leczenia wodogłowia
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: plastikowa tablica z podziałką w cm H2O i mmHg z uchwytem na umieszczenie komory kroplowej, komora kroplowa o pojemnosci min. 100 ml z wbudowanym filtrem bez zacisku, filtr zabezpieczony przed zatkaniem w razie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, wymienny worek o pojemności min. 700 ml bez odpływu, dren komorowy ze znacznikami co 1 cm, długość min. 30 cm, średnica zewnętrzna 3.0 mm z troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i łącznikiem. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Drenaż lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: plastikowa tablica z podziałką w cm H2O i mmHg z uchwytem na umieszczenie komory kroplowej, komora kroplowa o pojemnosci min. 100 ml z wbudowanym filtrem bez zacisku, filtr zabezpieczony przed zatkaniem w razie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, wymienny worek o pojemności min. 700 ml bez odpływu dren lędźwiowy ze znacznikami co 1 cm, długość min. 80 cm, średnica zewnętrzna 1,5 mm z igłą Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Wymienny worek do drenażu zewnętrznego o opjemności min 700ml, z odpływem plastikowym zatrzaskiem i fitrem | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dren Komorowy do drenażu zewnętrznego ze sztyletem, łącznikiem drenu, silikonowym łącznikiem motylkowym i trokarem, długość 30 cm, średnica wewn/zewn 1.5/3.0mm , 4 rzędy po 5 otworów | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Dren Komorowy do drenażu zewnętrznego ze sztyletem, łącznikiem drenu, silikonowym łącznikiem motylkowym i trokarem, długość 30 cm, średnica wewn/zewn 1.2/2.4mm , 4 rzędy po 2 owalne otwory | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 3
Formularz Cenowy | [9 empty] | 8/2021/TP
Zał. nr 2
Pakiet nr 3 - elementy do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Excel
L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Depozyt
1. | Dreny do uchwytu 23 kJHz |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt.
2. | Dreny do uchwytu 36 kJHz |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt.
3. | Precyzyjna końcówka jednorazowa śr. 1,14 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy
4. | Końcówka jednorazowa Micro śr. 1,57 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy
5. | Standardowa końcówka jednorazowa śr. 1,98 mm do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy
6. | Końcówka jednorazowa Micro śr. 1,57 mm do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy
7. | Końcówka jednorazowa Micro śr. 1,57 mm do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy
8. | Końcówka jednorazowa zakrzywiona, przedłużona, Micro Tip Plus śr. 1,57 mm |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy
9. | Standardowa końcówka jednorazowa zakrzywiona , przedłużona, śr. 1,98 mm |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy
10. | Jednorazowy klucz do uchwytu 23 kHz |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 opak
11. | Jednorazowy klucz do uchwytu 36 kHz |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 opak
12. | Wkład 1,5 l do ssaka, do aparatu |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0