## pakiet nr 1
Załącznik nr 3 - Harmonogram wykonywania okresowych przeglądów technicznych w zakresie pakietu nr 1
l.p. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | 01.2022 | 05.2022 | 01.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 01.2024 | 05.2024 | 01.2025 | 05.2025 | 06.2025
1. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 5397687554 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
2. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008640171 |  |  | x |  |  |  |  | x
3. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008667668 |  |  | x |  |  |  |  | x
4. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008668266 |  |  | x |  |  |  |  | x
5. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008673964 |  |  | x |  |  |  |  | x
6. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008668961 |  |  | x |  |  |  |  | x
7. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008672074 |  |  | x |  |  |  |  | x
8. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008638067 |  |  | x |  |  |  |  | x
9. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008665171 |  |  | x |  |  |  |  | x
10. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008644862 |  |  | x |  |  |  |  | x
11. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008640269 |  |  | x |  |  |  |  | x
12. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008643070 |  |  | x |  |  |  |  | x
13. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008644461 |  |  | x |  |  |  |  | x
14. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008667864 |  |  | x |  |  |  |  | x
15. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008667570 |  |  | x |  |  |  |  | x
16. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008640073 |  |  | x |  |  |  |  | x
17. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008634962 |  |  | x |  |  |  |  | x
18. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008638263 |  |  | x |  |  |  |  | x
19. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008616964 |  |  | x |  |  |  |  | x
20. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008637567 |  |  | x |  |  |  |  | x
21. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008616572 |  |  | x |  |  |  |  | x
22. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008637068 |  |  | x |  |  |  |  | x
23. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008624964 |  |  | x |  |  |  |  | x
24. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008645068 |  |  | x |  |  |  |  | x
25. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008634570 |  |  | x |  |  |  |  | x
26. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008640367 |  |  | x |  |  |  |  | x
27. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008644960 |  |  | x |  |  |  |  | x
28. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008639859 |  |  | x |  |  |  |  | x
29. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008671672 |  |  | x |  |  |  |  | x
30. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008667267 |  |  | x |  |  |  |  | x
31. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008671467 |  |  | x |  |  |  |  | x
32. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008666963 |  |  | x |  |  |  |  | x
33. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008691169 |  |  | x |  |  |  |  | x
34. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008671966 |  |  | x |  |  |  |  | x
35. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008658963 |  |  | x |  |  |  |  | x
36. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008634365 |  |  | x |  |  |  |  | x
37. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008640572 |  |  | x |  |  |  |  | x
38. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6004862768 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
39. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6008727265 |  |  | x |  |  |  |  | x
40. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6008622672 |  |  | x |  |  |  |  | x
41. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6008687860 |  |  | x |  |  |  |  | x
42. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6008620772 |  |  | x |  |  |  |  | x
43. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6008621272 |  |  | x |  |  |  |  | x
44. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0217 |  |  | x |  |  |  |  | x
45. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0149 |  |  | x |  |  |  |  | x
46. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0175 |  |  | x |  |  |  |  | x
47. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHH0029 |  |  | x |  |  |  |  | x
48. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHH0071 |  |  | x |  |  |  |  | x
49. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0184 |  |  | x |  |  |  |  | x
50. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0081 |  |  | x |  |  |  |  | x
51. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0150 |  |  | x |  |  |  |  | x
52. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHH0067 |  |  | x |  |  |  |  | x
53. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0162 |  |  | x |  |  |  |  | x
54. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0153 |  |  | x |  |  |  |  | x
55. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHH0051 |  |  | x |  |  |  |  | x
56. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0125 |  |  | x |  |  |  |  | x
57. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0176 |  |  | x |  |  |  |  | x
58. | Lampa do fototerapii | BiliLux | 1088850015 |  | x |  | x |  |  | x |  | x
59. | Lampa do fototerapii | BiliLux | 1088851004 |  | x |  | x |  |  | x |  | x
60. | Lampa do fototerapii | BiliLux | 1088850009 |  | x |  | x |  |  | x |  | x
61. | Lampa do fototerapii | BiliLux | 1088354022 |  | x |  | x |  |  | x |  | x
62. | Lampa do fototerapii | BiliLux | 1088850014 |  | x |  | x |  |  | x |  | x
63. | Miernik bilirubiny | JM-103 | 3202363 |  | x |  | x |  |  | x |  | x
64. | Miernik bilirubiny | JM-105 | B3701120 |  | x |  | x |  |  | x |  | x
65. | Miernik bilirubiny | JM-105 | B3701121 |  | x |  | x |  |  | x |  | x
66. | Moduł do pomiarów hemodynamicznych | INFINITY PICCO | 5700259470 | x |  | x |  |  | x |  | x
67. | Moduł do pomiarów hemodynamicznych | INFINITY PICCO | 5700259274 | x |  | x |  |  | x |  | x
68. | Moduł do pomiarów hemodynamicznych | INFINITY PICCO | 5700258970 | x |  | x |  |  | x |  | x
69. | Moduł do pomiarów hemodynamicznych | INFINITY PICCO | 5700262680 | x |  | x |  |  | x |  | x
70. | Moduł pomiaru gazów | Scio Four Oxi | ASKD-0056 | x |  | x |  |  | x |  | x
71. | Moduł pomiaru gazów | Scio Four Oxi | ASKD-0057 | x |  | x |  |  | x |  | x
72. | Moduł pomiaru gazów | Scio Four Oxi | ASKD-0061 | x |  | x |  |  | x |  | x
73. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 411157048 |  |  | x |  |  |  |  | x
74. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410011065 |  |  | x |  |  |  |  | x
75. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410010100 |  |  | x |  |  |  |  | x
76. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410010083 |  |  | x |  |  |  |  | x
77. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012095 |  |  | x |  |  |  |  | x
78. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012006 |  |  | x |  |  |  |  | x
79. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012062 |  |  | x |  |  |  |  | x
80. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012017 |  |  | x |  |  |  |  | x
81. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012018 |  |  | x |  |  |  |  | x
82. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012024 |  |  | x |  |  |  |  | x
83. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012023 |  |  | x |  |  |  |  | x
84. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410010001 |  |  | x |  |  |  |  | x
85. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 408175026 |  |  | x |  |  |  |  | x
86. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410010073 |  |  | x |  |  |  |  | x
87. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410010097 |  |  | x |  |  |  |  | x
88. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012071 |  |  | x |  |  |  |  | x
89. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012060 |  |  | x |  |  |  |  | x
90. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012061 |  |  | x |  |  |  |  | x
91. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012043 |  |  | x |  |  |  |  | x
92. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288023 |  |  | x |  |  |  |  | x
93. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288027 |  |  | x |  |  |  |  | x
94. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288018 |  |  | x |  |  |  |  | x
95. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288029 |  |  | x |  |  |  |  | x
96. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288036 |  |  | x |  |  |  |  | x
97. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288019 |  |  | x |  |  |  |  | x
98. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288045 |  |  | x |  |  |  |  | x
99. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288015 |  |  | x |  |  |  |  | x
100. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288004 |  |  | x |  |  |  |  | x
101. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288028 |  |  | x |  |  |  |  | x
102. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288035 |  |  | x |  |  |  |  | x
103. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288037 |  |  | x |  |  |  |  | x
104. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288002 |  |  | x |  |  |  |  | x
105. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288047 |  |  | x |  |  |  |  | x
106. | Monitor przewodnictwa nerowo - mięśniowego | Infinity Pod Trident NMT | 5660866764 | x |  | x |  |  | x |  | x
107. | Nawilżacz powietrza respiracyjnego | F&P HUMIDIFIER MR8XX | 161109300930 | x |  | x |  |  | x |  | x
108. | Nawilżacz powietrza respiracyjnego | F&P HUMIDIFIER MR8XX | 161124303012 | x |  | x |  |  | x |  | x
109. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0871 | x |  | x |  |  | x |  | x
110. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0872 | x |  | x |  |  | x |  | x
111. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0873 | x |  | x |  |  | x |  | x
112. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0567 | x |  | x |  |  | x |  | x
113. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0568 | x |  | x |  |  | x |  | x
114. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0569 | x |  | x |  |  | x |  | x
115. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0570 | x |  | x |  |  | x |  | x

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 3 - Harmonogram wykonywania okresowych przeglądów technicznych w zakresie pakietu nr 2
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | 09.2021 | 11.2021 | 03.2022 | 09.2022 | 11.2022 | 01.2023 | 03.2023 | 09.2023 | 11.2023 | 03.2024 | 09.2024 | 11.2024 | 01.2025 | 03.2025
1. | Aparat do znieczulania | Fabius GS Premium | ASKD-0159 |  | x
2. | Aparat do znieczulania | Fabius GS Premium | ASKD-0162 |  | x
3. | Aparat do znieczulania | Fabius GS Premium | ASKD-0163 |  | x
4. | Aparat do znieczulania | Fabius MRI | ASCA-0145 |  | x
5. | Aparat do znieczulania | Primus | ARXL-0168 | x |  | x | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x
6. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASDH-0211 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
7. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASKE-0251 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
8. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASKD-0167 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
9. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASKD-0162 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
10. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASKD-0175 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
11. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASKD-0168 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
12. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00094 | [5 empty] | x | [6 empty] | x
13. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00076 | [5 empty] | x | [6 empty] | x
14. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00095 | [5 empty] | x | [6 empty] | x
15. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00103 | [5 empty] | x | [6 empty] | x
16. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00078 | [5 empty] | x | [6 empty] | x
17. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00116 | [5 empty] | x | [6 empty] | x
18. | Centrala systemu monitorowania | Vista 120 CMS | VMSKD0003 | [5 empty] | x | [6 empty] | x
19. | Centrala systemu monitorowania | Vista 120 CMS | VMSKD0001 | [5 empty] | x | [6 empty] | x
22. | Lampa operacyjna | POLARIS 500 | 100000000129717 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
23. | Lampa operacyjna | POLARIS 500 | 100000000029716 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
24. | Lampa operacyjna | POLARIS 500 | 100000000028966 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
25. | Lampa operacyjna | POLARIS 500 | 100000000029990 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
26. | Lampa operacyjna | POLARIS 700 | 100000000029597 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
27. | Lampa operacyjna | POLARIS 700 | 100000000029496 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
28. | Lampa operacyjna | POLARIS 700 | 100000000029498 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
29. | Lampa operacyjna | POLARIS 700 | 100000000029669 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
20. | Respirator | Babylog VN500 | ASKE-0073 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
21. | Respirator | Babylog VN500 | ASKE-0070 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
30. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0097 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
31. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0098 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
32. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0099 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
33. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0100 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
34. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0101 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
35. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0102 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
36. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0112 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
37. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0113 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
38. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0114 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
39. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0115 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
40. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0116 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
41. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0096 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
42. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0119 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
43. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0120 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
44. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0121 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
45. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0122 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
46. | Respirator | Evita V300 | ASKE-0241 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
47. | Respirator | Evita XL | ASBE-0293 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
48. | Respirator | Evita XL | ASBE-0292 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
49. | Respirator | Evita XL | ASBE-0294 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
50. | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASKE-0068 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
51. | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASKE-0069 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
52. | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASKE-0070 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
53. | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASKE-0071 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
54. | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASKE-0072 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 3 - Harmonogram wykonywania okresowych przeglądów technicznych w zakresie pakietu nr 3
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | 07.2022 | 08.2022 | 07.2023 | 08.2023 | 07.2024 | 08.2024 | 07.2025
1. | Aparat USG | Acuson NX300 ELITE | 501023 | x |  | x |  | x |  | x
2. | Aparat USG | Acuson NX300 ELITE | 501022 | x |  | x |  | x |  | x
3. | Aparat RTG | CIOS FUSION | 30777 | x |  | x |  | x |  | x
4. | Aparat RTG | AXIOM Luminos dRF | 4523 |  | x |  | x |  | x

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 3 - Harmonogram wykonywania okresowych przeglądów technicznych w zakresie pakietu nr 4
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | 09.2021 | 12.2021 | 02.2021 | 03.2022 | 06.2022 | 08.2022 | 09.2022 | 12.2022 | 02.2023 | 03.2023 | 06.2023 | 08.2023 | 09.2023 | 12.2023 | 02.2024 | 03.2024 | 06.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 12.2024 | 02.2025 | 03.2025 | 06.2025
1. | Aparat do rezonansu magnetycznego stacją opisową syngo.via | Magnetom Essenza DOT | nr seryjny aparatu: 50120 nr seryjny stacji opisowej: 130042 | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
2. | Tomograf komputerowy | Somatom Definition AS | 67360 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
3. | Aparat RTG | YSIO | 23412 | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x

## Pakiet 5
Załącznik nr 3 - Harmonogram wykonywania okresowych przeglądów technicznych w zakresie pakietu nr 5
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | 01.2022 | 01.2023 | 01.2024 | 01.2025
1. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0266L | x | x | x | x
2. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0451L | x | x | x | x
3. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0267L | x | x | x | x
4. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0452L | x | x | x | x
5. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0268L | x | x | x | x
6. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0453L | x | x | x | x
7. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0455L | x | x | x | x
8. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0454L | x | x | x | x
9. | Kolumna zasilająca | AGILA | ASDF-0662R | x | x | x | x
10. | Kolumna zasilająca | AGILA | ASDF-0664R | x | x | x | x
11. | Kolumna zasilająca | AGILA | ASDF-0663R | x | x | x | x
12. | Kolumna zasilająca | AGILA | ASDF-0665R | x | x | x | x
13. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0039 | x | x | x | x
14. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0040 | x | x | x | x
15. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0049 | x | x | x | x
16. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0050 | x | x | x | x
17. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0042 | x | x | x | x
18. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0043 | x | x | x | x
19. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0044 | x | x | x | x
20. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0038 | x | x | x | x
21. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0047 | x | x | x | x
22. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0045 | x | x | x | x
23. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0041 | x | x | x | x
24. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0046 | x | x | x | x
25. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0048 | x | x | x | x
26. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASFE-0007 | x | x | x | x
27. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASFE-0008 | x | x | x | x
28. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0117 | x | x | x | x
29. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0118 | x | x | x | x
30. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0119 | x | x | x | x
31. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0120 | x | x | x | x
32. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0121 | x | x | x | x
33. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0122 | x | x | x | x
34. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0104 | x | x | x | x
35. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0177 | x | x | x | x
36. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0184 | x | x | x | x
37. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0105 | x | x | x | x
38. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0178 | x | x | x | x
39. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0185 | x | x | x | x
40. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0106 | x | x | x | x
41. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0179 | x | x | x | x
42. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0186 | x | x | x | x
43. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0107 | x | x | x | x
44. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0180 | x | x | x | x
45. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0187 | x | x | x | x
46. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0108 | x | x | x | x
47. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0181 | x | x | x | x
48. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0188 | x | x | x | x
49. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0109 | x | x | x | x
50. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0182 | x | x | x | x
51. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0189 | x | x | x | x
52. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0110 | x | x | x | x
53. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0183 | x | x | x | x
54. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0190 | x | x | x | x
55. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0112 | x | x | x | x
56. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0192 | x | x | x | x
57. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0194 | x | x | x | x
58. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0111 | x | x | x | x
59. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0191 | x | x | x | x
60. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0193 | x | x | x | x
61. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0113 | x | x | x | x
62. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0195 | x | x | x | x
63. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0197 | x | x | x | x
64. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0114 | x | x | x | x
65. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0196 | x | x | x | x
66. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0198 | x | x | x | x
67. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0123 | x | x | x | x
68. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0124 | x | x | x | x
69. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0125 | x | x | x | x
70. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0126 | x | x | x | x
71. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0127 | x | x | x | x
72. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0128 | x | x | x | x
73. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0130 | x | x | x | x
74. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0131 | x | x | x | x
75. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0132 | x | x | x | x
76. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0133 | x | x | x | x
77. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0116 | x | x | x | x
78. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0047 | x | x | x | x
79. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0049 | x | x | x | x
80. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0115 | x | x | x | x
81. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0048 | x | x | x | x
82. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0050 | x | x | x | x
83. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0134 | x | x | x | x
84. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0129 | x | x | x | x
85. | Panel przyłóżkowy | SAMARAS ELIZA | 98 szt. | x | x | x | x

## Pakiet 6
Załącznik nr 3 - Harmonogram wykonywania okresowych przeglądów technicznych w zakresie pakietu nr 5
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | 05.2022 | 05.2023 | 05.2024 | 05.2025
1. | Inkubator | Babyleo TN500 | ASLA-0013 | x | x | x | x
2. | Inkubator | Babyleo TN500 | ASKN-0126 | x | x | x | x
3. | Inkubator | Babyleo TN500 | ASLA-0014 | x | x | x | x
4. | Inkubator | Babyleo TN500 | ASLA-0015 | x | x | x | x
5. | Inkubator | Babyleo TN500 | ASKN-0125 | x | x | x | x
6. | Inkubator | Babylog VN500 | ASKE-0073 | x | x | x | x
7. | Inkubator | Babylog VN500 | ASKE-0070 | x | x | x | x
21. | Inkubator | BABYTHERM 8004 | ASBD-0031 | x | x | x | x
8. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0080 | x | x | x | x
9. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0082 | x | x | x | x
10. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0083 | x | x | x | x
11. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0085 | x | x | x | x
12. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0081 | x | x | x | x
13. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0086 | x | x | x | x
14. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0087 | x | x | x | x
15. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0088 | x | x | x | x
16. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0084 | x | x | x | x
17. | Inkubator | INCU 1 | 26Z0338 | x | x | x | x
18. | Inkubator | INCU 1 | 26Z0787 | x | x | x | x
19. | Inkubator | INCU 1 | 26Z0341 | x | x | x | x
20. | Inkubator | INCU 1 | 26Z0789 | x | x | x | x