## Pakiet 1
Załącznik nr 2a
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi serwisowej urządzeń będących na wyposażeniu Szpitala ,polegającą na dokonaniu przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów. 2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta. 3. Obowiązkiem prowadzącego serwis jest dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń dotyczących zakresu przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych, konserwacji aparatury oraz wymiany części zamiennych oraz stwierdzanie gotowości urządzenia do naprawy.
Pakiet nr 1 – Usługi serwisowania urządzeń medycznych i materiałów zużywalnych
Wykaz urządzeń medycznych objętych usługą serwisową
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość
1. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 5397687554 | 1 szt.
2. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008640171 | 1 szt.
3. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008667668 | 1 szt.
4. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008668266 | 1 szt.
5. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008673964 | 1 szt.
6. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008668961 | 1 szt.
7. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008672074 | 1 szt.
8. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008638067 | 1 szt.
9. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008665171 | 1 szt.
10. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008644862 | 1 szt.
11. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008640269 | 1 szt.
12. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008643070 | 1 szt.
13. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008644461 | 1 szt.
14. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008667864 | 1 szt.
15. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008667570 | 1 szt.
16. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008640073 | 1 szt.
17. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008634962 | 1 szt.
18. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008638263 | 1 szt.
19. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008616964 | 1 szt.
20. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008637567 | 1 szt.
21. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008616572 | 1 szt.
22. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008637068 | 1 szt.
23. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008624964 | 1 szt.
24. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008645068 | 1 szt.
25. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008634570 | 1 szt.
26. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008640367 | 1 szt.
27. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008644960 | 1 szt.
28. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008639859 | 1 szt.
29. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008671672 | 1 szt.
30. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008667267 | 1 szt.
31. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008671467 | 1 szt.
32. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008666963 | 1 szt.
33. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008691169 | 1 szt.
34. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008671966 | 1 szt.
35. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008658963 | 1 szt.
36. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008634365 | 1 szt.
37. | Kardiomonitor | Infinity Delta | 6008640572 | 1 szt.
38. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6004862768 | 1 szt.
39. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6008727265 | 1 szt.
40. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6008622672 | 1 szt.
41. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6008687860 | 1 szt.
42. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6008620772 | 1 szt.
43. | Kardiomonitor | Infinity Delta XL | 6008621272 | 1 szt.
44. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0217 | 1 szt.
45. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0149 | 1 szt.
46. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0175 | 1 szt.
47. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHH0029 | 1 szt.
48. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHH0071 | 1 szt.
49. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0184 | 1 szt.
50. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0081 | 1 szt.
51. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0150 | 1 szt.
52. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHH0067 | 1 szt.
53. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0162 | 1 szt.
54. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0153 | 1 szt.
55. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHH0051 | 1 szt.
56. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0125 | 1 szt.
57. | Kardiomonitor | Vista 120 | VQSHD0176 | 1 szt.
58. | Lampa do fototerapii | BiliLux | 1088850015 | 1 szt.
59. | Lampa do fototerapii | BiliLux | 1088851004 | 1 szt.
60. | Lampa do fototerapii | BiliLux | 1088850009 | 1 szt.
61. | Lampa do fototerapii | BiliLux | 1088354022 | 1 szt.
62. | Lampa do fototerapii | BiliLux | 1088850014 | 1 szt.
63. | Miernik bilirubiny | JM-103 | 3202363 | 1 szt.
64. | Miernik bilirubiny | JM-105 | B3701120 | 1 szt.
65. | Miernik bilirubiny | JM-105 | B3701121 | 1 szt.
66. | Moduł do pomiarów hemodynamicznych | INFINITY PICCO | 5700259470 | 1 szt.
67. | Moduł do pomiarów hemodynamicznych | INFINITY PICCO | 5700259274 | 1 szt.
68. | Moduł do pomiarów hemodynamicznych | INFINITY PICCO | 5700258970 | 1 szt.
69. | Moduł do pomiarów hemodynamicznych | INFINITY PICCO | 5700262680 | 1 szt.
70. | Moduł pomiaru gazów | Scio Four Oxi | ASKD-0056 | 1 szt.
71. | Moduł pomiaru gazów | Scio Four Oxi | ASKD-0057 | 1 szt.
72. | Moduł pomiaru gazów | Scio Four Oxi | ASKD-0061 | 1 szt.
73. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 411157048 | 1 szt.
74. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410011065 | 1 szt.
75. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410010100 | 1 szt.
76. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410010083 | 1 szt.
77. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012095 | 1 szt.
78. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012006 | 1 szt.
79. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012062 | 1 szt.
80. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012017 | 1 szt.
81. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012018 | 1 szt.
82. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012024 | 1 szt.
83. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012023 | 1 szt.
84. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410010001 | 1 szt.
85. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 408175026 | 1 szt.
86. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410010073 | 1 szt.
87. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410010097 | 1 szt.
88. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012071 | 1 szt.
89. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012060 | 1 szt.
90. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012061 | 1 szt.
91. | Monitor pacjenta | Infinity Display C500 | 410012043 | 1 szt.
92. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288023 | 1 szt.
93. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288027 | 1 szt.
94. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288018 | 1 szt.
95. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288029 | 1 szt.
96. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288036 | 1 szt.
97. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288019 | 1 szt.
98. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288045 | 1 szt.
99. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288015 | 1 szt.
100. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288004 | 1 szt.
101. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288028 | 1 szt.
102. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288035 | 1 szt.
103. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288037 | 1 szt.
104. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288002 | 1 szt.
105. | Monitor pacjenta | Infinity Display C700 | 410288047 | 1 szt.
106. | Monitor przewodnictwa nerowo - mięśniowego | Infinity Pod Trident NMT | 5660866764 | 1 szt.
107. | Nawilżacz powietrza respiracyjnego | F&P HUMIDIFIER MR8XX | 161109300930 | 1 szt.
108. | Nawilżacz powietrza respiracyjnego | F&P HUMIDIFIER MR8XX | 161124303012 | 1 szt.
109. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0871 | 1 szt.
110. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0872 | 1 szt.
111. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0873 | 1 szt.
112. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0567 | 1 szt.
113. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0568 | 1 szt.
114. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0569 | 1 szt.
115. | Parownik | Vapor 2000 Sevoflurane | ASKD-0570 | 1 szt.
Opis czynności dotyczącej aparatury podlegającej okresowym przeglądom technicznym
Lp. | Parametr |  |  | Wymóg
1. | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi. |  |  | Tak
Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.
2. | W ramach przeglądów technicznych używanie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach. |  |  | Tak
Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie.
3. | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli są zalecane przez producenta). |  |  | Tak
4. | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń. |  |  | Tak
5. | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta. |  |  | Tak
6. | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne oraz wystawianie protokołów dotyczących wykonanych czynności. |  |  | Tak
Uwaga: kopię protokołów serwisowych należy po każdym wykonaniu czynności serwisowych przesłać na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za nadzór nad umową
7. | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych |  |  | Tak
Uwaga: wizyta serwisu może odbyć się wyłącznie po uprzednim stawieniu się pracownika Wykonawcy w Sekcji Technicznej celem odnotowania wizyty w wewnętrzej ewidencji serwisowej
8. | Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. |  |  | Tak
Parametry oceniane
L.p. | parametry oceniane | punkty wpisuje oferent
1. | Usługi serwisowe świadczone przez serwis autoryzowany* TAK-30 pkt NIE - 0 pkt
2. | skonto rabat warunkowy:
rabat 10% w terminie do 30dni- 10 pkt
rabat 5% w terminie od 31 do 45 dni- 5 pkt
brak rabat - 0 pkt
*„Serwis autoryzowany” Zamawiający rozumie usługodawcę świadczącego usługi, naprawy i konserwacje, który działa w systemie dystrybucji utworzonym przez dostawcę urządzenia.
Grupa II - Materiały zużywalne
lp. | Nazwa sprzętu | nr. Kat. Producenta | j.m. | ilość
1. | Czujnik tlenu,kapsuła | 6850645 | szt. | 15
2. | Pulapka wodna Infinity ID WaterLock 2 | 6872020 | szt. | 200
3. | Linia próbkowania gazów anestetycznych 1 opak.=10szt (opak.niepodzielne) | 8290286 | opak. | 200

## Pakiet 2
Załącznik nr 2a
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi serwisowej urządzeń będących na wyposażeniu Szpitala ,polegającą na dokonaniu przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów. 2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta. 3. Obowiązkiem prowadzącego serwis jest dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń dotyczących zakresu przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych, konserwacji aparatury oraz wymiany części zamiennych oraz stwierdzanie gotowości urządzenia do naprawy.
Pakiet nr 2 – Pełne usługi serwisowania urządzeń medycznych
Wykaz urządzeń medycznych objętych usługą serwisową
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość
1. | Aparat do znieczulania | Fabius GS Premium | ASKD-0159 | 1 szt.
2. | Aparat do znieczulania | Fabius GS Premium | ASKD-0162 | 1 szt.
3. | Aparat do znieczulania | Fabius GS Premium | ASKD-0163 | 1 szt.
4. | Aparat do znieczulania | Fabius MRI | ASCA-0145 | 1 szt.
5. | Aparat do znieczulania | Primus | ARXL-0168 | 1 szt.
6. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASDH-0211 | 1 szt.
7. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASKE-0251 | 1 szt.
8. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASKD-0167 | 1 szt.
9. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASKD-0162 | 1 szt.
10. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASKD-0175 | 1 szt.
11. | Aparat do znieczulania | Primus IE | ASKD-0168 | 1 szt.
12. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00094 | 1 szt.
13. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00076 | 1 szt.
14. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00095 | 1 szt.
15. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00103 | 1 szt.
16. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00078 | 1 szt.
17. | Centrala systemu monitorowania | ICS Wide | 1OQ7TC-00116 | 1 szt.
18. | Centrala systemu monitorowania | Vista 120 CMS | VMSKD0003 | 1 szt.
19. | Centrala systemu monitorowania | Vista 120 CMS | VMSKD0001 | 1 szt.
22. | Lampa operacyjna | POLARIS 500 | 100000000129717 | 1 szt.
23. | Lampa operacyjna | POLARIS 500 | 100000000029716 | 1 szt.
24. | Lampa operacyjna | POLARIS 500 | 100000000028966 | 1 szt.
25. | Lampa operacyjna | POLARIS 500 | 100000000029990 | 1 szt.
26. | Lampa operacyjna | POLARIS 700 | 100000000029597 | 1 szt.
27. | Lampa operacyjna | POLARIS 700 | 100000000029496 | 1 szt.
28. | Lampa operacyjna | POLARIS 700 | 100000000029498 | 1 szt.
29. | Lampa operacyjna | POLARIS 700 | 100000000029669 | 1 szt.
20. | Respirator | Babylog VN500 | ASKE-0073 | 1 szt.
21. | Respirator | Babylog VN500 | ASKE-0070 | 1 szt.
30. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0097 | 1 szt.
31. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0098 | 1 szt.
32. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0099 | 1 szt.
33. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0100 | 1 szt.
34. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0101 | 1 szt.
35. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0102 | 1 szt.
36. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0112 | 1 szt.
37. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0113 | 1 szt.
38. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0114 | 1 szt.
39. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0115 | 1 szt.
40. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0116 | 1 szt.
41. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0096 | 1 szt.
42. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0119 | 1 szt.
43. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0120 | 1 szt.
44. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0121 | 1 szt.
45. | Respirator | Evita Infinity V500 | ASKE-0122 | 1 szt.
46. | Respirator | Evita V300 | ASKE-0241 | 1 szt.
47. | Respirator | Evita XL | ASBE-0293 | 1 szt.
48. | Respirator | Evita XL | ASBE-0292 | 1 szt.
49. | Respirator | Evita XL | ASBE-0294 | 1 szt.
50. | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASKE-0068 | 1 szt.
51. | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASKE-0069 | 1 szt.
52. | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASKE-0070 | 1 szt.
53. | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASKE-0071 | 1 szt.
54. | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASKE-0072 | 1 szt.
Opis czynności dotyczącej aparatury podlegającej okresowym przeglądom technicznym
Lp. | Parametr |  |  | Wymóg
1. | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi. |  |  | Tak
Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.
2. | W ramach przeglądów technicznych używanie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach. |  |  | Tak
Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie.
3. | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli są zalecane przez producenta). |  |  | Tak
4. | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń. |  |  | Tak
5. | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta. |  |  | Tak
6. | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne oraz wystawianie protokołów dotyczących wykonanych czynności. |  |  | Tak
Uwaga: kopię protokołów serwisowych należy po każdym wykonaniu czynności serwisowych przesłać na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za nadzór nad umową
7. | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych |  |  | Tak
Uwaga: wizyta serwisu może odbyć się wyłącznie po uprzednim stawieniu się pracownika Wykonawcy w Sekcji Technicznej celem odnotowania wizyty w wewnętrzej ewidencji serwisowej
8. | Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera |  |  | Tak
9. | Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części |  |  | Tak
10. | Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie |  |  | Tak
11. | Dokumentacja interwencji serwisowych |  |  | Tak
12. | Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (np. czujniki, adaptery, mankiety) |  |  | Tak
13. | Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. |  |  | Tak
14. | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych. |  |  | Tak
Uwaga: wizyta serwisu może odbyć się wyłącznie po uprzednim stawieniu się pracownika Wykonawcy w Sekcji Technicznej celem odnotowania wizyty w wewnętrzej ewidencji serwisowej
Parametry oceniane
L.p. | parametry oceniane | punkty wpisuje oferent
1. | Usługi serwisowe świadczone przez serwis autoryzowany* TAK-30 pkt NIE - 0 pkt
2. | skonto rabat warunkowy:
rabat 10% w terminie do 30dni- 10 pkt
rabat 5% w terminie od 31 do 45 dni- 5 pkt
brak rabat - 0 pkt
*„Serwis autoryzowany” Zamawiający rozumie usługodawcę świadczącego usługi, naprawy i konserwacje, który działa w systemie dystrybucji utworzonym przez dostawcę urządzenia.

## Pakiet 3
Załącznik nr 2a
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi serwisowej urządzeń będących na wyposażeniu Szpitala ,polegającą na dokonaniu przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów. 2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta. 3. Obowiązkiem prowadzącego serwis jest dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń dotyczących zakresu przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych, konserwacji aparatury oraz wymiany części zamiennych oraz stwierdzanie gotowości urządzenia do naprawy.
Pakiet nr 3 - Usługi serwisowania urządzeń medycznych
Wykaz urządzeń medycznych objętych usługą serwisową
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość
1. | Aparat USG | Acuson NX300 ELITE | 501023 | 1 szt.
2. | Aparat USG | Acuson NX300 ELITE | 501022 | 1 szt.
3. | Aparat RTG | CIOS FUSION | 30777 | 1 szt.
4. | Aparat RTG | AXIOM Luminos dRF | 4523 | 1 szt.
Opis czynności dotyczącej aparatury podlegającej okresowym przeglądom technicznym
Lp. | Parametr |  |  | Wymóg
1. | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi. |  |  | Tak
Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.
2. | W ramach przeglądów technicznych używanie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach. |  |  | Tak
Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie.
3. | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli są zalecane przez producenta). |  |  | Tak
4. | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń. |  |  | Tak
5. | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta. |  |  | Tak
6. | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne oraz wystawianie protokołów dotyczących wykonanych czynności. |  |  | Tak
Uwaga: kopię protokołów serwisowych należy po każdym wykonaniu czynności serwisowych przesłać na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za nadzór nad umową
7. | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych |  |  | Tak
Uwaga: wizyta serwisu może odbyć się wyłącznie po uprzednim stawieniu się pracownika Wykonawcy w Sekcji Technicznej celem odnotowania wizyty w wewnętrzej ewidencji serwisowej
8. | Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. |  |  | Tak
Parametry oceniane
L.p. | parametry oceniane | punkty wpisuje oferent
1. | Usługi serwisowe świadczone przez serwis autoryzowany* TAK-30 pkt NIE - 0 pkt
2. | skonto rabat warunkowy:
rabat 10% w terminie do 30dni- 10 pkt
rabat 5% w terminie od 31 do 45 dni- 5 pkt
brak rabat - 0 pkt
*„Serwis autoryzowany” Zamawiający rozumie usługodawcę świadczącego usługi, naprawy i konserwacje, który działa w systemie dystrybucji utworzonym przez dostawcę urządzenia.

## Pakiet 4
Załącznik nr 2a
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi serwisowej urządzeń będących na wyposażeniu Szpitala ,polegającą na dokonaniu przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów. 2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta. 3. Obowiązkiem prowadzącego serwis jest dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń dotyczących zakresu przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych, konserwacji aparatury oraz wymiany części zamiennych oraz stwierdzanie gotowości urządzenia do naprawy.
Pakiet nr 4 – Pełne usługi serwisowania urządzeń medycznych
Wykaz urządzeń medycznych objętych pełną pogwarancyjną usługą serwisową
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość
1. | Aparat do rezonansu magnetycznego stacją opisową syngo.via | Magnetom Essenza DOT | nr seryjny aparatu: 50120 nr seryjny stacji opisowej: 130042 | 1 szt.
2. | Tomograf komputerowy | Somatom Definition AS | 67360 | 1 szt.
3. | Aparat RTG | YSIO | 23412 | 1 szt.
Opis czynności dotyczącej aparatury podlegającej okresowym przeglądom technicznym
L.p. | Parametr |  | Wymóg
1. | Przeglądy okresowe: |  | Tak
- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym. Uwaga: wizyta serwisu może odbyć się wyłącznie po uprzednim stawieniu się pracownika Wykonawcy w Sekcji Technicznej celem odnotowania wizyty w wewnętrzej ewidencji serwisowej
- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.
- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.
- Inspekcja zużycia części.
- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.
- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego
- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.
- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.
- Dokumentacja z wykonanych przeglądów. Uwaga: kopię protokołów serwisowych należy po każdym wykonaniu czynności serwisowych przesłać na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za nadzór nad umową
2. | Kontrola jakości (podczas przeglądów okresowych) : |  | Tak
- Sprawdzenie jakości obrazu.
-Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem , w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.
- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
3. | Zdalna diagnostyka: |  | Tak
- Wykorzystanie systemu informatycznego do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia.
- Wykorzystanie systemu informatycznego do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń.
System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013
4. | Naprawy: |  | Tak
- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.
- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.
- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
- Dokumentacja interwencji serwisowych.
UWAGA:W przypadku rezonansu magnetycznego zakres działań nie dotyczy kosztów związanych z procedurą przywrócenia funkcji magnesu po spuście helu gazowego powstającego w wyniku ogrzania się helu ciekłego, zapobiegając w ten sposób wzrostowi ciśnienia w magnesie i jego rozsadzeniu. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, gdy spust helu nastąpi w trakcie wykonywania świadczeń serwisowych przez Wykonawcę.
5. | Modyfikacje: |  | Tak
- Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.
- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego.
- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.
6. | Części zamienne i komponenty specjalne: |  | Tak
- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem komponentów specjalnych tj. lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania, a także materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.
- Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.
- Dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.
7. | Obsługa w zakresie oprogramowania (zakres czynności dotyczy stacji opisowej o numerze seryjnym 130042): |  | Tak
- Dostawa zalecanych uaktualnień oprogramowania
- Telefoniczne wsparcie dla administratora IT i/lub Klinicznego podczas instalacji uaktualnień
- Dostawa zalecanych modyfikacji oprogramowania do najnowszej wersji
- Telefoniczne wsparcie dla administratora systemu podczas instalacji modyfikacji
- Wsparcie techniczne w zakresie zarządzanie zdarzeniem krytycznym
- Jedno na rok dodatkowe szkolenie stacjonarne z aplikacji zainstalowanych w rezonansie magnetycznym
- Wsparcie aplikacyjne
- Stałe monitorowanie systemu w celu wykrycia nieprawidłowości
8. | Modyfikacje w zakresie oprogramowania (zakres czynności dotyczy stacji opisowej o numerze seryjnym 130042): |  | Tak
- Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.
- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego.
- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.
- W okresie świadczenia usług serwisowych oprogramowania Wykonawca dostarczy, za pośrednictwem zdalnego dostępu sytemu informatycznego , zalecane przez producenta aktualizacje oprogramowania, nieobjęte ochroną w postaci odrębnych licencji.
9. | Czas pracy serwisu w zakresie oprogramowania:(zakres czynności dotyczy stacji opisowej o numerze seryjnym 130042): |  | Tak
- Czas reakcji na zdarzenie krytyczne tj. zdarzenie całkowicie uniemożliwiające korzystanie z oprogramowania, wynosi maksymalnie 4 godziny.
10. | Naprawy serwera: (zakres czynności dotyczy stacji opisowej o numerze seryjnym 130042): |  | Tak
- Naprawa/wymiana sprzętu komputerowego w przypadku wystąpienie usterki uniemożliwiającej poprawne funkcjonowanie urządzenia i/lub dostawa komponentów sprzętowych w przypadku, jeśli zdefiniowane są przez odpowiedniego dostawcę usług sprzętowych jako "części do samodzielnej naprawy"
- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
- Dokumentacja interwencji serwisowych.
11. | Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. |  | Tak
Parametry oceniane
L.p. | parametry oceniane | punkty wpisuje oferent
1. | Usługi serwisowe świadczone przez serwis autoryzowany* TAK-30 pkt NIE - 0 pkt
2. | skonto rabat warunkowy:
rabat 10% w terminie do 30dni- 10 pkt
rabat 5% w terminie od 31 do 45 dni- 5 pkt
brak rabat - 0 pkt
*„Serwis autoryzowany” Zamawiający rozumie usługodawcę świadczącego usługi, naprawy i konserwacje, który działa w systemie dystrybucji utworzonym przez dostawcę urządzenia.

## Pakiet 5
Załącznik nr 2a
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi serwisowej urządzeń będących na wyposażeniu Szpitala ,polegającą na dokonaniu przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów. 2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta. 3. Obowiązkiem prowadzącego serwis jest dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń dotyczących zakresu przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych, konserwacji aparatury oraz wymiany części zamiennych oraz stwierdzanie gotowości urządzenia do naprawy.
Pakiet nr 5- Usługi serwisowania kolumn i paneli przyłóżkowych
Wykaz urządzeń medycznych objętych usługą serwisową
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość
1. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0266L | 1 szt.
2. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0451L | 1 szt.
3. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0267L | 1 szt.
4. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0452L | 1 szt.
5. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0268L | 1 szt.
6. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0453L | 1 szt.
7. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0455L | 1 szt.
8. | Kolumna laparoskopowa | MOVITA | ASDF-0454L | 1 szt.
9. | Kolumna zasilająca | AGILA | ASDF-0662R | 1 szt.
10. | Kolumna zasilająca | AGILA | ASDF-0664R | 1 szt.
11. | Kolumna zasilająca | AGILA | ASDF-0663R | 1 szt.
12. | Kolumna zasilająca | AGILA | ASDF-0665R | 1 szt.
13. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0039 | 1 szt.
14. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0040 | 1 szt.
15. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0049 | 1 szt.
16. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0050 | 1 szt.
17. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0042 | 1 szt.
18. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0043 | 1 szt.
19. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0044 | 1 szt.
20. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0038 | 1 szt.
21. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0047 | 1 szt.
22. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0045 | 1 szt.
23. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0041 | 1 szt.
24. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0046 | 1 szt.
25. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASDF-0048 | 1 szt.
26. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASFE-0007 | 1 szt.
27. | Kolumna zasilająca | Gemina DUO | ASFE-0008 | 1 szt.
28. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0117 | 1 szt.
29. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0118 | 1 szt.
30. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0119 | 1 szt.
31. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0120 | 1 szt.
32. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0121 | 1 szt.
33. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0122 | 1 szt.
34. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0104 | 1 szt.
35. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0177 | 1 szt.
36. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0184 | 1 szt.
37. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0105 | 1 szt.
38. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0178 | 1 szt.
39. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0185 | 1 szt.
40. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0106 | 1 szt.
41. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0179 | 1 szt.
42. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0186 | 1 szt.
43. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0107 | 1 szt.
44. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0180 | 1 szt.
45. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0187 | 1 szt.
46. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0108 | 1 szt.
47. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0181 | 1 szt.
48. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0188 | 1 szt.
49. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0109 | 1 szt.
50. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0182 | 1 szt.
51. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0189 | 1 szt.
52. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0110 | 1 szt.
53. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0183 | 1 szt.
54. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0190 | 1 szt.
55. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0112 | 1 szt.
56. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0192 | 1 szt.
57. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0194 | 1 szt.
58. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0111 | 1 szt.
59. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0191 | 1 szt.
60. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0193 | 1 szt.
61. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0113 | 1 szt.
62. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0195 | 1 szt.
63. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0197 | 1 szt.
64. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0114 | 1 szt.
65. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0196 | 1 szt.
66. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDE-0198 | 1 szt.
67. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0123 | 1 szt.
68. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0124 | 1 szt.
69. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0125 | 1 szt.
70. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0126 | 1 szt.
71. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0127 | 1 szt.
72. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0128 | 1 szt.
73. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0130 | 1 szt.
74. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0131 | 1 szt.
75. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0132 | 1 szt.
76. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0133 | 1 szt.
77. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0116 | 1 szt.
78. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0047 | 1 szt.
79. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0049 | 1 szt.
80. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0115 | 1 szt.
81. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0048 | 1 szt.
82. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0050 | 1 szt.
83. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0134 | 1 szt.
84. | Kolumna zasilająca | PONTA | ASDF-0129 | 1 szt.
85. | Panel przyłóżkowy | SAMARAS ELIZA | ----------- | 99 szt.
Opis czynności dotyczącej aparatury podlegającej okresowym przeglądom technicznym
Lp. | Parametr |  |  | Wymóg
1. | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi. |  |  | Tak
Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.
2. | W ramach przeglądów technicznych używanie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach. |  |  | Tak
Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie.
3. | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli są zalecane przez producenta). |  |  | Tak
4. | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń. |  |  | Tak
5. | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta. |  |  | Tak
6. | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne oraz wystawianie protokołów dotyczących wykonanych czynności. |  |  | Tak
Uwaga: kopię protokołów serwisowych należy po każdym wykonaniu czynności serwisowych przesłać na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za nadzór nad umową
7. | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych |  |  | Tak
Uwaga: wizyta serwisu może odbyć się wyłącznie po uprzednim stawieniu się pracownika Wykonawcy w Sekcji Technicznej celem odnotowania wizyty w wewnętrzej ewidencji serwisowej
Parametry oceniane
L.p. | parametry oceniane | punkty wpisuje oferent
1 | skonto rabat warunkowy:
rabat 10% w terminie do 30dni- 10 pkt
rabat 5% w terminie od 31 do 45 dni- 5 pkt
brak rabat - 0 pkt

## Pakiet 6
Załącznik nr 2a
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi serwisowej urządzeń będących na wyposażeniu Szpitala ,polegającą na dokonaniu przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów. 2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta. 3. Obowiązkiem prowadzącego serwis jest dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń dotyczących zakresu przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych, konserwacji aparatury oraz wymiany części zamiennych oraz stwierdzanie gotowości urządzenia do naprawy.
Pakiet nr 6- Usługi serwisowania inkubatorów
Wykaz urządzeń medycznych objętych usługą serwisową
Lp. | Typ urządzenia | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość
1. | Inkubator | Babyleo TN500 | ASLA-0013 | 1 szt.
2. | Inkubator | Babyleo TN500 | ASKN-0126 | 1 szt.
3. | Inkubator | Babyleo TN500 | ASLA-0014 | 1 szt.
4. | Inkubator | Babyleo TN500 | ASLA-0015 | 1 szt.
5. | Inkubator | Babyleo TN500 | ASKN-0125 | 1 szt.
6. | Inkubator | BABYTHERM 8004 | ASBD-0031 | 1 szt.
7. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0080 | 1 szt.
8. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0082 | 1 szt.
9. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0083 | 1 szt.
10. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0085 | 1 szt.
11. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0081 | 1 szt.
12. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0086 | 1 szt.
13. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0087 | 1 szt.
14. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0088 | 1 szt.
15. | Inkubator | BABYTHERM 8010 | ASLD-0084 | 1 szt.
16. | Inkubator | INCU 1 | 26Z0338 | 1 szt.
17. | Inkubator | INCU 1 | 26Z0787 | 1 szt.
18. | Inkubator | INCU 1 | 26Z0341 | 1 szt.
19. | Inkubator | INCU 1 | 26Z0789 | 1 szt.
Opis czynności dotyczącej aparatury podlegającej okresowym przeglądom technicznym
Lp. | Parametr |  |  | Wymóg
1. | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi. |  |  | Tak
Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.
2. | W ramach przeglądów technicznych używanie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach. |  |  | Tak
Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie.
3. | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli są zalecane przez producenta). |  |  | Tak
4. | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń. |  |  | Tak
5. | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta. |  |  | Tak
6. | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne oraz wystawianie protokołów dotyczących wykonanych czynności. |  |  | Tak
Uwaga: kopię protokołów serwisowych należy po każdym wykonaniu czynności serwisowych przesłać na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za nadzór nad umową
7. | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych |  |  | Tak
Uwaga: wizyta serwisu może odbyć się wyłącznie po uprzednim stawieniu się pracownika Wykonawcy w Sekcji Technicznej celem odnotowania wizyty w wewnętrzej ewidencji serwisowej
Parametry oceniane
L.p. | parametry oceniane | punkty wpisuje oferent
1 | skonto rabat warunkowy:
rabat 10% w terminie do 30dni- 10 pkt
rabat 5% w terminie od 31 do 45 dni- 5 pkt
brak rabat - 0 pkt