

Bydgoszcz, dn.27.07.2021

Nr sprawy: 12a / 2021 / TP

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie podstawowym na dostawy procesorów dźwiękusystemu implantu ślimakowego Nukleus 7 dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).*

**PYTANIA DOTYCZĄCE FORMULARZA PARAMETRY TECHNICZNE**

**Pytanie 1: SWZ, załącznik nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów dźwięku Nucleus 7 z komponentem akustycznym *(tryb hybrydowy)* oraz Kanso 2 *(CP1150),* w ramach zaoferowanej ceny?

Uzasadnienie: Proponowane procesory dźwięku są technologicznie zbieżne z procesorem Nucleus 7. Zaproponowane procesory mogą być optymalnym rozwiązaniem dla pacjentów, w przypadku braku małżowiny usznej bądź pacjentów, którzy posiadają resztki słuchu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ramach zaoferowanej ceny przedstawione procesory.

Na pytania przesłane po terminie odpowiedzi nie są udzielane.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski