## PAKIET 1
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 1 TOREBKI PAPIEROWO-FOLIOWE PŁASKIE,ZGRZEWALNE,RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE PŁASKIE ZE WSKAŹNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ I TLENKIEM ETYLENU
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.75/200mm | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.75/270mm | 7200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.75/300mm | 8400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.100/200mm | 9000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.100/270mm | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.100/300mm | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.150/270mm | 3600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.150/300mm | 3600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.150/350mm | 3600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.205/270mm | 9000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.205/400mm | 5400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.205/440mm | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.270/440mm | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.300/500mm | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 33190000-8 | Torebka papierowo-foliowa |  | szt.300/570mm | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 33190000-8 | Rękaw papierowo-foliowy |  | m.b. szer. 50mm | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 33190000-8 | Rękaw papierowo-foliowy |  | m.b. szer. 75mm | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 33190000-8 | Rękaw papierowo-foliowy |  | m.b. szer. 100mm | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 33190000-8 | Rękaw papierowo-foliowy |  | m.b. szer.150mm | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 33190000-8 | Rękaw papierowo-foliowy |  | m.b. szer. 200mm | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 33190000-8 | Rękaw papierowo-foliowy |  | m.b. szer. 250mm | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 33190000-8 | Rękaw papierowo-foliowy |  | m.b szer. 400mm | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1. Opakowania papierowo-foliowe muszą spełniać wymagania normy PN EN-868-3,PN EN 868-5,PN EN 11607-1. 2. Opakowanie papierowo-foliowe lub jego zamknięcie nie może pękać na skutek wytworzonej w sterylizatorze próżni,kruszyć się po procesie,wilgotność nie może spowodować zniszczenia opakowania. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. Dopuszcza się opakowania w rozmiarach max.+-10mm w stosunku do podanych w tabeli formularza cenowego. 5. Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, powierzchnia wskaźnika sterylizacji parowej i EO ≥100mm².Kontrastowa,jednoznaczna,wyraźna łatwa do interpretacji zmiana koloru substancji wskaźnikowej po procesie sterylizacji,(informacja o zabarwieniu pól testowych przed i po sterylizacji) jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia opakowania,zgrzew fabrycznie wielokrotny,wielokanałowy. 6.Folia co najmniej 5 warstwowa (bez warstwy klejącej), o grubości nie większej niż 52 mikrometry (potwierdzenie producenta), przezroczysta , bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna w temp. 180° C. 7.Ze względów higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. 8. Opakowanie powinno charakteryzować się łatwością otwierania po procesie sterylizacji tzn. łatwością oddzielania folii od papieru bez uszkodzeń mechanicznych. 9. Gramatura papieru 70g/m² (potwierdzenie producenta).

## PAKIET 2
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 2 OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Rękaw sterlizacyjny wzmocniony z poliolefinu do sterylizacji parą nasyconą i tlenkiem etylenu szer. 20 cm |  | Rolki mb | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33140000-3 | Rękaw sterlizacyjny wzmocniony z poliolefinu do sterylizacji parą nasyconą i tlenkiem etylenu szer. 30 cm |  | Rolki mb | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 33140000-3 | Rękaw sterlizacyjny wzmocniony z poliolefinu do sterylizacji parą nasyconą i tlenkiem etylenu szer. 40 cm |  | Rolki mb | 560 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 33140000-3 | Rękaw sterlizacyjny wzmocniony z poliolefinu do sterylizacji parą nasyconą i tlenkiem etylenu szer. 60 cm |  | Rolki mb | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Rolki płaskie z tolerancją szerokości + - 2cm, system barier sterylnych zgodny z normą EN ISO11607-1 i EN 868-5, wierzch produktu to niebieski laminat wykonany z poliestru 12 mikrometrów, polipropylenu 38 mikrometrów, poliolefin o gramaturze ok.90g/m². Wszystkie rękawy muszą pochodzić od jednego producenta.

## PAKIET 3
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 3 TESTY,OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Wskaźnik chemiczny paskowy typu 4 do kontroli sterylizacji plazmowej. Zgodny z normą ISO 11140-1 EN 867-1 |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33140000-3 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej typu1, szer.10 cm dł.70 m. Zgodne z normą PN EN 868-3,5 |  | rol. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 33140000-3 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej typu1, szer.15 cm dł.70m. Zgodne z normą PN EN 868-3,5 |  | rol. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 33140000-3 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej typu1, szer. 20 cm dł.70m. Zgodne z normą PN EN 868-3,5 |  | rol. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Gramatura 74 g/m². Zalecana temperatura zgrzewu od 120 do 130ºC. Wszystkie opakowania muszą pochodzić od jednego producenta.

## PAKIET 4
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 4 PREPARATY CHEMICZNE I
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33631600-8 | Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych w stomatologii. Nie zawierający aldehydów, chloru, QAV, związków utleniających. Preparat alkaliczny (ph 12,0-13,7). Roztwór gotowy do użycia. Spektrum działania: B,F,V (Polio)-15 min, Tbc (M.Tub.) – 1 h możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Opakowania do 2 litrów. |  | litr | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 5
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 5 PREPARATY CHEMICZNE II
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33631600-8 | Gotowy do użycia preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych w postaci pianki. Spektrum działania: B,F,Tbc(M.avium,M.terrae), V(HBV,HCV,HIV,Vaccina,Adeno, Polio), czas działania do 15 minut, opakowania 750-1000ml ze spryskiwaczem do każdego opakowania. |  | litr | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 6
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 6 NABOJE DO STERYLIZACJI TLENKIEM ETYLENU,WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE, TESTY CHEMICZNE DO TLENKU ETYLENU
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Nabój ma posiadać płaskie dno i wymiary: wysokość 16,5 cm, średnica 3,3 cm przy styku z gniazdem przebijaka, średnica dna 3,8 cm. Przeznaczone do Steri-Vac 5XL. |  | szt. | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33140000-3 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/ wynik pozytywny po ok. 60-120 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego / zabicie bakterii po 4 godzinach. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskaźniki kompatybilne z autoczytnikiem z inkubatorem 3M Attest Auto-reader 390G |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 33140000-3 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do tlenku etylenu o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej. Zmiana koloru łatwa w interpretacji. |  | szt. | 480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 33140000-3 | Oryginalny papier do drukarki sterylizatora gazowego Setri-Vac5XL( modele produkowane od 2000r.numer seryjny powyżej 720000). Rolka 79 mm x 30 m |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 7
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 7 TESTY CHEMICZNE-PARA WODNA
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Test zwalniania wsadu do kontroli skuteczności procesów sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134°C/5,3min- 2000 pasków+ zestawy symulacyjne i 121°C/20min-250 pasków + zestaw symulacyjny, wskaźnik w technologii typu 6. Przyrząd przeznaczony do kontroli 250 cykli sterylizacji, wykonany z tworzywa sztucznego z rurką o długości ok.1,5m i średnicy ok.2 mm, kapsuła wykonana z polipropylenu lub ze stali kwasoodpornej lub przyrząd testowy procesu PCD wykonany z aluminium z zakręcaną kapsułą ze sztucznego tworzywa, w której umieszcza się wskaźnik chemiczny. Produkt zgodny z normą ISO 11140-1 EN 867-5. Opakowania pasków po 250 sztuk. |  | paski | 2250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi: Zamawiający wymaga minimum 3 przyrządów testowych PCD wykonanych z aluminum z zakręcaną kapsułą ze sztucznego tworzywa, w której umieszcza się wskaźnik chemiczny.

## PAKIET 8
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 8 PREPARATY CHEMICZNE III
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33631600-8 | Enzymatyczny preparat myjący w płynie zawierający niejonowe i kationowe środki powierzchniowo- czynne, związki kompleksujące, stabilizator, kompleks enzymów, przeznaczony do wrażliwych na temperaturę narzędzi chirurgicznych, aluminium oksydowanego i szkła, ph 6,5-7,5. Opakowanie 10 l |  | litr | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Alkaliczny, płynny środek do mycia szklanych butelek w myjni automatycznej. Nie zawierający NTA, EDTA, fosforanu i chloru, ph koncentratu 13-13,9. Opakowanie 23kg. |  | kg | 138 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Skoncentrowany środek do płukania szklanych butelek w myjni automatycznej. Przyśpieszający proces suszenia. Zawierający kwas cytrynowy, ph koncentratu 2-2,5. Opakowanie 10-20 l |  | litr | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 33631600-8 | Preparat dezynfekcyjny w płynie zawierający aldehyd glutarowy , inhibitory korozji, spektrum działania: B,F, Tbc ( Mycobacterium Tuberculosis ), V. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji chemiczno- termicznej w temp. 60ºC narzędzi chirurgicznych metalowych, z tworzyw sztucznych, ph neutralne. Opakowanie 5-20 l |  | litr | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | `
5 | 33631600-8 | Preparat do neutralizacji po myciu alkalicznym narzędzi chirurgicznych, sprzętu wykonywanego z tworzyw sztucznych i elastomerów na bazie kwasu cytrynowego, Opakowanie 20 l |  | litr | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 33631600-8 | Preparat dezynfekcyjny w płynie do mycia i dezynfekcji chemiczno- termicznej łóżek i kontenerów w myjni z zamkniętym obiegiem wody w temp.60°. Odpowiedni do sprzętów z tworzyw sztucznych i metalowych. Bez aldehydów. Spektrum działania:B,F, V(HBV,HCV,HIV), Tbc. Opakowanie 20 l |  | litr | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 33631600-8 | Preparat ułatwiający szybkie schnięcie po procesie mycia i dezynfekcji w myjni do łóżek i kontenerów o lekkokwaśnym ph (ok.4). Opakowanie 5 l |  | litr | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 33631600-8 | Preparat enzymatyczny do wstępnego mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopw giętkich o dobrej kompatybilności materiałowej. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Opakowania 2 litrowe |  | litr | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 33631600-8 | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni bez zawartości aldehydów o wysokiej tolerancji materiałowej dla metali i tworzyw sztucznych. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych. Spektrum działania: B, F, V (HBVHCV,HIV), Rota, Tbc do 15 min. Opakowanie 6 l |  | litr | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 9
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 9 TESTY CHEMICZNE
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Test kontroli parametrów dezynfekcji termicznej - integracja krytycznych parametrów procesu (czas,temperatura ), 90ºC - 5min. A0= 3000, zgodny z normą ISO 15883 |  | paski | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 10
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 10 TESTY, WSKAŹNIKI, PAPIER DO DRUKAREK, TAŚMA DO ZGRZEWAREK
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną Wskażnik chemiczny na taśmie typu 1 zgodne z normą ISO 11140-1, szer. rolki 1,9 cm , dł. 50 m |  | rolki | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33140000-3 | Test paskowy Bovie-Dick z substancją przesuwną, kompatybilny z przyrządem PCD, w którym można wykonywać testy chemiczne typu V i VI oraz testy biologiczne. Zgodne z normą ISO 11140-4 |  | sztuki | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 33140000-3 | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu typu PCD wykonany z aluminium,powlekany materiałem izolacyjnym do testów chemicznych do sterylizacji parowej zgodne z normą PN EN ISO 11140-1 |  | sztuki | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 33140000-3 | Testy chemiczne typu V do zestawu symulacyjnego PCD wykonanego z aluminium,powlekanego materiałem izolacyjnym z przesuwalną substancją wskaźnikową. Zakres czasu i temperatury 134˚-5,3 min. Zgodne z normą ISO 11140-1 |  | sztuki | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 33140000-3 | Przyrząd symulujący o długości 1 m do kontroli mycia narzędzi rurowych giętkich Holder E. |  | sztuki | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 33140000-3 | Testy kontroli mycia narzędzi kanałowych zgodnie z normą ISO 15883 do przyrządów Holder E. |  | sztuki | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 33140000-3 | .Zestaw wyprofilowanej gąbki wraz z płynem do wstępnego czyszczenia endoskopów opak. 200ml |  | sztuki | 108 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 33140000-3 | Taśma barwiąca z tuszem czarnym do zgrzewarek Hawo HM 850-DC-V- oryginały. |  | sztuki | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 33140000-3 | Papier w rolkach do wydruku procesów mycia w myjni Belimed WD-250 i sterylizatorów 57 mm x 30 m, średnica zewnętrzna 46 mm, średnica wewnętrzna 12 mm. |  | sztuki | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 11
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 11 PREPARATY CHEMICZNE IV
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33631600-8 | Preparat na bazie nadwęglanu sodu w postaci granulatu do mycia i dezynfekcji inkubatorów o szerokim spektrum działania: B,F,Tbc,V (Polio, Adeno, Rota,Noro), S (C.difficille), czas działania do 10 min. Bez pochodnych fenolowych i pochodnych benzenu. Stabilność roztworu roboczego minimum 36 godzin. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi. Opakowania 1- 1,5kg |  | kg | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 12
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 12 WSKAŻNIKI BIOLOGICZNE DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI PAROWEJ
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiadający wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego „kruszera”. Kształt fiolki dostosowany do kształtu komory autoczynika inkubatora 490H Attest Auto Reader. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Opakowanie do 50 sztuk. |  | szt. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 13
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 13 PREPARATY CHEMICZNE V
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33631600-8 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów oraz przyrządów anestezjologicznych i narzędzi chirurgicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu Gigasept Instru AF. Opakowanie 2 litrowe. |  | litry | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 14
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 14 TESTY KONTROLI ZGRZEWU
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Testy kontroli poprawnej pracy zgrzewarek rolkowych w formie arkusza papierowego typu Seal Checker do sterylizacji parą wodną zgodne z normą ISO 11607-2 |  | arkusz | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 15
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 15 ETYKIETY DO DRUKAREK, KALKA
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Etykiety Triplex do systemu Proces, dwuzrywalna, odporna na czynniki sterylizacji parowej do 135 ºC, plazmowej,EO wyposażone w kod kreskowy startowy wprowadzający etykiety do systemu, na rolce 1000 sztuk etykiet |  | rolki | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33140000-3 | Kalka do drukarki termotransferowej Argox do systemu Proces.Wydruk odporny na warunki sterylizacji. 300 m na rolce. |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 16
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 16 WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE – PLAZMA
| C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku .Wskaźnik posiadający wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego „kruszera.” Kształt fiolki w kształcie litery „D”- dopasowany do kształtu komory autoczytnika z inkubatorem 490H Attest Auto Reader . Na fiolce, nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowania do 30 sztuk wskaźników. |  | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 17
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 17 NABOJE DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Czynnik sterylizacyjny sterylizatora plazmowego w formie jednorazowej kasety. 1 cykl – 1 kaseta. Kompatybilny ze sterylizatorem RENOSEM S 130 D |  | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 18
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 18 PLOMBY DO KONTENERÓW NARZĘDZIOWYCH
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Plomby plastikowe do kontenerów narzędziowych (kontenery firmy Aesculap) w kolorze czerwonym z indykatorem procesu sterylizacji o wymiarach dł. 6 cm, szer.3 cm |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 19
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 19 PREPARATY CHEMICZNE VI
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33631600-8 | Enzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji manualnej narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, w tym anestezjologicznego, endoskopów ,o szerokiej tolerancji materiałowej, dobrze rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne nie zawierający aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholi i substancji nadtlenowych, nie powodujący korozji. Spektrum działania : B,F,V (HIV,HBV,HCV) do 15 min. Opakowania 1-2 litrowe. |  | litry | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33631600-8 | Preparat do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych z substancją aktywną alkoholem, odpornych na działanie alkoholu, w aerozolu, bez aldehydów, QAV i fenoli. Opakowania od 650- 1000ml ze spryskiwaczem do każdej butelki. Spektrum działaniaB,F,Tbc, V(Adeno, Rota) max. do 5 minut. |  | litry | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 33631600-8 | Niskoalkoholowy preparat do mycia i dezynfekcji manualnej delikatnych powierzchni wyrobów medycznych (wtym ekrany dotykowe, sondy) bez zawartości QAV i związków utleniających .Zawartość alkoholi do 30%. Gotowy do użycia. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, (HIV,HBV,HCV, Rota, Noro, Adeno do15 minut. Opakowania 750 ml - 1 litra ze spryskiwaczem do każdego opakowania. |  | litry | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 20
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 20 PREPARATY CHEMICZNE VII
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33631600-8 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Szerokie spektrum mikrobójcze : B,Tbc,F,V (HIV,HCV,HBV, Rota, Adeno, Norowirus) w czasie do 5 min. Opakowania plastikowe zawierające od 50-150 sztuk chusteczek gotowych do użycia. Rozmiar chusteczek min.14 x 18 cm |  | sztuki | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33631600-8 | Gotowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, w tym sond usg. Szerokie spektrum mikrobójcze : B,Tbc,F,V(HIV,HBV,HCV), S( C.difficile), w czasie do 15 min. Opakowania plastikowe zawierające od 50-200 sztuk chusteczek gotowych do użycia. Wyrób medyczny klasy II b. Wymiary chusteczek min. 20x30cm. |  | sztuki | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 33631600-8 | Chusty dezynfekcyjne nasączone preparatem dezynfekcyjnym, nie alkoholowym, bez zawartości aldehydów, na bazie mieszaniny QAV, gotowe do użycia. Spektrum działania: B,F,V(HIV,HBV, HCV, Rota), czas działania - 1 minuta Tbc, V(Noro) do 15 minut. Nie mniejsze niż 20 x 20 cm. Do dezynfekcji wyrobów medycznych nie tolerujących preparatów alkoholowych. Opakowania stałe od 150 - 200 sztuk. Termin przydatności po otwarciu 3 miesiące. |  | sztuki | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 21
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 21 TESTY KONTROLI MYCIA MASZYNOWEGO I ULTRADŹWIĘKOWEGO
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Testy kontroli mycia maszynowego w postaci wskaźników paskowych, testy zgodne z normą ISO 15883 do urządzenia posiadanego przez zamawiającego o rozmiarach dł. 9 cm, szer. 4 cm |  | sztuki | 3500 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
2 | 33140000-3 | Testy kontroli mycia ultradźwiękowego w postaci wskaźników paskowych do urządzenia posiadanego przez zamawiającego o rozmiarach dł. 9 cm, szer. 4 cm |  | sztuki | 400 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Pakiet dotyczy samych testów.

## PAKIET 22
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 22 KOPERTY DO ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI, PISAKI DO OPISYWANIA PAKIETÓW
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Koperty A -4 do archiwizacji wydruków procesów sterylizacyjnych |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33140000-3 | Markery cienko piszące odporne na czynniki sterylizacji i działanie wody do opisywania pakietów poddawanych procesom sterylizacyjnym w kolorze czarnym |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 23
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 23 FARTUCHY NIESTERYLNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Fartuchy ochronne, niesterylne z mankietem poliesterowym szer.5 cm, paskiem i trokami przy szyi, fartuchy podfoliowane w części przedniej i rękawy, wykonane z polipropylenu i polietylenu, o gramaturze 40g/m² w rozmiarze XL. Długość fartucha 115-130 cm, szerokość rękawa od góry do 25 cm zwężane ku dołowi. |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33140000-3 | Fartuch ochronne, niesterylne z mankietem poliesterowym szer.5 cm, paskiem i trokami przy szyi, fartuchy podfoliowane w części przedniej i rękawy, wykonane z polipropylenu i polietylenu, o gramaturze 40g/m² w rozmiarze L. Długość fartucha 115-130 cm, szerokość rękawa od góry do 25 cm zwężane ku dołowi. |  | szt. | 3600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 24
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 24 TESTY POZOSTAŁOŚCI BIAŁKOWYCH
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33140000-3 | Test wykrywający pozostałości białka na mytych i/lub dezynfekowanych narzędziach chirurgicznych, wyrobach medycznych i innych powierzchniach. Zasada działania oparta na reakcji biuretowej ,wynik równoważny z testem nihydrynowym, oparty na PN EN ISO 15883-1. Odczyt wyniku po inkubacji w kontrolowanych warunkach temperatury 55ºC na podstawie zmiany zabarwienia, bez konieczności przechowywania w lodówce. Do opakowania testów dołączyć butelkę płynu nawilżającego. Wymazówki kompatybilne z urządzeniem Biotrace International. |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## PAKIET 25
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 18/2021/TP | ZAŁ. NR 2
PAKIET 25 PREPARATY CHEMICZNE DO MYJNI ENDOSKOPOWEJ I AKCESORII ENDOSKOPOWYCH
LP | C.P.V. | Nazwa | Nazwa handlowa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33631600-8 | Płyn na bazie kwasu nadoctowego do automatycznego reprocesowania endoskopów giętkich. Zawierający w składzie nadtlenek wodoru i kwas octowy. Wykazujący wysoką kompatybilność materiałową. Spektrum działania B(wraz z MRSA), F, Tbc(M.Terrae, M.Avium), V(Polio,Adeno) S(C.Difficille) w czasie do 5 minut. Opakowanie: Kanister – 5 litrowy |  | litr | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 33631600-8 | Preparat buforujący/aktywujący do preparatu z pozycji nr 1. Płynny preparat zawierający w składzie wodorotlenek potasu, fosforany, inhibitory korozji. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym. Opakowanie:Kanister - 5 litrowy |  | litr | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 33631600-8 | Lekko alkaliczny preparat do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego. Preparat zawierający w składzie enzymy, anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji. Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji na bazie kwasu nadoctowego, ph ok. 11. Opakowanie: Kanister - 5 litrowy. |  | litr | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 33631600-8 | Preparat do endoskopów giętkich, nie zawierający aldehydów, na bazie kwasu nadoctowego , gotowy do użycia, nie wymagający aktywatora. Spektrum: działania:B,F,Tbc,V (Polio, Adeno), S(Clostridium difficile) – do 5 minut . Opakowania- do 5 litrów |  | litr | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Wszystkie preparaty w pakiecie kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta)