## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | 26/2021/TP |  | zał. nr 2
Rękawice diagnostyczne CPV 33141420-0
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | opak. /100szt./ | 12500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wymogi :
 rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnątrz
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
 grubość na palcach max 0,1mm, +/-0,01mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,0 -1,5
 zgodnie z normami: EN 455-1-2-3 , EN 420, ASTMF 1671
Wymagane dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu rękawic:
 oznaczenie spełnianych przez rękawice norm : EN 455, EN 374,EN 420,ASTMF 1671
 znak przydatności do kontaktu z żywnością
 CE
 poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi o zawartości minimum 70% stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, na poziomie 1. z informacją na opakowaniu
 podwójne oznakowanie fabryczne jako wyrób medycny i środek ochrony osobistej
 zgodnie z normą EN 420 piktogramy norm wraz towarzyszącymi im poziomami ochrony
 odporności na przenikanie minimum 6 leków cytostatycznych z wymienionych: Carboplatin, Cisplatin, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Etoposide, Filgrastim, Ifosfamide, Irinotecan, Methotrexate, Mycophenolic acid, Temozolomide, Vincristine
Parametry oceniane:
 AQL: 1,1 - 1,5 - 10 pkt.
 AQL ≤ 1,0 - 20 pkt.
 przebadane na przenikalność 4 substancji chemicznych i wirusów - 10 pkt.
 przebadane na przenikalność 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów - 20 pkt.
Parametr |  |  |  |  | Punktacja |  |  | Parametr oferowany (zaznaczyć X)
AQL |  | 1,1 -1,5 |  |  | 10 pkt
|  | ≤ 1,0 |  |  | 20 pkt
Badania na przenikalność |  | 4 substancji chemicznych i wirusów |  |  | 10 pkt
|  | 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów |  |  | 20 pkt
 Wszystkie powyższe parametry stanowią wymagania minimalne.
 Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
 Nieoznaczenie symbolem X oferowanych parametrów w tabeli "Parametry oceniane", będzie traktowane jako ich brak.

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | 26/2021/TP |  | zał. nr 2
Pakiet 2 - Rękawice chirurgiczne CPV; 33141420-0
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | rękawice chirurgiczne - cihirurgia ogólna sterylne bezpudrowe | pary | 28000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. |  | rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii sterylne | pary | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. |  | rękawice chirurgiczne - cihirurgia ogólna, sterylne, pudrowane | pary | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. |  | rękawice chirurgiczne - neoprenowe, sterylne, bezpudrowe | pary | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi :
Poz. 1- rękawice chirurgiczne - chirurgia ogólna (od rozmiaru 6.0 do 8,5)
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe w kolorze naturalnym
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń, mankiet prosty z technologia SUREFIT. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) 19,3 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) 16,4 N.
 powierzchnia zewnętrzna teksturowana
 powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem ułatwiającym zakładanie.
 AQL: 0,65
 zawartość protein: < 30 µg/g
 zgodnie z normami : EN 455-1-5; EN 374 - 1,2,4; EN-420;EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420, ISO 10282, AS/NZS 4179, JIS T9107
oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy)
Grubość na palcu 0,220 mm, grubość na dłoni 0,200 mm grubość na mankiecie 0,200 mm długość: 290 mm,
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim, pakowane po 50 par
Poz. 2- rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii (od rozmiaru 6,0 do 8,5)
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe, brązowe
 rękawice o grubości na palcu 0,20 mm, grubość na dłoni 0,18 mm grubość na mankiecie 0,16 mm długość: 290 mm
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń, prosty z taśmą SUREFIT
 powierzchnia zewnętrzna gładka
 powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem ułatwiającym zakładanie
 AQL: 0,65
 zawartość protein: < 30 µg/g
 zgodnie z normami: EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420, AS/NZS 4179
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim, pakowane po 50 par
Poz. 3 - Rękawice chirurgiczne, pudrowane (rozmiar od 6,0 do 8,5). Rękawice chirurgiczne, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny.Wewnętrzna powierzchnia rękawic pudrowana. Zewnętrzna powierzchnia rekawic teksturowana. Mankiet prosty. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,23 mm na palcu, 0,21 mm na dłoni, 0,22 mm na mankiecie. Długość 285 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed i po procesie starzenia ≥ 9,0 . Poziom protein 200 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji . AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Spełnia normę EN 455 części 1-4. Oznakowanie CE zgodnie z MDD 93/42/EWG (klasa IIa). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim, pakowane po 50 par
Poz. 4 - Rękawice chirurgiczne , neoprenowe , bezpudrowe (rozmiar 0d 6,0 do 8,5) Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu (kauczuku chloroprenowego) w kolorze zielonym, kształt anatomiczny.Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską na końcu. „Lepkość” tej niechlorowanej opaski eliminuje prawdopodobieństwo zwijania się mankietu, ponieważ rękawica „chwyta” fartuch chirurgiczny lub nadgarstek przy naciągu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,19 mm na palcu, 0,18 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) 12,6 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) 14,5 N. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim, pakowane po 50 par

## Pakiet 3
FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | 26/2021/TP |  | zał. nr 2
Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka CPV 33141420-0
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: S,M,L,XL | w opak. /50szt/ | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wymogi :
Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku. Rękawice zgodne z wymaganiami normy ASTM D3577, EN 455, odporne na przenikanie wirusów, zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych oraz na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374 oraz zgodne z normą EN 420, EN 388, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, teksturowane min na palcach, z rolowanym mankietem. Grubość na palcu min 0,40mm, dłoni min 0,30mm, mankiecie min 0,20mm, długość 292-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min 820%, siła zrywająca przed starzeniem min. 28N.

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | 26/2021/TP |  | zał. nr 2
Pakiet 4 - Rękawice chirurgiczne przeznaczone do przygotowania cytostatyków. CPV 33141420-0
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, bezpudrowe, przeznaczone do przygotowania cytostatyków, rozmiar: 6,0 - 9,0 | pary | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wymogi :
Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest poliuretanem i silikonowana. Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Mankiet prosty. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,185 mm na palcu, 0,175 mm na dłoni, 0,160 mm na mankiecie. Długość (minimalna) 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (wartosc średnia) 13,1 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (wartośc średnia) 15,5 N. Wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem 940 %, po starzeniu 865 % (wartości średnie). AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii - dostępne czasy przełomu zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-3, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421, EN 420. Rękawica typu A wg. EN ISO 374- 1:2016. Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425 (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowanie GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0.