## Pakiet 1
| Formularz Cenowy | [9 empty] | zał. Nr 1
Pakiet nr 1 - Zestawy drenów do irygacji
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Depozyt
1. | Zestaw drenów irygacyjnych jednorazowego użytku z zakończeniem typu Luer-Lock z jednej i dwoma kaniulami do przebicia butli z płynem infuzyjnym oraz zaciski regulujące napływ płynu z drugiej strony, wyposażona w transponder komunikacyjny, w pełni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą ssąco-irygacyjną typu Multi Flow, pakowany pojedynczo, sterylnie, po 10 szt. w op. zb. |  | szt. | 50 | [6 empty] | 1opak /10szt.
2. | Filtr jednorazowego użytku w kanale insuflacyjnym CO2 w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego insuflatorem CO2 Flow 40 oraz drenem dydykowanym temu insuflatorowi, pakowany pojedynczo, sterylnie, po 25 szt. w op. zb. |  | szt. | 100 | [6 empty] | 1opak /25szt.
3. | Pojemnik z tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku, na wydzieliny odsysane z pola operacyjnego o pojemności 2000 ml, kompatyblilny z drenami o srednicach 7 i 11 mm, pakowany po 40 szt. w op. zb. |  | szt. | 40 | [6 empty] | 1opak /40szt.
4. | Pokrowiec o średnicy 15 mm i długości 250 cm z taśmą mocującą, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem ramienia pneumatycznego Unitrack, pakowany pojedynczo, sterylnie, |  | szt. | 10 | [6 empty] | 2szt.
5. | Dren ssący z filtrem hydrofobowym o długości 200 cm, wielokrotnego użytku (okres eksploatacji min. 28 dni), stosowany do wytworzenia próżni w pojemnikach na wydzielinę, zakończony przyłaczem uniwersalnym do powyższych pojemników, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą ssąco-irygacyjną typu Multi Flow, |  | szt. | 20 | [6 empty] | 2szt.
6. | Dreny ssąco-irygacyjne systemu Minop Trend, w pełni kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego uchwytem dwudrożnym tego systemu, FH615, po jednej stronie, z drugiej strony zakończone przyłączem do słoja na wydzieliny (w kanale ssącym) oraz dwoma igłami punkcyjnymi (w kanale irygacyjnym), wyposażone w zaciski płynu umożliwiające zamknięcie poszczególnych kanałów irygacyjnych, z kodyfikacją kolorystyczną kanału ssącego i irygacyjnego, o długości 4,5 m, pakowane pojedynczo, sterylnie. |  | szt. | 10 | [6 empty] | 2szt.
7. | Uniwersalna, transparentna, uszczelka jednorazowego użytku, z krzyżowym systemem uszczelniającym, w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego troakarami hybrydowymi o średnicy 10 mm i 12 mm, pakowana sterylnie, pojedynczo, po 20 szt. w op. zb. |  | szt. | 20 | [6 empty] | nie dotyczy
8. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 12 mm bipolarne |  | szt. | 5 | [6 empty] | nie dotyczy
9. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne |  | szt. | 10 | [6 empty] | nie dotyczy
10. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne |  | szt. | 10 | [6 empty] | nie dotyczy
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi
poz.8- Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 12 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 440 mm, średnica 12 mm
Długość zespalania części roboczej 50 mm
Długosć cięcia części roboczej 47 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia
Dodatkowa artykulacja końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80°
Spread cieplny <1 mm
Poz. 9 -Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 360 mm, średnica 5 mm
Długość zespalania części roboczej 26,5 mm
Długosć cięcia części roboczej 23,5 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia 360°
Spread cieplny <1 mm
Narzędzie z dodatkową artykulacją końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80°
Poz. 10 - Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut 5 mm bipolarne
Narzędzie jednorazowego użytku, pakowane sterylnie pojedynczo
Długość narzędzia 360 mm, średnica 5 mm
Długość zespalania części roboczej 26,5 mm
Długosć cięcia części roboczej 23,5 mm
Przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią
Konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego
Rotacja trzonu narzędzia 360°
Spread cieplny <1 mm
Narzędzie bez dodatkowej artykulacji końcówki roboczej prawo/lewo

## Pakiet 2
Pakiet -2 Klipsy polimerowe niewchłanialne.
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Klips polimerowy niewchłanialny rozmiar ML (zielony) ,(średnio duży) zamykający struktury wielkości 3 – 10 mm. Opcja z magazynkiem zawierającym 6 sztuk klipsów Opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt. magazynków |  | 1 magazynek | 20
2. | Klips polimerowy niewchłanialny rozmiar L (fioletowy), (duży) zamykający struktury wielkości 5 – 13 mm. Opcja z magazynkiem zawierającym 6 sztuk klipsów Opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt. magazynków |  | 1 magazynek | 20
3. | Klips polimerowy niewchłanialny rozmiar XL (brązowy),(ekstra duży) zamykający struktury wielkości 7 – 16 mm. Opcja z magazynkiem zawierającym 6 sztuk klipsów Opakowanie zbiorcze zawiera 20 szt. magazynków |  | magazynek | 20
razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
wymogi:
poz. 1 i poz.2 ,poz.3
• wykonane z polimeru nieaktywnego w rezonansie magnetycznym • obejmujące naczynia w zakresie 360 stopni i zamykające na zatrzask • posiadające dwukierunkowy naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, gwarantujące stabilność poprzeczną klipsa na naczyniu • możliwość otworzenia klipsa za pomocą kleszczyków otwierających
Osprzęt - klipsownice ML,L,XL - do zainplantowania klipsów w użyczenie na czas trwania umowy,w tym klipsownica w rozmiarze ML pasująca do trokarów o średnicy 5mm.

## Pakiet 3
Pakiet nr 3- Pętle i worki laaroskopowe
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | depozyt
1. | Worek laparoskopowy o pojemności 225ml. |  | szt. | 10 | [6 empty] | 2szt.
2. | Worek laparoskopowy o pojemności 180 ml. |  | szt. | 20 | [6 empty] | 4szt.
3. | Pętla laparoskopowa wchłanialna 2/0. Szew wchłanialny, pleciony, wykonany z kwasu polglikolowego, powlekany sterynianemwapnia i polikaprolaktonem, USP: 2/0,długość 50 cm z aplika torem laparoskopowym, o czasie wchłaniania 60 - 90 dni i o profilu podtrzymania: 60-70% po 14 dniach,25 – 45% po 21 dniach |  | szt. | 24 | [6 empty] | 12szt
4. | Pętla laparoskopowa wchłanialna 0. Szew wchłanialny, pleciony, wykonany z kwasu polglikolowego, powlekany sterynianemwapnia i polikaprolaktonem, USP: 0 ,długość 50 cm z aplika torem laparoskopowym, o czasie wchłaniania 60 - 90 dni i o profilu podtrzymania: 60-70% po 14 dniach,25 – 45% po 21 dniach |  | szt. | 24 | [6 empty] | 12szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Poz. 1 - Worek laparoskopowy
Worek laparoskopowy z podajnikiem do pobierania próbek, poliuretanowy o pojemności 225ml. (wymiary worka 10,16 x 12,70cm). Worek z metolowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej. Worek wyposażony w koralik umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie worka oraz ułatwiający bezpieczne wyciągnięcie worka wraz z preparatem przez powłoki. Worek kompatybilny z trokarami 10mm.
Poz. 2 - Worek laparoskopowy
Worek laparoskopowy z podajnikiem do pobierania próbek, poliuretanowy o pojemności 180ml. (wymiary worka 10,16 x 11,43cm). Worek z metolowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej. Worek wyposażony w koralik umożliwiający wielokrotne zamykanie i otwieranie worka oraz ułatwiający bezpieczne wyciągnięcie worka wraz z preparatem przez powłoki. Worek kompatybilny z trokarem 5 mm.

## Pakiet 4
Pakiet -4 Ostrza do dermatomu i płyty nośne do siatkownicy
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Ostrza do dermatomu typu Wagner – jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego dermatomem akumulatorowym typ Acculan 3Ti |  | szt. | 90
2. | Płyty nośne do siatkownicy - jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie,kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą firmy Aesculap, dostępne w rozmiarach 1:1,5; 1:3; 1:6 |  | szt. | 90
3. | Ostrza wymienne do dermatomu typu Goulian, niesterylne, kompatybilne z szablonami dermatomu umożliwiającymi pobranie wycinka o grubości 0,2 mm, 0,25 mm i 0,3 mm, (pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym.) |  | opak. | 4
razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 5
Pakiet nr 5 - Laparoskopowe worki ekstrakcyjne
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | depozyt
1. | Worek ekstrakcyjny ze struną pamięciową, proste otwieranie I zamykanie zbiornika srebrna struna zamykająca pojemnik w jego górnej części, przezroczysty pojemnik,pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym, oznaczenie kierunku otwarcia zbiornika najego rękojeści, pojemność 210 ml, wymiary 85x160 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10 mm |  | szt. | 20 | [6 empty] | 5 szt.
2. | Odpinany worek ekstrakcyjny, proste otwieranie I zamykanie zbiornika czarna struna samoczynnie otwierająca się wewnątrzoperacyjnie po aktywowaniu za pomocą przycisku w rękojeści, zamykana przez pociągnięcie rękojeści w uchwycie, rękojeść z uchwytami na palce,przezroczysty pojemnik, pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym, pojemność 260 ml, wymiary 90x150 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10 mm. |  | szt. | 10 | [6 empty] | 3szt.
3. | Odpinany worek ekstrakcyjny, proste otwieranie I zamykanie zbiornika czarna struna samoczynnie otwierająca się wewnątrzoperacyjnie po aktywowaniu za pomocą przycisku w rekojeści, zamykana przez pociągnięcie rękojeści w uchwycie, rekojeść z uchwytami na palce,przezroczysty pojemnik, pojemnik łatwy do napełnienia materiałem biologicznym ,pojemność 720 ml, wymiary 130x170 mm, do użycia z trokarem o średnicy 10mm |  | szt. | 10 | [6 empty] | 3szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 - Stapler endoskopowy na wyrostek.
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Stapler laparoskopowy 30mm, liniowy tnący, do resekcji, przecinania i zespoleń, z tytanowymi zszywkamiŚrednica trzonu 12mm, wymiary otwartej zszywki 3x3,5mm |  | szt. | 10
2. | Ładunek 30mm do laparoskopowego ładowalnego staplera liniowego . Dwie potrójne linie tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecina tkanki międzynimi, rozmiar: 3,5mm |  | szt. | 12
3. | Pętla endoskopowa podwiązkowa z aplikatorem, z poliestrowym plecionym powlekanym szwem niewchłanialnym, długość 52 cm, rozmiar 2-0. |  | szt. | 12
4. | Pętla endoskopowa podwiązkowa z aplikatorem, z poliestrowym plecionym powlekanym szwem niewchłanialnym, długość 52 cm, rozmiar 0. |  | szt. | 12
5. | Szew endoskopowy z aplikatorem, z nitką syntetyczną, plecioną, powlekaną, wchłanialną z mieszaniny glikolidu i laktydu, o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni oraz okresie wchłaniania 56-70 dni, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% według norm USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła: po 14 dniach - minimum 80 %, po 21 dniach - minimum 30 %, długość 120 cm, rozmiar 0, igła okrągła prosta, 19 mm. |  | szt. | 6
6. | Szew endoskopowy z aplikatorem, z nitką syntetyczną, plecioną, powlekaną, wchłanialną z mieszaniny glikolidu i laktydu, o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni oraz okresie wchłaniania 56-70 dni, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% według norm USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła: po 14 dniach - minimum 80 %, po 21 dniach - minimum 30 %, długość 120 cm, rozmiar 2-0, igła okrągła prosta, 19 mm. |  | szt. | 6
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 7
Pakiet nr 7- Elektrody i Kleszcze laparoskopowe do elektrochirurgii
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym 23cm² , powierzchnia 85cm² |  | szt. | 1600
2. | Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna powierzchnia 40cm², dla pacjentów poniżej 5kg. Wagi. |  | szt. | 100
3. | narzędzie do zamykania naczyń do 7mm, długości 150mm z balem o dł. 4m. Kompatybilne z posiadaną w jednosce diatermą serii VIO |  | szt. | 2
4. | elektroda monopolarna nożykowa |  | szt. | 20
5. | do poz. 2 i poz. 3 -kabel do elektrody neutralnej jednorazowej,dł. 4m |  | szt. | 5
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 8
Pakiet nr 8 - Osłona na mikroskop Pentero Zeiss
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Sterylne osłony na mikroskop OPMI Pentero zgodne z zaleceniami producenta mikroskopu, nie powodujące efektu odwzorowania który przemieszcza punkt zogniskowania mikroskopu wyświetlany Osłony pokryte niebieską powłoką zapobiegająca refleksom, wykonane z elastycznego materiału pozwalającego na zredukowanie szelestu oraz zapobiegające uszkodzeniu folii. Osłony zaopatrzone w taśmy, rzepy umożliwiające ułożenie folii zapewniające zachowanie całkowitego ruchu głowicy i ramienia statywu mikroskopu. Osłony umożliwiające wymianę części osłaniającej obiektyw w trakcie zabiegu bez konieczności wymiany całej osłony mikroskopu. Wymiary: 132 x 391 cm |  | szt. | 30
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 9
Pakiet nr 9-Dreny irygacyjne
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Dren irygacyjny jednorazowy do pompy płuczącej dł.3,8m do sprzętu Piezomed 30078001 posiadanego w jednostce |  | szt. | 6
2. | Dren irygacyjny jednorazowy do pompy płuczącej dł.2,2m do sprzętu Implantmed 30188000posiadanego w jednostce |  | szt. | 78
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 10
Pakiet nr 10- Trokary optyczne
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | depozyt
1. | Trokar laparoskopowy 5mm. |  | szt. | 30 | [6 empty] | 10szt.
2. | Trokar laparoskopowy 11mm. |  | szt. | 70 | [6 empty] | 10szt.
3. | Trokar laparoskopow 12mm |  | szt. | 130 | [6 empty] | 15szt.
4. | Trokar laparoskopow 15mm |  | szt. | 25 | [6 empty] | 10szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Poz.1.Trokar laparoskopowy 5mm
Trokar jednorazowy, o średnicy 5mm ze ściętą kaniulą; tuleja wyposażona w pompowany balon i zewnętrzny pierścień umożliwiająca bezpieczne i pewne umieszczenie trokaru w powłokach brzusznych , transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada: - Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia - Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok - Dwustopniowy zawór do insuflacji - Obturator bezostrzowy separujący - Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli. - W zestawie sterylna jednorazowa strzykawka służąca do wypełnienia balonu
Poz.2 - Trokar laparoskopowy 11mm
Trokar jednorazowy, o średnicy 11mm ze ściętą kaniulą; tuleja wyposażona w pompowany balon i zewnętrzny pierścień umożliwiająca bezpieczne i pewne umieszczenie trokaru w powłokach brzusznych, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada: - Zdejmowany korpus trokara umożliwiający łatwe wyjecie preparatu bez utraty odmy - Uniwersalna uszczelka umożliwiająca wprowadzenie narzędzi o średnicy 5,10 mm, bez potrzeby zakładania dodatkowych redukcji - Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia - Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok - Dwustopniowy zawór do insuflacji - Obturator bezostrzowy separujący - Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli. - W zestawie sterylna jednorazowa strzykawka służąca do wypełnienia balonu
Poz.3- Trokar laparoskopowy 12mm
Trokar jednorazowy o średnicy 12mm ze ściętą kaniulą; tuleja wyposażona w pompowany balon i zewnętrzny pierścień umożliwiająca bezpieczne i pewne umieszczenie trokaru w powłokach brzusznych, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada: - Zdejmowany korpus trokara umożliwiający łatwe wyjecie preparatu bez utraty odmy - Uniwersalna uszczelka umożliwiająca wprowadzenie narzędzi o średnicy 5,10, 12 mm, bez potrzeby zakładania dodatkowych redukcji - Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia - Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok - Dwustopniowy zawór do insuflacji - Obturator bezostrzowy separujący - Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli. - W zestawie sterylna jednorazowa strzykawka służąca do wypełnienia balonu
Poz.4 - Trokar laparoskopowy 15mm
Trokar jednorazowy o średnicy 15mm ze ściętą kaniulą; tuleja karbowana, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada: - Zdejmowany korpus trokara umożliwiający łatwe wyjecie preparatu bez utraty odmy - Uniwersalna uszczelka umożliwiająca wprowadzenie narzędzi o średnicyod 5 do 15 mm, bez potrzeby zakładania dodatkowych redukcji - Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia - Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok - Dwustopniowy zawór do insuflacji - Obturator bezostrzowy separujący - Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli.
poz. 1 do poz. 4 Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo . Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim.

## Pakiet 11
Pakiet nr11 - Osprzęt do neuromonitoringu
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Elektrody igłowe spiralne typu korkociąg, średnica 0.6mm, przewód długości 1m, wtyczka touchproof 1.5mm, komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna i biała); produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kompletów / 60 sztuk. |  | opak. | 5
2. | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej, (śr. 3mm, dł. robocza 9cm, dł. całkowita 12cm),do bezpośredniej stymulacji dróg korowo-rdzeniowych, w komplecie przewód podłączeniowy i elektroda igłowa (2 biegun), produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze zawiera 5 osobno sterylnie pakowanych kompletów. |  | opak. | 1
3. | Elektroda FSR-02 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave dł:1,0m;śr.1mm; zakończenia typu touchproof, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 5 osobno sterylnie pakowanych sztuk. |  | opak. | 1
4. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 15mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 kolorowych par elektrod. |  | opak. | 20
5. | Para elektrod igłowych typu Trygon ( dł.igły 30mm, dł. przewodu 1,5 m,zagięte 35st.), wtyczka typu touchproof 1,5 mm, produkt sterylny jednorazowy, czerwono/czarny, opakowanie zbiorcze 10 par |  | opak. | 3
6. | Elektroda igłowa referencyjna typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 3.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, zielona, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 sterylnych sztuk |  | opak. | 10
7. | Para elektrod igłowych (dł.igły 6mm, dł. przewodu 1.5m) pediatrycznych, wtyczka typu touchproof 1.5mm przewód przeplot czerwony/czarny, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par. |  | opak. | 5
8. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, powierzchnia elektrody 37x37 w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10szt. |  | opak. | 2
9. | Sonda bipolarna, koncentryczna offsetowa do guzow kąta m-m (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 24cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych Sztuk. |  | opak. | 1
10. | Sonda monopolarna bagnetowa (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 23cm, przewód 3m) do stymulacji implantów, w komplecie igłowa elektroda neutralna dł igły 20mm, dł przewodu 3m, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych kompletów |  | opak. | 1
11. | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec ( dł. robocza 4.5cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, opakowanie zbiorcze 10szt |  | opak. | 5
12. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 kolorowych par elektrod. |  | opak. | 15
13. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 15mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 czerwono-czarnych par elektrod. |  | opak. | 15
14. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 1,5m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 czerwono-czarnych par elektrod. |  | opak. | 15
15. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 6-7, powierzchnia elektrody 32x29,7 w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10szt |  | opak. | 2
16. | Sonda monopolarna do stymulacji śródoperacyjnejnerwów, długość całkowita 16cm, długość robocza 45mm, kąt 30°. Produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. |  | opak. | 5
17. | Kaniula jednorazowego użytku prosta, ostra, rozmiar 22G x 100 x 5. {rodukt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10 szt. |  | opak. | 5
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 12
Pakiet nr 12 - Pokrowiec na kamerę 3D
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Umowa depozyt
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem (w opak. 16szt.) |  | opak. | 15 | [6 empty] | 1 opak. /16szt.
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi :
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku, ze zintegrowanym mechanizmem blokującym
2. | Sterylna bariera pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem.
3. | Kąt patrzenia optyki 30°.
4. | Dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu.
5. | Zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery.
6. | Nie zawiera latexu.
7. | Pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany.
8. | W pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami/optykami laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0.