Bydgoszcz, dn.08.11.2021r.

Nr sprawy: 28/2021/TP

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków pomocniczych  jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.)

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze (średnicy) 32x36 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 3 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze (średnicy) 45x42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 3

Pakiet nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera na bazie gąbki PE dla dorosłych o średnicy 55 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera na bazie gąbki PE dla dorosłych o średnicy 50 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera prostokątnych o zaokrąglonych rogach na bazie gąbki PE dla dorosłych o rozmiarze 55x53 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem, ze specjalnym wycięciem służącym do przełożenia przewodu podczas badania holterowskiego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 6

Pakiet nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera prostokątnych na bazie gąbki PE dla dorosłych o rozmiarze 55x40 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem, ze specjalnym wycięciem służącym do przełożenia przewodu podczas badania holterowskiego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 7

Pakiet nr 3 poz. 4

W związku z opisem elektrod znajdującym się pod pakietem nr 3 tzn. że elektrody z poz. 1-4 mają mieć możliwość zastosowania u noworodków i dzieci (w poz. 4 jest elektroda dla dorosłych), prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera pediatrycznych prostokątnych o zaokrąglonych rogach na bazie gąbki PE o rozmiarze 39x36 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem, ze specjalnym wycięciem służącym do przełożenia przewodu podczas badania holterowskiego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 8

Pakiet nr 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze (średnicy) 36x38 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 9

Pakiet nr 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej o rozmiarze (średnicy) 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 10

Pakiet nr 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 55x35 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 11

Pakiet nr 3 poz. 1,2, 3, 4, 5

Prosimy o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 3 w pozycjach 1,2,3,4 ,5 podania ceny jednostkowej netto za opakowania 50 sztuk. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona ,z zastrzeżeniem, że Wykonawca naniesie  informację o zmianie na formularzu cenowym.

Pytanie 12

Pakiet nr 3 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie 13

Pakiet nr 6 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m, pozostałe parametry oferowanych papierów będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier o zaproponowanym wymiarze z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie 14

Pakiet nr 17 poz. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby elektrody z poz. 5 były sterylne, ponieważ elektrody tego typu niezależnie od producenta są wyrobem niesterylnym, jednorazowego użycia.

Odpowiedź: Tak ,Zamawiający odstępuje od wymogu .

Pytanie 15

Pakiet Nr.13

Czy? Zamawiający dopuści czujniki biologicznie czyste.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza czujniki biologicznie czyste.

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla niemowląt, w jednym uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym, czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 17

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla dzieci, w jednym uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym, czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 18

Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla dorosłych, w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 19

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pediatryczny zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 8 ml, długość drenu 2m, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 20

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny dla dorosłych zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 8 ml, długość drenu 2m, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 21

Pakiet 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną twarzową, z pompowanym mankietem, kodowane kolorem na opakowaniu, w rozmiarze 0, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 22

Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną twarzową jednorazową w rozmiarze 0 i 1 (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu), z pompowanym mankietem, kodowane kolorem na opakowaniu, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 23

Pakiet 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną twarzową jednorazową w rozmiarze 2 i 3 (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu), z pompowanym mankietem, kodowane kolorem na opakowaniu, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 24

Pakiet 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną twarzową jednorazową w rozmiarze 3 i 4 (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu), z pompowanym mankietem, kodowane kolorem na opakowaniu, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 25

Pakiet 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną twarzową jednorazową w rozmiarze 5 i 6 (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu), z pompowanym mankietem, kodowane kolorem na opakowaniu, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 26

Pakiet 10 poz. 4-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych o pojedynczych rozmiarach

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 27

Pakiet 11

Czy zamawiający dopuści czujniki - odpowiednie do TS-AF-10, posiadające wszystkie certyfikaty i w pełni kompatybilne z monitorem Datex Ohmeda?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28

Pakiet nr 4, pozycja 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dzieci, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości 210 cm - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. Mikrobiologicznie czysta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 29

Pakiet nr 4, pozycja 2 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dzieci, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości 210 cm - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. Mikrobiologicznie czysta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 30

Pakiet nr 4, pozycja 3 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, przezroczysta, przylegająca pod bro-dę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości 210 cm - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności i numer serii. Mikrobiologicznie czysta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 31

Pakiet nr 4, pozycja 4 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Kaniula Tlenowa Miękkie Końce Proste Noworodek, 210 cm niezagniatający się dren z 2 standardowymi złączami. Zakrzywione końce do nosa, noski wykonane z miękkiego mate-riału bez ftalanów, siodełko pozycjonujące, zacisk, uniwersalny łącznik pasujący do każde-go źródła tlenu, dren niezałamujący się o przekroju gwiazdki . Mikrobiologiczne czysta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 32

Pakiet nr 4, pozycja 5 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Kaniula Tlenowa Miękkie Końce Proste Noworodek, 210 cm niezagniatający się dren z 2 standardowymi złączami. Zakrzywione końce do nosa, noski wykonane z miękkiego mate-riału bez ftalanów, siodełko pozycjonujące, zacisk, uniwersalny łącznik pasujący do każde-go źródła tlenu, dren niezałamujący się o przekroju gwiazdki . Mikrobiologiczne czysta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 33

Pakiet nr 4, pozycja 6 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Kaniula Tlenowa Miękkie Końce Proste Dziecko, 210 cm niezagniatający się dren z 2 stan-dardowymi złączami. Zakrzywione końce do nosa, noski wykonane z miękkiego materiału bez ftalanów, siodełko pozycjonujące, zacisk, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, dren niezałamujący się o przekroju gwiazdki . Mikrobiologiczne czysta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 34

Pakiet nr 4, pozycja 7 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Kaniula Tlenowa Miękkie Końce Proste Dorośli, 210 cm niezagniatający się dren z 2 stan-dardowymi złączami. Zakrzywione końce do nosa, noski wykonane z miękkiego materiału bez ftalanów, siodełko pozycjonujące, zacisk, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, dren niezałamujący się o przekroju gwiazdki . Mikrobiologiczne czysta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 35

Pakiet nr 5, pozycja 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Nebulizator System Nebulizacji Dziecięcy z maską pod brodę, 210 cm niezagniatający się dren ze standardowym + uniwersalnym złączem, Nebulizator 6 ml, mikrobiologiczne czysty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 36

Pakiet nr 5, pozycja 2 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Nebulizator System Nebulizacji Dziecięcy z maską pod brodę, 210 cm niezagniatający się dren ze standardowym + uniwersalnym złączem, Nebulizator 6 ml, mikrobiologiczne czysty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 37

Pakiet nr 5, pozycja 3 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Nebulizator System Nebulizacji Dorosły z maską pod brodę, 210 cm niezagniatający się dren ze standardowym + uniwersalnym złączem, Nebulizator 6 ml, mikrobiologiczne czysty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 38

Pakiet nr 10, pozycja 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Uniwersalny zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 6 ml, skalowa-nym co 2 ml, rozmiar 15/22 mm, długość drenu 2,10 cm, pakowany łącznie, produkt mikro-biologiczne czysty, pakowane-folia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 39

Pakiet nr 10, pozycja 2 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Uniwersalny zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 6 ml, skalowa-nym co 2 ml, rozmiar 15/22 mm, długość drenu 2,10 cm, pakowany łącznie, produkt mikro-biologicznie czysty, pakowane-folia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 40

Pakiet nr 10, pozycja 3-7 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:Maski anestetyczne typu FLEX wolne od ftalanów, jednorazowego użytku, maska anatomicznie wy-profilowana, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnie-rzem, kodowana kolorystycznie w celu ułatwienia wyboru, posiadająca pierścienie antypoślizgowe, pompowany wstępnie mankiet oraz dren, umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Komponenty produktu: maska, mankiet - PVC, łącznik, haki - PP. Rozmiar oznaczony kolo-rem pierścienia i cyfrą na korpusie. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo - folia, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Rozmiar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 40

Pakiet nr 6 poz. 4

Prosimy o podanie jakie konkretnie aparaty USG posiada Zamawiający do których ma być przeznaczony papier z pozycji 4, ponieważ papier ten pasuje do różnych aparatów USG.

Odpowiedź: Zamawiający poniżej podaje nazwy aparatów USG:

| Aparaty USG | Producent |
| --- | --- |
| Ultrasonograf RS85 V1.00/V1.01 | Samsung |
| Aparat USG TUS - A400/WA | Toshiba Medical Systems |
| Aparat USG VOLUSON S6 BT16 | GE Healthcare |
| Aparat USG HD11XE | Philips Medical Systems USA |

Pytanie 41

Pakiet nr 6 poz. 4

Prosimy o podanie z instrukcji aparatu USG, który znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, jaki papier jest zalecany do tego urządzenia – papier jakiego producenta innego niż Sony, gdyż opis przedmiotu zamówienia „papier do USG zalecany przez producenta aparatu USG” jest zbyt ogólny, zwłaszcza, że nie podano nazwy/modelu/typu aparatu. Zgodnie z art. 99.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający w pytaniu  40 podał nazwy aparatów USG oraz producenta.

Pytanie 42

Pakiet nr 6 poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier nieoryginalny będący zamiennikiem oryginalnego papieru Sony UPP-110S?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamienniki do wyżej wymienionych  (w pytaniu 40) aparatów USG.

Pytanie 43

Pakiet nr 20 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, czy przez określenie „wkład do ssaka w zestawie z drenem do ssaka jednorazowym” należy rozumieć, że ma to być kompletny zestaw (wkład workowy oraz dren) wspólnie fabrycznie pakowany w opakowaniu folia papier ?

Odpowiedź: Zamawiający w poz.2  - wymaga kompletny zestaw  tzn. jednorazowy wkład do ssaka + z drenem do ssaka jednorazowy

Pytanie 44

Pakiet 7

Poz. 2 prosimy o dopuszczenie czujników o szerszym zakresie wagowym: dla noworodków poniżej 3kg lub dla dorosłych powyżej 30 kg .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 3 prosimy o dopuszczenie czujników o szerszym zakresie wagowym: dla niemowląt od 1kg do 20kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 4 prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości zamienników czujników oryginalnych, bezklejowych, zapinanych na jeden pasek, dla noworodków <3 kg.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

lub

Poz. 4 Prosimy o wydzielenie poz. 4 do oddzielnego zadania, ponieważ obecny opis parametrów spełnia tylko jeden wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Poz. 1-4

Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika przez monitor (co sprowadza się tylko do wyświetlania jego nazwy na ekranie) z uwagi na to, że parametry te spełnia wyłącznie jeden wykonawca.

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych.

Prosimy o dopuszczenie kalibracji cyfrowej rozumianej jako dokładność pomiaru SpO2 +/2% w zakresie 70-100%, <70% nieokreślona.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 44

Pakiet 11

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zamienników oryginalnych czujników w wersji bezklejowej (pianka zapinana na velcro), przeznaczonych dla pacjentów w przedziałach wagowych <3kg i > 30kg, oraz 3-40 kg do wyboru przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia cząstkowego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

lub

Prosimy o dopuszczenie zamienników oryginalnych czujników w wersji samoprzylepnej,

przeznaczonych dla pacjentów w przedziałach wagowych <3kg i > 30kg, 1-20 kg, 10-50 kg oraz >30kg - do wyboru przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia cząstkowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamienniki oryginalnych czujników w wersji samoprzylepnej równocześnie Zamawiający wymaga czujników uniwersalnych.

Pytanie 45

Pakiet nr 4 poz. 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowy w rozmiarach:

- Pozycja 4 – rozmiar S

- Pozycja 5 – rozmiar S

- Pozycja 6 – rozmiar M

- Pozycja 7 – rozmiar L?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 46

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw T układu oddechowego w rozmiarze uniwersalnym z nebulizatorem o pojemności 6 ml, skalowanym co 1 ml, rozmiar 15 mm, długość drenu 2,1 m, pakowany łącznie, produkt sterylny, pakowane – folia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 47

Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw T układu oddechowego w rozmiarze uniwersalnym z nebulizatorem o pojemności 6 ml, skalowanym co 1 ml, rozmiar 15 mm, długość drenu 2,1 m, pakowany łącznie, wyposażony w łącznik, produkt sterylny, pakowane – folia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 48

Pakiet nr 10 poz. 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści maski w pojedynczych rozmiarach:

- Pozycja 4 – 0 oraz 1

- Pozycja 5 – 2 oraz 3

- Pozycja 6 – 3 oraz 4

- Pozycja 7 – 5 oraz 6?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ.

Pytanie 49

Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 sztuk z przeliczeniem ilości na opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 50 sztuk z przeliczeniem ilości na opakowania.

Pytanie 50

Pakiet nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 20 sztuk z przeliczeniem ilości na opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 20 sztuk z przeliczeniem ilości na opakowania.

Pytanie 51

Pakiet nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny worek do godzinowej zbiórki moczu o poniższej specyfikacji:

- Pojemność worka - 2 600 ml

- Tylna biała ściana wzmocniona stelażem

- Pojemność komory pomiarowej - 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu

- Malejąca skala na worku i komorze pomiarowej

- Długość drenu 145 cm z klamrą

- 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna

- Igłowy i bez igłowy port do pobierania próbek moczu

- Kranik spustowy Cross Valve (poprzeczny T)

- Nietoksyczny, niepirogenny

- Pakowany pojedynczo, sterylny. Termin ważności 5 lat

- Opakowanie handlowe 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ

Pytanie 52

Pakiet nr 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o okrągłym kołnierzu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 53

Pakiet nr 17 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 54

Pakiet nr 17 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 100cm x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar , z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 55

Pakiet nr 17 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści z miarka od 0 do 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytania do projektu umowy

Pytanie 1

Projekt umowy – par. 3 ust. 3

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw na cito do 48 godz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2

Projekt umowy – par. 3 ust. 3

Prosimy o zmianę terminu dostaw na 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3

Projekt umowy – par. 3 ust. 6

Wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”;

lub o określnie przez Zamawiającego zgodnie z z art. 433 ust 4 ustawy Pzp minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, do której realizacji się zobowiązuje.

Zgodnie z art. 433 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany do wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, do której realizacji się zobowiązuje. Zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Pzp - projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez  wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4

Projekt umowy – par. 6 ust. 2

Prosimy o zmianę terminu z 3 dni na 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 5

Projekt umowy – par. 6 ust. 3

Prosimy o zmianę terminu z 3 dni na 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 6

Projekt umowy – par. 7 ust. 4 i 5

Prosimy o doniesienie kary umownej do wartości brutto części umownej pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski