

Bydgoszcz, dn.08.11.2021r.

Nr sprawy: 28/2021/TP

**Do Wykonawców:**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków pomocniczych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.)

**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 1 – dotyczy pakietu 11**

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych produktów zaakceptowanych przez producenta – firmę GE Healthcare?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymagaoryginalnych produktów zaakceptowanych przez producenta – firmę GE Healthcare.

**Pytanie 2 – dotyczy pakietu 13**

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, których użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych czujników z najnowszą końcówką RD w technologii Masimo SET oferowanych przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski? Zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie adaptery, które zapewnią kompatybilność oferowanych czujników z posiadanymi przez Zamawiającego kablami. Tym samym Zamawiający otrzyma czujniki w technologii Masimo SET najnowszej generacji.

**Odpowiedź:** Zamawiajacy wymaga oryginalne czujniki Masimo SET oraz dopuszcza czujniki z najnowszą końcówką RD w technologii Masimo SET i nie wymaga czujników oferowanych przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski.

**Pytanie 3 – dotyczy pakietu 13**

Czy Zamawiający wymaga aby czujniki w technologii Masimo SET z najnowszą końcówką RD posiadały czułość na poziomie 1,5% potwierdzone niezależnymi badaniami klinicznymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga ,ale dopuszcza wyżej wymienione czujniki.

**Pytanie 4 – dotyczy pakietu 13**

Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający miał na myśli czujniki mikrobiologicznie czyste lub czy Zamawiający dopuści czujniki mikrobiologicznie czyste, ponieważ takie używane są powszechnie w szpitalach?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza czujniki mikrobiologicznie czyste.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w zad. **17, poz.1,** w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm, pojedynczy dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwnego; dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na trzy zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 60 do 110ml (w komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe;  zmrożona, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylny. Dedykowany do 7 dniowej zbiórki moczu?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6**

pakiet 2, poz. 3

czy zamawiający dopuści worek na mocz bez portu do pobierania próbek?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 7**

pakiet 1, poz. 4-5

czy zamawiający dopuści pojemnik w kolorze czerwonym?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytania do projektu umowy**

**Pytanie 1**

**Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 3-5**

Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie w/w zapisów, tak aby rozliczanie za dostawy odbywało się sukcesywnie po zrealizowanej każdej dostawie. W przypadku braku zgody na takie rozwiązanie prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski