Bydgoszcz 15.11.2021r.

Nr sprawy 29/2021/TP

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy osprzętu laparoskopowego jednorazowego użytku i innego do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w  Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.)

Zapytania do Przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1
Pakiet 10 poz. 1.
Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 1 „Trokar laparoskopowy 5 mm" wyrazi zgodę aby składany depozyt wynosił 8 sztuk lub jego wielokrotność, co jest to związane z opakowaniem zbiorczym producenta i brakiem możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk w świetle Dyrektywy Unijnej?     Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Pakiet 10 poz. 2, 3 i 4
Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 2, 3 i 4 „Trokar laparoskopowy 11 mm, 12 mm i 15 mm" wyrazi zgodę aby składany depozyt wynosił 6 sztuk lub jego wielokrotność, co jest to związane z opakowaniem zbiorczym producenta i brakiem możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk w świetle Dyrektywy Unijnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 1-4 dopuści oznaczenie rozmiaru trokara poprzez zróżnicowane oznaczenie kolorystyczne obturatorów (każda średnica ma różny kolor), pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 4

Zamawiający w pakiecie nr 10 jedynie w nazwie pakietu umieścił określenie trokar optyczny. Parametr ten nie pojawia się już w wymogach dotyczących trokarów. W związku z czym, proszę o doprecyzowanie czy wymagane jest aby zaoferowane w pozycjach 1-3 trokary (w przypadku poz. nr 4 tj. trokar 15mm funkcja trokara optycznego nie jest stosowana) były trokarami optycznymi z uszczelką w obturatorze oraz otworem na czubku separującym do stworzenie odmy.  Rozwiązanie te jest obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 1-4 dopuści dwustopniowy zawór do insuflacji i desuflacji przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 6

Czy mając na uwadze pacjentów otyłych, wymagane jest aby w pakiecie nr 10 poz. 1-4 zaoferowane zostały również trokary wersji przedłużonej, spełniające wszystkie parametry zawarte w SIWZ? Nie skutkuje to podniesienie ceny oferty a zapewnia lepsze dostosowanie narzędzie do sytuacji w polu operacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 7

Zamawiający w pakiecie nr 10 wymaga dla poz. 1-4 nadruku nr serii i daty ważności oraz nazwy i opisu w języku polskim. Oferowane przez nas trokary dostarczane są na większość kontynentów, w związku z czym do opisu produktu stosowane są uniwersalne symbole graficzne w celu łatwiejszej i bezbłędnej  identyfikacji produktu. Umieszczenie opisów w kilkunastu bądź więcej językach na opakowaniu jednostkowym skutkować by mogło utrudnioną identyfikacją produkt.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowań zawierających nadruk z numerem serii, datą ważności, nazwą produkt oraz graficznym opisem bez opisu nadrukowanego w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zgodnie z rozdziałem IX SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada określonym wymaganiom, zamawiający wymaga: „Oryginalne ilustrowane foldery, materiały techniczne producenta, potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w poszczególnych pakietach. (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach). Niekiedy weryfikacja części parametrów możliwa może być jedynie po obejrzeniu narzędzi. Czy w związku z powyższym Zamawiający w pakiecie nr 10 dopuszcza możliwość, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zaoferowanego asortymentu, do wezwania oferentów w trakcie sprawdzania i oceny ofert, do złożenia pojedynczych sztuk, wskazanych przez Zamawiającego narzędzi, w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Pakiet nr 11,poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej,

(dł. robocza 120 mm, dł. całkowita 200 mm), do bezpośredniej stymulacji dróg korowo-rdzeniowych, w komplecie przewód podłączeniowy, jedno opakowanie zawiera 5 osobno sterylnie pakowanych kompletów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Pakiet nr 11,poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza Elektrodę do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave2 kontakty/2 pola, zakończenia typu touchpoof, 1 opakowanie zawiera 5 sterylnych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Pakiet nr 11,poz.10

Czy Zamawiający dopuszcza Sondę monopolarną bagnetową (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 24,5cm, przewód 3m) do stymulacji implantów, w komplecie igłowa elektroda (dł. igły 20mm, dł. przewodu 3m), produkt jednorazowy, 1 opakowanie zawiera 10 sterylnych kompletów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z  poważaniem

z up.  Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski