Bydgoszcz, dn. 25.11.2021 r.

Nr sprawy: 30/2021/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.)

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SWZ

PAKIET 1

Pytanie 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml z przedłużoną skalą do 2,2ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml z przedłużoną skalą do 5,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 poz.4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10 ml z przedłużoną skalą do 11ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4 poz.5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml z przedłużoną skalą do 22ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5 poz.5

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości.

Pytanie 6 poz.2-5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą i przezroczystym cylindrem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 7 poz.7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z czytelną i trwałą skalą w kolorze czarnym oraz korpusem i tłokiem wykonanym z polipropylenu? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 8 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2 dopuści wycenę strzykawki skalowanej do 2,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9 poz.7

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 7 dopuści wycenę strzykawki wykonanej w całości z polipropylenu; z dokładniejszą skalą (co 1ml); ze standardowo ściętym stożkiem do cewnika; z czarną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 10 poz.2-5

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2-5 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą i przezroczystym cylindrem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 11 poz. 6-7

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 12 poz. 7

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 3

Pytanie 1 poz.1-20

Czy Zamawiający dopuści igły o końcówkach ostrzonych w trzech płaszczyznach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 2 poz.1-20

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igły pochodziły od jednego producenta? Pozwoli nam to złożyć konkurencyjną ofertę z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 poz.16

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,55 x 90?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 4 poz.18

Czy Zamawiający dopuści igły rozmiarze 0,7 x 40?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 5 poz.20

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9 x 50?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,3x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę igieł w rozmiarze 0,3x12mm

Pytanie 7 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,4x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 8 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,4x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,4x25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę igieł w rozmiarze 0,4x25mm

Pytanie 10 poz.12-15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 poz. 12-15 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 11 poz.16

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 16 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,5x88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę igieł w rozmiarze 0,5x88mm

Pytanie 12 poz.18

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 18 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,7x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę igieł w rozmiarze 0,7x40mm

Pytanie 13 poz.20

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 20 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,9x75mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 4

Pytanie 1 pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie koreczka innego producenta niż kaniule, ale wymienionego przez niego w katalogu i rekomendowanego przez producenta kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 2 pozycja 6,7,8

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule w pozycji 6,7,8 posiadały zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia powyższego wymogu

Pytanie 3 pozycja 6,7,8

Czy Zamawiający dopuści poniższe przepływy dla poszczególnych pozycji

• 6. Rozmiar 0,9mm - 22G (niebieski) dł. 25 mm, przepływ min. 42 ml/min.

• 7. Rozmiar 1,1mm - 20G (różowy) dł. 32 mm, przepływ min. 67 ml/min.

• 8. Rozmiar 1,3-18 G dł. 32 mm, przepływ 103 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty o powyższych parametrach.

Pytanie 4 pozycje 1 do 8

Czy Zamawiający oczekuje w pozycjach od 1 do 8, aby kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu (vialon) posiadała załączone do oferty opublikowane badania kliniczne (minimum 3) na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia powyższego wymogu

Pytanie 5 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści alternatywny Przyrząd do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,1ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo, indywidualnie. Niezawierający DEHP, PCV, lateksu. Apirogenny?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 6 poz.1-5

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1-5 dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP, z koreczkiem domykanym standardowo, z zastawką; w rozmiarze i przepływie odpowiednio: 0,9/25mm przepływ 36ml/min., 1,1/32mm przepływ 61ml/min., 1,3x45mm przepływ 90ml/min, 1,5/45mm przepływ 142ml/min., 1,7/45mm przepływ 200ml/min ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 7 poz.6-8

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 6-8 dopuści wycenę kaniuli dożylnej, bezpiecznej wykonanej z poliuretanu w rozm.  22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 32mm.- przepływ 61ml/min; 18G dł. 32mm. - przepływ 105ml/min; z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, skrzydełka wyposażone w otwory, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym, pełniącym funkcję zastawki, zapobiegającym wypływowi krwi  w momencie wkłucia. Kaniula posiada wtopione paski radio cieniujące – 6 pasków RTG, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja  oznaczenia rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności. Igła z automatycznym zabezpieczeniem plastikowym (zatrzaskiem) zapobiegającym zakłuciu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 8 poz.10

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 10 dopuści wycenę standardowego kranika z przedłużaczem, z optycznym indykatorem, z zawartością DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9 poz.11-12

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 11, 12 dopuści wycenę koreczków w opakowaniach x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę koreczków w opakowaniach x 100szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie 10 poz.13

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 13 dopuści wycenę przyrządu o parametrach:

„Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych  (ogólnego stosowania):

- ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczająca kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania);

- filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,01µm;

- port posiadający końcówkę luer-lock;

- korek portu;

- obsługiwany jedną ręką;

- posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami.

(op. x 100szt)”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę przyrządu o wskazanych wyżej parametrach wraz z wyceną opakowań x100 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 11 poz.14

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 14 dopuści wycenę kaniuli dożylnej, bezpiecznej wykonanej z poliuretanu w rozm. 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min.; z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, skrzydełka wyposażone w otwory, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym, pełniącym funkcję zastawki, zapobiegającym wypływowi krwi  w momencie wkłucia. Kaniula posiada wtopione paski radio cieniujące – 6 pasków RTG, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja  oznaczenia rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności. Igła z automatycznym zabezpieczeniem plastikowym (zatrzaskiem) zapobiegającym zakłuciu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 12, poz. 11-12

Czy zamawiający wydzieli poz.11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 13, poz. 11

Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 14, poz. 11

Czy zamawiający dopuści koreczki, których konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem? Oferowany koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi spełnia wymagania kompatybilności i szczelności, jak również umożliwia aseptyczne zaaplikowanie-założenie produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 15, poz. 12

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock  i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 5

Pytanie 1 poz. 47

Prosimy o dopuszczenie cewnika z 2 otworami bocznymi i jednym centralnym. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 poz.2-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające kolorowe, nieprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 poz.11-22

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w podwójnym opakowaniu folia / folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 4 poz.32-45

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający wymaga cewników o zmrożonej powierzchni zewnętrznej zapobiegającej przywieraniu do ścian rurki intubacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z dróg oddechowych w następujących rozmiarach:

• Poz. 1 – nr 6, długość 40 cm;

• Poz. 2 – nr 8, długość 40 cm;

• Poz. 3 – nr 10, długość 40 cm;

• Poz. 4 – nr 12, długość 60 cm;

• Poz. 5 – nr 14, długość 60 cm;

• Poz. 6 – nr 16, długość 60 cm;

• Poz. 7 – nr 18, długość 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 7 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści kolorowy nieprzezroczysty konektor?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 8 poz. 32-41

Czy Zamawiający dopuści długość 800mm do 1050mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9 poz. 47

Czy Zamawiający wymaga cewników o zmrożonej powierzchni zewnętrznej zapobiegającej

przywieraniu do ścian rurki intubacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 10 poz. 47

Czy Zamawiający dopuści kolorowy nieprzezroczysty konektor?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 6

Pytanie 1 poz. 5-6

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na ten asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 poz. 1-2,4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 poz. 1-2,4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4 poz. 1-2,4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: : Zamawiający nie stawia powyższego wymogu, ale dopuszcza.

Pytanie 5 poz. 1-2,4

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6 poz. 1-2,4

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 7 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 8 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 11 poz. 4

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 8

Pytanie 1 pozycja 1-7

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy „przeźroczysty”), składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, wstępnie nadmuchanego mankietu niskociśnieniowego z możliwością dopompowania w celu lepszego dopasowania maski. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP, bisfenolu. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (waga pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) - wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany folia-papier.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 2, pozycje 1-7

Czy Zamawiający dopuści maskę z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopiony w mankiet rurki? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 3, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową, renomowanego producenta, z przewodem łączącym balonik kontrolny połączony z rurką na krótkim odcinku, umożliwiając odsunięcie go od zgryzy pacjenta, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 4 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 5 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści balonik kontrolny z informacją o numerze LOT oraz rozmiarze maski, natomiast informację o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu na korpusie rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 9

Pytanie 1 poz.I.1

Czy Zamawiający dopuści filtr o filtracji mechanicznej i elektrostatycznej,  bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżej 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo? Obecny opis jest naruszeniem art. 99 ustawy PZP, wskazuje bowiem produkt, który może zaoferować wyłącznie jeden wykonawca, co wiążę się z uzyskaniem niekorzystnej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 poz.I.2

Czy Zamawiający dopuści filtr o wyłącznej filtracji mechanicznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo? Obecny opis jest naruszeniem art. 99 ustawy PZP, wskazuje bowiem produkt, który może zaoferować wyłącznie jeden wykonawca, co wiążę się z uzyskaniem niekorzystnej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 poz.II.1

Czy Zamawiający dopuści filtr o filtracji mechanicznej i elektrostatycznej, z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 26 ml, masa 18 g, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo? Obecny opis jest naruszeniem art. 99 ustawy PZP, wskazuje bowiem produkt, który może zaoferować wyłącznie jeden wykonawca, co wiążę się z uzyskaniem niekorzystnej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4 poz.II.2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia? Obecny opis jest naruszeniem art. 99 ustawy PZP, wskazuje bowiem produkt, który może zaoferować wyłącznie jeden wykonawca, co wiążę się z uzyskaniem niekorzystnej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5 poz.III.1,2

Czy Zamawiający dopuści filtr noworodkowy, elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomie nawilżania 31 mgH2O przy Vt=50 ml, waga 9 g, przestrzeń martwa 8 ml, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer? Obecny opis jest naruszeniem art. 99 ustawy PZP, wskazuje bowiem produkt, który może zaoferować wyłącznie jeden wykonawca, co wiążę się z uzyskaniem niekorzystnej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6 I Filtr mechaniczny BVF, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny do układu oddechowego z wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- pediatryczny,

- sterylny,

- oddechowy, p/bakteryjny, p/wirusowy,

- zakres objętości oddechowej 70 – 250 ml,

- kompatybilny z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- skuteczność filtracji bakterii 99,9999% i wirusów 99,999%,

- wydajność nawilżania 33,6 mg/l przy VT = 250 ml,

- niskie opory przepływu gazów 2,4 cm H2O przy 30 l/min,

- port do kapnografii luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym,

- mała przestrzeń martwa 30 ml,

- niska waga 21 g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 7 I Filtr mechaniczny BVF, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- pediatryczny,

- sterylny,

- oddechowy, p/bakteryjny, p/wirusowy,

- zakres objętości oddechowej 150 – 1500 ml,

- kompatybilny z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- skuteczność filtracji bakterii >99,9999% i wirusów >99,999%,

- powierzchnia filtrująca 25 cm2,

- niskie opory przepływu gazów 0,5 cm H2O przy 30 l/min,

- port do kapnografii luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym,

- mała przestrzeń martwa 33 ml,

- niska waga 21 g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 8 I Filtr mechaniczny BVF, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny do układu oddechowego z wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- dla dorosłych,

- sterylny,

- oddechowy, p/bakteryjny, p/wirusowy,

- zakres objętości oddechowej 150 – 1500 ml,

- kompatybilny z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- skuteczność filtracji bakterii >99,9999% i wirusów >99,999%,

- wydajność nawilżania 37 mg/l przy VT = 500 ml,

- niskie opory przepływu gazów 0,82 cm H2O przy 30 l/min,

- port do kapnografii luer-lock ze szczelnie wkręcanym koreczkiem,

- mała przestrzeń martwa 55 ml,

- niska waga 35,6 g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9 II Filtr mechaniczny BVF, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny do układu oddechowego z wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- dla dorosłych,

- sterylny,

- filtr p/bakteryjny, p/wirusowy, z osobną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci oraz warstwy filtrującej

- wyraźnie wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci,

- kompatybilny z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- niskie opory przepływu gazów (0,82 cm H2O przy 30 l/min, 2,14 cm H2O przy 60 l/min)

- skuteczność filtracji bakterii >99,9999% i wirusów >99,999%,

- mała przestrzeń martwa 55 ml, niska waga 35,6 g,

- wysoka skuteczność nawilżania 37 mg/l przy VT = 500 ml,

- zakres objętości oddechowej 150 – 1500 ml,

- port do kapnografii luer-lock ze szczelnie wkręcanym koreczkiem,

- do stosowania przez 24 h,

- higroskopijna membrana celulozowa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 10 III Filtr mechaniczny BVF, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny dla pacjentów z pojemnością oddechową od 30 ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- sterylny,

- zakres pojemności oddechowej 20 – 70 ml,

- oddechowe, p/ bakteryjne, p/ wirusowe,

- kompatybilne z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- niskie opory przepływu gazów (0,6 cm H2O przy przepływie 30 l/min),

- skuteczność filtracji: bakterii - 99,9999% oraz wirusów 99,999%,

- port do kapnografii luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym,

- mała przestrzeń martwa 10 ml,

- lekki 15 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 11 III Filtr mechaniczny BVF, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny pediatryczny z wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- sterylny,

- zakres pojemności oddechowej od 70 - 250ml,

- oddechowy, p/ bakteryjny, p/ wirusowy,

- kompatybilny z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- niskie opory przepływu gazów (4,4 cm H2O dla przepływu 30 l/min),

- skuteczność filtracji: bakterii - 99,9999 %  oraz wirusów  99,999 %,

- port do kapnografii luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym,

- mała przestrzeń martwa 30 ml,

- lekki 21g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 12 I poz. 1 Pediatryczne

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 13 I poz. 1 Dorośli

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 14 II Dorośli

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 15 III poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 16 III poz. 2 Pediatryczne

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 11

Pytanie 1

Prosimy o wyłączenie części V i VI do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie części V i VI do osobnego pakietu.

Pytanie 2 II Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym ( z łącznikiem), pozycja 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu rurki w rozmiarze 3,0?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 IV Prowadnice do intubacji - sterylne, pozycja 1-2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach:

CH 06, dla rurek w rozmiarach 2-5,5

CH 10, dla rurek w rozmiarach 6-10

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4 V prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku - sterylne, pozycja 1-3

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego wydzielenie produktów z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5 IVI- INNE sterylne, pozycje 1-2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego wydzielenie produktów z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6, grupa III, pozycje 1-11

Czy Zamawiający dopuści podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch kresek w miejsce pierścienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 7, grupa V, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnych intubacji dla niemowląt o dł. 535 mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 8 Część I

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki co 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 9 Część III

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dołączoną osobno?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 10 Część III

Czy Zamawiający dopuści dwa znaczniki głębokości w kształcie półpierścienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 11 Część IV poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę nr 2,0 (6FR)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 12 Część IV poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę nr 3,3 (10FR)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 13 Część IV poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę nr 4,0 (12FR)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 14 Część V poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji dla niemowląt nr 2 o długości 530 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 15 Część V

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnych intubacji pakowane jednostkowo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 16 Część VI poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 13

Pytanie 1

W ramach doprecyzowania, jakiego ssaka dotyczyć mają dreny (model, firma)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga uniwersalnych drenów do ssaka jednorazowego użytku do wszystkich modeli, które są na wyposażeniu Zamawiającego (Drager, Medela)

Pytanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o wymiarach 8x5,6x2100mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o wymiarach 8x5,6x1800mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach, pozostałe parametry zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Pytanie 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren o wymiarach 10x7x2100mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 8 x 5 x 2100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 8 x 5 x 3000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10 x 7 x 2100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 17

Pytanie 1 poz.1

Mając na względzie zasadę efektywności i konkurencyjności zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu portów naczyniowych niskoprofilowych, o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności:

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu (polisulfonu) z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu, minimum w 4 rozmiarach.

*31x22x12mm (29,9x25x12mm) i wadze 7,7g(6g), objętość wypełnienia 0,6ml(0,5ml). Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy lub poliuretanowy cewnik w rozmiarach 7,2F i 9,5F (6,5F, 8,5F, 9,3F). Przepływ 5ml/sek.

*26x21x10mm(29,9x25x12mm) i wadze 5,5g(6g), objętość wypełnienia 0,4ml(0,5ml). Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy  lub poliuretanowy cewnik w rozmiarze 6,5Fr oraz 7,2Fr(6,5F, 8,5F).Przepływ 3ml/sek(5ml/sek)

*22x17x9mm(25,5x 21mm x10,4mm) i wadze 2,9g(4,55g), objętość wypełnienia 0,2ml(0,3ml). Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy  cewnik w rozmiarze 5F. Przepływ 5ml/sek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści port o niewielkich różnicach technicznych podanych w nawiasach: Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa ) o wysokości 8 mm(o wysokości 10,8m) i ciężarze 3,5 g (9,5g) z odłączalnym cewnikiem silikonowym  6,6 Fr (1,1x2,2mm)/80 cm. (z odłączalnym cewnikiem poliuretanowym 6,6F(1,0 x 2,2mm)/55cm) Z zestawem do wprowadzania .W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 19mm (24mm) i objętości wypełnienia 0,17ml(0,4ml), membrana o śrenicy 8 mm, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną  , nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml (10,2mm), urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika   (w  skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 24mm i objętości wypełnienia 0,4ml, membrana o średnicy 10,2mm, z prowadnicą z oznaczeniem długości, tunelizatorem, strzykawką 10ml, igłą wprowadzającą 18Ga, igłą punkcyjną 22Ga, igłą tępą, prowadnicą typu J o długości 500mm, igłą do wlewu z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przeciwko zakłuciu, mechanizmem mocującym cewnik z kaniulą, narzędziem do unoszenia żyły.)Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły o niewielkich różnicach technicznych (podanych w nawiasach) lecz o takiej samej funkcjonalności medycznej :

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu, z poczwórnymi przeźroczystymi  skrzydełkami, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do  przytrzymywania portu podczas usuwania igły) (oferujemy zamiast  poczwórnych skrzydełek dogodny uchwyt) , niskoprofilowa (najniższy profil na rynku)(parametr nie mający wpływu na leczenie pacjenta) , z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł.21,5cm (18cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock. Zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku ( informacje umieszczone na opakowaniu) : rozmiar igły, max przepływ ( 5ml/sek), max. ciśnienie (350psi)(325psi). Poliuretanowa piankowa podkładka pod igłę w celu maksymalizacji komfortu pacjenta. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Produkt pozbawiony lateksu. Możliwość podawania leków zawierających emulsję tłuszczową. Rozmiary od 19-22G o długości 15-30mm (15-32mm) do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4 poz.3

Odrzucenie rozwiązań równoważnych uniemożliwi zamawiajacemu wybrać ofertę  najkorzystniejsza cenową co nie jest niezgodne z :

SWZ,punktem XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1.Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| Lp. | Kryterium | Ranga (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

dlatego prosimy o informacje czym kierował się Zamawiający ?

Odpowiedź: Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się kryterium ceny, przy czym zamawiający spośród złożonych przez Wykonawców ofert, wybierze tylko zgodne z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 18

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie układu do MRI dla noworodków o długości 3,6m z workiem 1 L i ramieniem worka 1,2m.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie układu do MRI pediatrycznego o długości 3,6 m z workiem 0,5 l i ramieniem worka 1,2 m.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje układ oddechowy jednorurowy z dzieloną membraną (dzielącą rurę na wdech i wydech z funkcją ogrzewania powietrza) o dł. 3m uniwersalny dla pacjentów od 4,5 kg wzwyż, z dodatkową rurą do worka o dł. 150 cm, nie zawierający lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny worek do sztucznego oddychania, dla noworodków o objętości 0,5 litra, bez lateksu, nie zawierający w zestawie rury do worka, gdyż układ oddechowy z poz. 1 go posiada?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 19

Pytanie 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny współosiowy z pionową membraną dzielącą rurę na dwie połówki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny współosiowy o długości 1,83 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dodatkową gałąź o długości 1,2 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dodatkową gałąź karbowaną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści złącza na wcisk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 160 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dodatkową gałąź o długości 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści złącza na wcisk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń w standardowym rozmiarze, rozciągliwą do 15 cm, standardowe wyjścia od strony pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 21

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. 21w poz. 2 nakłuwaczy o głębokości nakłucia 1,2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie  w pak. 21 w poz. 1 treści :Nakłuwacze do palca , bez podziałki ?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o nożyk do nakłuć do testów skórnych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy w innej gamie kolorystycznej tj.

Poz. 2 – żółte

Poz. 3 – turkusowe

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy w innej gamie kolorystycznej tj. Poz. 2 – żółte; Poz. 3 – turkusowe

Pytanie 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy a’100szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę nakłuwaczy a’100szt. z przeliczeniem wymaganej ilości

Pytanie 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze z końcówką w kolorze morskim (żółte o głębokości nakłucia 1,0)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę nakłuwaczy z końcówką w kolorze morskim (żółte o głębokości nakłucia 1,0)

PAKIET 22

Pytanie 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do pobierania leku z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,1 μm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia 0,56 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania leku z fiolki, którego filtr hydrofobowy 0.2 mikrona wbudowany jest poniżej części chwytnej, wystający poza przekrój przyrządu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 25

Pytanie 1 poz.1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 poz.2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 26

Pytanie 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu Flocare uniwersalnego do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFIT, do zastosowania w pompie dojelitowej typu Flocare Infinity, stacjonarnej, zarówno do worka/ opakowania typu PACK i butelek (500ml, 200ml). Bez złącza przejściowego TRANSITION.

W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Ponadto w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptery przejściowe (złącza Transition). Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z adapterami przejściowymi nie są już produkowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 2 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje zestawów w wersji do pompy Flocare Infinity zakończonych złączem ENFIT? Na rynku polskim nie występuje zestaw, który służyłby jednoczasowo do podaży przez pompę Flocare Infinity jak i grawitacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu grawitacyjnego Flocare do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFIT, do zastosowania grawitacyjnego, do opakowań typu miękkiego (PACK).

W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Ponadto w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptery przejściowe. Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z adapterami przejściowymi nie są już produkowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 29

Pytanie 1 poz. 1-4

Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę personelu oraz pacjentów (w tym tych małych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych), oczekuje aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności przeciw wirusom, bakteriom (włączając szczepy oporne na leczenie) i grzybom?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 2 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie materiałów informacyjnych o produkcie dystrybutora w miejsce materiałów producenta (materiały producenta są w języku obcym, dla których należy przedłożyć tłumaczenie, a ponieważ katalogi to obszerne opracowania, których tłumaczenie jest czasochłonne i kosztowne). Możliwość weryfikacji informacji będzie zapewniona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 3 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie komory z systemem pływakowym w postaci kołnierza spełniającego funkcje identyczne do 2 pływaków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 31

Pytanie 1 poz.1 Cz. I Tomografia komputerowa

Czy Zamawiający dopuści wkłady zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza OPTIVANTAGE z maks. Cisnieniem 350 PSI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 2 poz.1 Cz. II. Rezonans magnetyczny

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wkłady zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza OPTISTAR ELITE z maks. Ciśnieniem 300 PSI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 3 poz. 2

Czy zamawwiający dopuści dreny zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza o długości 230cm i maks. Ciśnieniem 350PSI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 32

Pytanie 1

Czy Zamawiający w opisie  dla pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6 miał na myśli:

Strzykawki do żywienia w systemie bezpiecznym ENFIT o pojemności 1, 2,5, 5, 10 , 20 i 60 ml, nie kompatybilne z połączeniem Luer-Lock. Strzykawki w kolorze fioletowym z  napisem na strzykawce ENTERAL?

Prosimy o zmiany zapisów SWZ wg powyższego opisu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie (strzykawki do karmienia dojelitowego).

PAKIET 33

Pytanie 1 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV, niesilikonowane?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści rurki ze śladową ilością ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 35

Pytanie 1 Grupa I

Czy Zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe lewostronne i prawostronne w rozmiarach: CH28, CH32, CH35, CH37, CH39, CH41?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2 Grupa I

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PCV, niesilikonowane?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3 Grupa I

Czy Zamawiający dopuści rurki ze śladową ilością ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4 Grupa II

Czy Zamawiający dopuści rurka intubacyjną zbrojoną z mankietem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5 Grupa II

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dołączoną osobno?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6 Grupa II

Czy Zamawiający dopuści rurki ze śladową ilością ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 38

Pytanie 1 poz.1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków z masą ciała < 7 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 280 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #0 (Objętość martwej przestrzeni: 19 ml +/- 1 ml) i #1 (Objętość martwej przestrzeni: 30 ml +/- 1 ml), rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 600 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 2 poz.2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała 7 - 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 550 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #2 (Objętość martwej przestrzeni: 73 ml +/- 1 ml) +/- 1 ml) i #3 (Objętość martwej przestrzeni: 96 ml +/- 1 ml), rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 600 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 3 poz.3

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 (Objętość martwej przestrzeni: 149 ml (+/- 1 ml) i 5 (Objętość martwej przestrzeni: 188 ml (+/- 1 ml), rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2 500 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 4 poz.1

Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora jednorazowego (dla jednego pacjenta) do wentylacji niemowlęcia/noworodka, o maksymalnej objętości oddechowej 150 ml, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, z zaworem ciśnieniowy bezpieczeństwa 40 cm H2O, z rezerwuarem tlenu o objętości 300 ml umożliwiającym podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz drenie do pododawania tlenu, z maską twarzowa z powietrznym mankietem dla niemowląt, ze złączem umożliwiającym  podłączenie manometru do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 5 poz.2

Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora jednorazowego (dla jednego pacjenta) do wentylacji dzieci, o objętości oddechowej 450 ml, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, z obrotowym połączeniem zaworu pacjenta z workiem, posiada pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem samorozprężalny, z rezerwuarem tlenu o objętości 2600 ml umożliwiającym podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz drenem do pododawania tlenu, z maską twarzowa z powietrznym mankietem dla małych dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 6 poz.3

Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora jednorazowego (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych, o objętości oddechowej 1100 ml, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, z portem do podawania leków, z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O z możliwością blokady, z obrotowym połączeniem zaworu pacjenta z workiem, posiada pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem samorozprężalny, z rezerwuarem tlenu o objętości 2600 ml umożliwiającym podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz drenem do pododawania tlenu, z maską twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 40

Pytanie 1 Pakiet 40 grupa IV poz. 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika gastrostomijnego (G-Tube) z balonem 15 ml. Na rynku polskim nie są dostępne zgłębniki gastrostomijne G-Tube w rozmiarach 18/23 i 20/23 z balonem 5 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 2 Pakiet 40 grupa V

Prosimy Zamawiającego o określenie o jaki zgłębnik chodzi. Z opisu nad tabelą wynika, że chodzi o Zgłębnik typu Bengmark PEG/J do założenia przez istniejący już PEG Ch18 rozmiar Ch 9 i długość 105 cm. Natomiast w tabeli w poz. 1 umieszczono zapis „rozmiar 18/23 cm wyopełnieni balonu 15ml, (sterylnej wody)”, który wskazuje na Zgłębnik gastrostomijny z balonem (G-Tube)

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga zgłębnika typu Bengmark PEG/J do założenia przez istniejący już PEG Ch18 rozmiar Ch 9 i długość 105 cm.

PAKIET 42

Pytanie 1 poz.6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pęsety anatomicznej standardowej prostej 14 cm – pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 2 poz.7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pęsety chirurgicznej standardowej prostej 14 cm – pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 3 poz. 1

Zamawiający dopuści nożyczki 15 cm, pakowane pojedynczo w torebkę papierowo-foliową i w dyspenser po 25 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4 poz. 2

Zamawiający dopuści kleszczyki 14 cm, pakowane pojedynczo w torebkę papierowo-foliową i w dyspenser po 25 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5 poz. 3

Zamawiający dopuści nożyczki 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 6 poz. 4

Zamawiający dopuści nożyczki 11 cm lub 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 7 poz. 5

Zamawiający dopuści pęsetę 12,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 8 poz. 7

Zamawiający dopuści pęsetę typu Gillies 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PAKIET 46

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 46  dopuści dreny w rozmiarach: CH16, CH20, CH24, CH28; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 47

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 47 w grupie I w pozycjach od 1 – do 5  dopuści (odpowiednio) dreny w rozmiarach:  16F/27 cm; 20F/42 cm; 24F/42 cm; 28F /42 cm; 32F/42 cm; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 47  w grupie II dopuści dreny o długości 45 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 49

Pytanie 1, poz. 2-4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer CH20 o wymiarze 4,45mm/6,67 mm (śr. wewn./ śr. zewn.)? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PAKIET 50

Pytanie 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren do pomp ALARIS GW800 o długości 250cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o powyższych parametrach.

PYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 Cz. VIII SWZ pkt 2.1.6

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że kopia zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 981.) nie jest wymagana w przypadku składania ofert na przedmiot zamówienia zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zezwolenia w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, tylko w odniesieniu do wykonawców składających oferty w zakresie pakietów gdzie odrębne przepisy tego wymagają

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 13 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu i zmienia zapis § 5 ust. 13 projektu umowy w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

13.	Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych z tytułu opóźnienia w zapłacie za dostarczone towary.

Pytanie 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 3:

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w §3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy, wskazując jednocześnie, że zgodnie z § 7 ust.9 projektu umowy łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie przekroczy 5% wartości brutto przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad jakościowych lub braków ilościowych w terminach wskazanych w §6 ust. 2 i 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto jednostkowego zamówienia dotkniętego wadą jakościową lub brakiem ilościowym za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub braku, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto jednostkowego zamówienia dotkniętego wadą jakościową lub brakiem ilościowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy, wskazując jednocześnie, że zgodnie z § 7 ust.9 projektu umowy łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie przekroczy 5% wartości brutto przedmiotu umowy.

Pytanie 3 § 8 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

W załączeniu – zał. nr 5 - projekt umowy (aktualny)

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski