Bydgoszcz, dn.30.11.2021

Nr sprawy: 26 / 2021 / TP

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie podstawowym na dostawy szwów chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY

Pytanie 1 Pakiet nr 1, 2

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w Pakietów i umożliwienie składania ofert na poszczególne Grupy, według typów (rodzajów) nici.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY

Pytanie 1 Pakiet nr 1, 2

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w Pakietów i umożliwienie składania ofert na poszczególne Grupy, według typów (rodzajów) nici.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.

PAKIET NR 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga jest długość 70 cm, również długość 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również długość 75cm, (tam gdzie jest wymagana długość 70cm.).

Pytanie 2 Grupa I

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego oraz stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 Grupa IV

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, wytwarzany z poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10), powlekany w 50% poli(glikolidem-co-L-laktydem) (30/70) i w 50% stearynianem wapnia, okres wchłaniania 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4 Grupa VI, IX

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wydzieli w/w Grupę do osobnego Pakietu?.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.

Pytanie 5 Grupa VII

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, o okresie wchłaniania 90-120 dni, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PAKIET NR 2

Pytanie 1 grupa III, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nici o długości 70cm.

Pytanie 2 grupa IV, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 grupa IV, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „2/0”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4 grupa IV, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 37mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły 37mm.

Pytanie 5 grupa V

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w opakowania pojedyncze sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew posiadający pełny opis szwu, następnie opakowanie zewnętrzne folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6 grupa V

Czy Zamawiający dopuści szwy sterylizowane tlenkiem??

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga jest długość 70 cm, również długość 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również długość 75cm, (tam gdzie jest wymagana długość 70cm.).

Pytanie 8 Grupa II

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o profilu podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50%, sterylizowane tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9 Grupa III

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o profilu podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 13 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3:

1.	W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje dostawy w terminie wskazanym w §3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej częsci umowy

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto jednostkowej wadliwej części dostawy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad jakościowych lub braków ilościowych ujawnionych przy dostawie, o których mowa w §3 ust. 7 umowy oraz wad jakościowych i braków ilościowych, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części dostawy

3.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej czesci  przedmiotu umowy, o której mowa w §5 ust.1, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w każdym punkcie pytania..

Pytanie 3

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r., Nr 106, z późn. zm.) na wskazany przez siebie adres poczty e-mail.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski