## Pakiet nr 1
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 39/2021/PN |  | Zał. nr 2
Pakiet nr 1 - Wyroby medyczne – pasywne implanty ucha środkowego (cpv:33141110-3)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Proteza o zmiennej regulowanej długości 1,75-4,50mm (w skokach co 0,25mm) wykonana z czystego tytanu i jednego polipropylenowego wielofunkcyjnego dysku z sizerami – system częściowy |  | Proteza | 1,75 – 4,50 mm | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Proteza o regulowanej długości 3,0 - 7,0mm (w skokach co 0,25mm) wykonana z czystego tytanu i jednego polipropylenowego wielofunkcyjnego dysku z sizerami – system całkowity |  | Proteza | 3,0 – 7,0 mm | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dreny wentylacyjne wykonane z czystego tytanu lub pozłacanego srebra |  | Wyr. Med. | Rozmiary: 0, 1, 2 | 60 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 39/2021/PN |  | Zał. nr 2
Pakiet nr 2 - Sztuczny naskórek (cpv:33141127-6)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Sztuczny naskórek |  | Mat. Med. | 5 cm x 5 cm | 30 | SZT. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Sztuczny naskórek |  | Mat. Med. | 9 cm x 10 cm | 100 | SZT. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Sztuczny naskórek |  | Mat. Med. | 18 cm x 10 cm | 70 | SZT. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Sztuczny naskórek |  | Mat. Med. | 18 cm x 23 cm | 40 | SZT. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 3
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 39/2021/PN |  | Zał. nr 2
Pakiet nr 3 - INNE - ROZPATRYWANE POZYCJAMI! (cpv:33141127-6)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Preparat do usuwania przylepców (Silicone + Butane + Propane) |  | Aerozol | 50 ml Spray | 1500 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Cement kostny – radiocieniujący z gentamycyną |  | Proszek→Płyn | 22,4 g proszku + 10 ml cieczy | 7 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Wosk kostny |  | Mat. Med. | 2,5 g | 96 | SZT. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowy aplikator z preparatem dezynfekcyjnym. Zawierający w składzie 2% glukonian chlorcheksydyny, 70 % alkohol izopropylowy. Preparat typu Nex Clorex 2% PREP |  | Aplikator | 3ml | 100 | SZT. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Protezka strzemiączka zbudowana z tłoczka wykonanego z politetrafluoroetylenu o długości 2 mm i ø 0,65 mm i prostej taśmy platynowej 0,1 mm x 0,3 mm) połączonego trwale z taśmą platynową (bez utworzonego zaczepu) przeznaczone do indywidualnego modelowania |  | protezka |  | 10 | SZT. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej wykonany z politetrafluoroetylenu, sterylny, koloru białego o średnicy 1,15mm z nitką z przędzy poliamidowej. Pakowany pojedynczo w sztywne ochrony polipropylenowe, a te z kolei pakowane w torebki foliowo-papierowe . |  | przyrząd | Średnica 1,15mm | 300 | SZT. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej wykonany z politetrafluoroetylenu, sterylny, koloru białego o średnicy 0,9mm. Pakowany pojedynczo w sztywne ochrony polipropylenowe, a te z kolei pakowane w torebki foliowo-papierowe . |  | przyrząd | Średnica 0,9 mm | 200 | SZT. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowy podkład chłonny, wzmocniony, 8 nitek z poliestru. Nieprzemakalna warstwa wykonana jest z folii polietylenowej po stronie spodniej. Chłonność 470 ml. |  | podkład | 80cm x 210 cm, op. =25 szt | 120 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Bezpieczny, szczelny pojemnik do transportu próbek biopsyjnych, o poj. 20 ml, składający się ze zbiorniczka – fiolki i nakrętki z zamkniętą w środku 4% buforowaną formaliną /typu BiopSafe/ |  | Pojemnik | Pojemność 20 ml (z 4% buforowaną formaliną). Op. = 24 szt | 35 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Bezpieczny, szczelny pojemnik do transportu próbek biopsyjnych, o poj. 60 ml, składający się ze zbiorniczka – fiolki i nakrętki z zamkniętą w środku 4% buforowaną formaliną /typu BiopSafe/ |  | Pojemnik | Pojemność 60 ml (z 4% buforowaną formaliną) Op. = 18 szt. | 35 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Folia z kauczuku silikonowego - elastyczny, dobrze tolerowany, nie powodujący odczynów alergicznych ani toksycznych sterylny materiał zachowujący swoje właściwości podczas długotrwałego stosowania: nie powoduje wzrostu filmu bakteryjnego. |  | folia | 55mm x 75mm x 1,0mm | 30 | SZT. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Poz. 4. Działanie biobójcze przetestowane zgodnie z następującymi normami europejskimi: EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 1275
Poz. 11. Produkt będący wyrobem medycznym klasy III.
Pakiet rozpatrywany na pozycje!

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 39/2021/PN |  | Zał. nr 2
Pakiet nr 4 - Opatrunki różne ( cpv : 33141110-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | VAT | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto | Numer Katalogowy
1. | Sterylny kompres o właściwościach absorpcyjnych, wykonany z włókien celulozowych zmieszanych z superabsorbentem. Tylna powierzchnia kompresu pokryta hydrofobową włókniną oraz warstwą celulozową. Całość pokryta nieprzywierającą i hydrofilową włókniną. Tylna strona kompresu w kolorze zielonym. Chłonność: minimum 140 g/100 cm2 chłonnej powierzchni rdzenia. |  | opatrunek | 10cm x 10 cm , op = 10 szt | 5 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Sterylny kompres o właściwościach wysokoabsorpcyjnych, wykonany z włókien celulozowych i superabsorbentu, tylna powierzchnia kompresu pokryta hydrofobową włókniną oraz warstwą celulozową. Całość pokryta hydrofilową włókniną z silkonową siateczką. Tylna strona kompresu w kolorze zielonym. |  | opatrunek | 12,5 cm x 12,5 cm, op = 10 szt | 3 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Przezroczysty opatrunek hydrożelowy z wykonany z polimeru poliuretanowo-polimocznikowego, zawierający glicerynę. Zawartości wody w hydrożelu min. 50%. Produkt pokryty półprzepuszczalną warstwą foli poliuretanową, z nadrukowaną siatką w celu kontroli wielkości rany. Wyposażony w zewnętrzną krawędź samoprzylepną. |  | opatrunek | 5 cm x 7,5 cm, op = 10 szt | 2 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Przezroczysty opatrunek hydrożelowy z wykonany z polimeru poliuretanowo-polimocznikowego, zawierający glicerynę. Zawartości wody w hydrożelu min. 50%. Produkt pokryty półprzepuszczalną warstwą foli poliuretanową, z nadrukowaną siatką w celu kontroli wielkości rany. Wyposażony w zewnętrzną krawędź samoprzylepną. |  | opatrunek | 10cm x 10 cm , op = 10 szt | 2 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Przezroczysty, samoprzylepny opatrunek hydrożelowy z wykonany z polimeru poliuretanowo-polimocznikowego, zawierający glicerynę. Zawartości wody w hydrożelu min. 50%. Produkt pokryty półprzepuszczalną warstwą foli poliuretanowej,z nadrukowaną siatką w celu kontroli wielkości rany. Wyposażony w taśmę samoprzylepną ułatwiająca mocowanie. |  | opatrunek | 8 cm x 8cm op. 10 szt. | 2 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Przezroczysty, samoprzylepny opatrunek hydrożelowy z wykonany z polimeru poliuretanowo-polimocznikowego, zawierający glicerynę. Zawartości wody w hydrożelu min. 50%. Produkt pokryty półprzepuszczalną warstwą foli poliuretanowej, z nadrukowaną siatką w celu kontroli wielkości rany. Wyposażony w taśmę samoprzylepną ułatwiająca mocowanie. |  | opatrunek | 12.5cm x 12.5cm op.10 | 2 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Opatrunek z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym, nasączony roztworem Ringera z zawartością antydrobnoustrojowej substancji PHMB (chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny) w swej budowie zawierający superabsorbent SAP. Strona opatrunku stykająca się z raną pokryta nieprzywierającymi paskami sylikonu. Zewnętrzna warstwa pokryta polipropylenową membraną półprzepuszczalną. |  | opatrunek | 10cm x 10 cm , op = 10 szt | 2 | OP. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Poz. 3-6 możliwość pozostawienia na ranie przez okres do 7 dni.
Poz. 2 . Możliwość pozostawienia na ranie przez okres do 5 dni.
Poz. 5-6. Obecność folii silikonowanej z jednej strony z nadrukowanymi numerami 1 i 2 oraz taśma samoprzylepna z nadrukowanymi numerami 3 i 4 ułatwiająca aplikację opatrunku.
Poz. 7. możliwość pozostawienia na ranie przez okres do 3 dni.