

Bydgoszcz, dn.14.12.2021

Nr sprawy: 40 / 2021 / TP

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w przetargu nieograniczonego na **dostawy opatrunków i innych wyrobów medycznych** dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).*

**PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY**

**PAKIET NR 3**

**Pytanie 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cement kostny – radiocieniujący z gentamycyną - 40 g proszku + 14.7g cieczy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pytanie 2poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści folię silikonową o wymiarach 55mm x 75 x 1,0mm – **produkt będący wyrobem medycznym Klasy I Sterylne**, pozostałe parametry zgodne z SWZ??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawioną folię silikonową.

**Pytanie 3 poz. 9**

Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznego, szczelnego pojemnika do transportu próbek biopsyjnych, składającego się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika, pokrywa zbudowana z elementów:

1) Tłok zakończony nakłuwaczem,

2) Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką,

3) Filtr zabezpieczający,

4) Przycisk uwalniający substancję utrwalającą,

5) Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 20ml,

6) Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny,

7) Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawiony pojemnik do transportu próbek biopsyjnych.

**Pytanie 4 poz. 9**

Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznego, szczelnego pojemnika do transportu próbek biopsyjnych, w którym substancja utrwalająca uwalniana jest po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokryw, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawiony pojemnik do transportu próbek biopsyjnych.

**Pytanie 5 poz. 10**

Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznego, szczelnego pojemnika do transportu próbek biopsyjnych, składającego się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika, pokrywa zbudowana z elementów:

1) Tłok zakończony nakłuwaczem,

2) Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką,

3) Filtr zabezpieczający,

4) Przycisk uwalniający substancję utrwalającą, 5) Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 60ml,

6) Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny,

7) Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawiony pojemnik do transportu próbek biopsyjnych.

**Pytanie 6 poz. 10**

Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznego, szczelnego pojemnika do transportu próbek biopsyjnych, w którym substancja utrwalająca uwalniana jest po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokryw, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawiony pojemnik do transportu próbek biopsyjnych.

**PAKIET NR 4**

**Pytanie 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek w rozmiarze 6,5 x 10 cm – pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**PAKIET NR 4**

**Pytanie 2 poz.4**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek w rozmiarze 12,5 x 12,5 cm – pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**PAKIET NR 4**

**Pytanie 3 poz.3 i 4**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek bez samoprzylepnej krawędzi – pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku bez samoprzylepnej krawędzi – pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski