

Bydgoszcz, 05.01.2022

Nr sprawy: 40/2021/TP

**Do Wykonawców:**

**Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowego użytku** dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 253 ust.1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych *(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129)* informuję, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

złożonej przez:

**Mercator Medical Spółka Akcyjna,** ul. Heleny Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków, przetargi@pl.mercatormedical.eu – za kwotę brutto 176.850,00zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna z SWZ, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z art. 264 ust.1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych *(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami)* umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

*Wykaz ofert:*

**ABOOK Sp. z o.o.,** ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa, [b.sufczynska@abook.com.pl](mailto:b.sufczynska@abook.com.pl)

Punktacja w zakresie:

* + Cena - 49,90%
  + Jakość – 30,00%
    - * Razem: 79,90%

**ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. k**., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, przetargi@zarys.pl

* + - * Oferta odrzucona, zaoferowano produkt niezgodny z SWZ. art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019r.

Brak potwierdzenia wymaganych parametrów umieszczanych fabrycznie na opakowaniu przez producenta zgodnie z SWZ:

Brak potwierdzenia parametrów:

- rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnątrz,

- grubość na palcach max 0,1mm, +/-0,01mm,

- poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi o zawartości minimum 70% stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, na poziomie 1. z informacją na opakowaniu

- odporności na przenikanie minimum 6 leków cytostatycznych z wymienionych:

Carboplatin, Cisplatin, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Etoposide, Filgrastim, Ifosfamide, Irinotecan, Methotrexate, Mycophenolic acid, Temozolomide, Vincristine"

**Skamex Sp. z o.o.,** Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, dzp.or@skamex.com.pl

Punktacja w zakresie:

* + Cena - 44,91%
  + Jakość – 40,00%
    - * Razem:84,91%

**Mercator Medical Spółka Akcyjna,** ul. Heleny Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków, przetargi@pl.mercatormedical.eu

Punktacja w zakresie:

* + Cena - 60,00%
  + Jakość – 40,00%
    - * Razem: 100%

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski