## Pakiet 1
|  | FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | ZAŁ. NR 2
Pakiet 1 - Elektrody jednorazowego użytku do EKG z żelem CPV- 33100000-1
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj elektrody | jedn. miary | ilość | cene jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | elektroda noworodkowa niewidoczna w RTG i MRI. specjalny czujnik węglowy , na bazie gąbki Pe lub włókniny o średnicy (przekrój) od 24 do 30 mm | szt. | 2000
2. |  | elektroda pediatryczna niewidoczna w RTG i MRI, specjalny czujnik węglowy ,na bazie gąbki PE lub włókniny o średnicy (przekrój) od 35 do 40 mm | szt. | 10000
3. |  | elektroda dla dorosłych niewidoczna w RTG i MRI ,specjalny czujnik węglowy Na bazie gąbki PE o średnicy (przekrój) od 50 do 55 mm | szt. | 7000
4. |  | elektroda do Holtera na bazie pianki PE dla dorosłych o średnicy (przekrój) od 60x66 mm, Elektroda z przesuniętym czujnikiem., | szt. | 5000
5. |  | Jednorazowa elektroda EKG z żelem płynnym, przeznaczona do badań spoczynkowych EKG i krótkiego monitorowania. zapewnia komfortowe i higieniczne badanie EKG, Wymiary elektrody: 23 mm x 34 mm. | szt. | 52500
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi : poz. 1 do poz. 4
wysoka jakość sygnału, brak sztucznych szmerów
 nie odparzają skóry dziecka, nie odklejają się
 elektrody charakteryzujące się elastycznością, niealergicznoscią i doskonałą przyczepnością, przyjazne dla skóry dziecka
 żele stałe lub mokre, niealergiczne o bardzo niskiej rezystencji
 możliwość zastosowania u noworodków i dzieci
 wytrzymałość min. 24 h.

## Pakiet 2
Pakiet nr 2- Wężyki do inhalatorów Parii
Lp. | rodzaj sprzętu | nr kat. producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Wężyki do inhalatorów Pari, dł. 1,2m (łączą nebulizator z kompresorem) |  | szt. | 1500
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 3
Pakiet 3 - Sprzęt pozostały (rozpatrywany pozycjami) CPV 33190000
Lp. | rodzaj sprzętu | nr kat. producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | worki do pomiarów diurezy godzinowej u dzieci (sterylne) | szt. | 350
2. |  | Ostrza do strzygarki 3M | szt. | 700
WYMOGI:
Poz. 1 - Worki do pomiarów diurezy godzinowej u dzieci w systemie zamkniętym
 komora pomiarowa 500ml, dokładna skala co 1 ml do 40 ml, co 5ml do 100 ml , co 10ml do 500ml
 zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik drenu zabezpieczajacąca przed cofaniem się zalegajacego moczu do cewnika Foley,
zastawka przeciwzwrotna w worku
 dren dwuświatłowy
 uniwerslany bezigłowy port do pobierania próbek
 pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, worek z podziałką
kranik spustowy
zakładany czas stosowania: od 7-14 dni
 sterylny zestaw

## Pakiet 4
Pakiet nr 4- Wzierniki do otoskopu jednirazowego użytku
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | wziernik nr. 2 | szt. | 1000
2. |  | wziernik nr. 2,5 | szt. | 1000
3. |  | wziernik nr. 3 | szt. | 1200
4. |  | wziernik nr. 4 | szt. | 1000
5. |  | wziernik nr. 5 | szt. | 1000
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 5
Pakiet nr 5 - jednorazowy wkład do ssaka inżektorowego kompatybilny z ssakami medycznymi firmy Draeger przy aparatach do znieczulenia oraz na stanowiskach intensywnej terapii
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
Jednorazowy wkład do ssaka inżektorowego kompatybilny z ssakami medycznymi firmy Draeger przy aparatach do znieczulenia. Pojemność 700ml. , zabezpieczenie antyprzelewowe , ze zintegrowanym filtrem hybrydowym,do stosowania maks.24h lub zapełnienie w 2/3 objetości – zabezpieczenie antyprzelewowe do pojemności maksymalnej 100ml.
1. |  | Jednorazowy wkład do ssaka z zawartością środka żelującego. | szt. | 2000
2. |  | Jednorazowy wkład do ssaka w zestawie z drenem do ssaka jednorazowym | szt. | 1000
3. |  | Filtr do ssaka. bakteryjne i wirusowe VarioSafe: bezpieczne i higieniczne – zatrzymują 99,99998% bakterii i 99,9998% wirusów | szt. | 500
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 6
Pakiet 6 – układ i akcesoria jednorazowe zużywalne do nawilżaczy powietrza respiracyjnego AquaVent
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Zestaw noworodkowy i dla dzieci do 10kg. Do terapii tlenowej wysokimi przepływami przeznaczony do stosowania z nawilżaczem F&P MR 730/850, Aqua Vent 2600A | szt. | 50
2. |  | kaniula nosowa dla noworodków | szt. | 20
3. |  | kaniula nosowa dla niemowląt | szt. | 40
4. |  | kaniula nosowa dla niemowląt – duża | szt. | 20
5. |  | kaniula nosowa pediatryczna | szt. | 20
6. |  | Układ do terapii wysokimi przepływami o średnicy 22mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,5 m - odcinek łączący nawilżacz z aparatem - komora nawilżacza | szt. | 50
7. |  | Kaniula nosowa- 4mm/przepływ 5-60L/min, waga pacjenta 30-50kg. | szt. | 20
8. |  | Kaniula nosowa- 5mm/przepływ 10-80L/min, waga pacjenta 50-70kg. | szt. | 20
9. |  | Łącznik do prowadzenia tlenoterapii wysokoprzepływowej bezpośrednio z przepływomierza | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Pozycja 1.
W skład zestawu wchodzą:
odcinek wdechowy, podgrzewany, dł 1,2
Odcinek przedłużający niepodgrzewany 0,3m
odcinek z zastawką bezpieczeństwa i łącznikiem T do podawania tlenu
komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym
łącznik

## Pakiet 7
Pakiet nr 7 - Folia osłonowa na sprzęt medyczny - jedn. użytku, sterylna CPV:33190000
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Osłona na mikroskop.,bez lateksowa. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm(+/- 1cm) na 267cm (+/- 1cm). Soczewka o średnicy 65mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. Produkt posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. | szt. | 400
2. |  | Osłona na kamerę. Wymiar 13 (+/- 1cm). cm na 235cm(+/- 1cm).Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą. | szt. | 300
3. |  | Osłona na kamerę pozwalająca na wielokrotną wymianę optyki, bez przerywania pola sterylnego. Produkt bez perforowanej końcówki. Ze sztywnym zakończeniem całkowicie zabezpieczającym kamerę przed zalaniem. Wymiary 18cm (+/- 1 cm) na 246cm (+/- 1 cm). | szt. | 50
4. |  | Osłona na sondę do USG śródoperacyjne, bez lateksowa, sterylna .Wymiary 13 (+/-1) cm na 61 cm. W komplecie z elemntami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml. | szt. | 50
5. |  | Osłona na sondę do USG śródoperacyjne, bez lateksowa, sterylna .Wymiary 14 (+/-1) cm na 244 cm. W komplecie z elemntami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml. | szt. | 200
6. |  | Jednorazowy,niesterylny, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny. Wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4L . | szt. | 200
7. |  | Wysokiej jakości osłona na mikroskop Zeiss. Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa. Do zastosowania w mikroskopie z jednym, dwoma lub trzema okularami. Rozmiar osłony 137cm x 267cm. Trzy pasy ściągające. Soczewka kątowa, wykonana z powlekanego szkła, o średnicy 65mm o idealnych właściwościach optycznych i wysokiej odporności na zarysowania. Gniazdo soczewki o wysokości minimum 30mm. | szt. | 180
8. |  | Wysokiej jakości osłona na mikroskop Zeiss. Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa. Do zastosowania w mikroskopie z jednym, dwoma lub trzema okularami. Rozmiar osłony 132cm x 381cm. Pięć pasów ściągających. Soczewka kątowa, wykonana z powlekanego szkła, o średnicy 65mm o idealnych właściwościach optycznych i wysokiej odporności na zarysowania. Gniazdo soczewki o wysokości minimum 30mm. | szt. | 20
9. |  | Osłona na ramię C, Sterylna, jednorazowa osłona, znaczona na turkusowo, ściągnięta elastyczną gumką o wymiarach 95cm x 130cm. | szt. | 150
10. |  | Osłona na ramię C.Jednorazowa sterylna osłona na ramie C. Wymiary 104cm x 230 cm. Produkt posiadający rozcięcie ułatwiające zakładanie o długości 137cm oraz 2 pasy mocujące. | szt. | 20
11. |  | Osłona na ramię C. Sterylna, jednorazowa osłona na sprzęt medyczny ściągnięta elastyczną gumką. Rozmiar 102cm x 51cm. | szt. | 25
12. |  | Mata na podłogę,o dużej wchłanialności (minimum 1,5l) płynów, z możliwościa przytwierdzenia do podłogi w co najmniej 4 miejscach.O wymiarach 81 (+/-1) cm na 121 cm (+/-1). | szt. | 50
13. |  | Zestaw jednorazowych pasów do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego,warstwa środkowa: gąbka kompozytowa).W zestawie znajdują się dwa pasy o wym.szerokość: 10,2cm dł.pierwszego-84cm(+/-1). Możliwość regulacji dł. pasów . Produkt zgodny z EN ISO 13485:2016) | kpl. | 600
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 8
Pakiet nr 8- Akcesoria do badań urodynamicznych
lp. | Nr katalogu | Nazwa sprzetu | jed. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | vat | Wartość vat | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Dren do trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia | szt. | 60
2. |  | Przewód pompy infuzyjne do aparatu Ellipse z wymienną końcówka pacjenta | szt. | 60
3. |  | Wymienna końcówka pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej z zaworem jednokierunkowym | szt. | 100
4. |  | Linia manometryczna, końcówka niebieska (AMS-150 cm) | szt. | 100
5. |  | Linia manometryczna, Końców, czerwona (AMS-150 cm) | szt. | 50
6. |  | ZEWNĘTRZNE PRZETWORNIKI CIŚNIENIA PVB (dla aparatów ANDROMEDA ms GmbH) | szt. | 40
7. |  | Elektrody powierzchniowe EMG Blue Sensor(dla aparatów ANDROMEDA ms GmbH) | szt. | 40
8. |  | Papier termiczny szer. 110 dł. 20m, gramatura 80g | szt. | 50
9. |  | CEWNIK REKTALNY DWUKANAŁOWY -średnica 9 Fr ; długość 150 mm; materiał cewnika- PEBAX; Wymiary balonu śr. 7 mm dł. 20 mm; Materiał balonu -POLIIZOPREN , jednorazowego użytku, sterylne w pojedyńczym etui | szt. | 40
10. |  | CEWNIK REKTALNY DWUKANAŁOWY -średnica 9 Fr ; długość 400 mm; materiał cewnika- PEBAX; Wymiary balonu śr. 16 mm dł. 30 mm; Materiał balonu - PVC , jednorazowego użytku, sterylne w pojedyńczym etui | szt. | 80
11. |  | CEWNIK DO CYSTOMETRII - średnica 6 Fr ; długość 300 mm; materiał cewnika- PEBAX; Odległość pomiędzy kanałami 10 mm, jednorazowego użytku, sterylne w pojedyńczym etui | szt. | 120
12. |  | Elektrody powierzchniowe EMG (do aparatów PicoFlow2 ) | szt. | 100
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 9
Pakiet nr 9- Akcesoria do badań mamometrycznych przewodu pokarmowego
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | 5-kanałowy cewnik do manometrii odbytu – wersja pediatryczna – długość całkowita 180 cm; 4 kanały ciśnienia ustawione w odstępach 0,5 cm (najbliższy balonu kanał w odległości 2 cm); wymiary balonu śr. 7 mm, dł. 20mm, materiał balonu – poliizopren; średnica cewnika 9 Fr; cewnik z podziałką w cm, umożliwiającą ustalenie głębokości włożenia cewnika do odbytu; końcówki typu Luer; jednorazowego użytku, pakowane sterylnie po 1 szt.; kompatybilny z pompą perfuzyjną firmy Menfis bioMedica | szt. | 60
2. |  | Cewnik rektalny 2-kanałowy; średnica 9Fr; długość 150 mm; materiał cewnika – PEBAX; wymiary balonu śr. 7 mm, dł. 20mm, materiał balonu – poliizopren; końcówki typu Luer; jednorazowego użytku, pakowane sterylnie po 1 szt.; kompatybilny z pompą perfuzyjną firmy Menfis bioMedica | szt. | 40
3. |  | Linia manometryczna, transparentna, z końcówkami czerwonymi typu Luer; długość 150 cm; jednorazowego użytku, pakowane sterylnie po 1 szt.; | szt. | 40
4. |  | Elektrody powierzchniowe EMG, pediatryczne, żel stały, samoprzylepne z kablem, złącze 4 mm socket; jednorazowe; | szt. | 90
5. |  | Elektrody powierzchniowe EMG, pediatryczne, żel stały, samoprzylepne z kablem, złącze 1,5 mm socket; jednorazowe; | szt | 1800
6. |  | Sonda do pH-impedancji, 6 kanałów impedancji, 1 kanał pH; średnica 6 Fr; z podziałką w cm, umożliwiającą ustalenie głębokości założenia sondy; jednorazowego użytku, pakowane sterylnie po 1 szt.; kompatybilne z urządzeniem Blu Runner firmy Menfis BioMedica; | szt. | 10
7. |  | Jednorazowy balon bezlateksowy do aplikacji cewników wielorazowych o wym. 15mm x 60mm x 4mm (4mm - średnica ujścia balonu) dostosowany do cewnika K122359-L5-1323D do manometrii odbytu wysokiej rozdzielczości | szt. | 100
7. |  | 5-kanałowy cewnik manometryczny, pediatryczny, do przełyku. 4 kanały ciśnienia ustawione helikoidalnie w odstępach co 3 cm. Całkowita długość 180cm. Średnica cewnika 9 Fr; cewnik z podziałką w cm, umożliwiającą ustalenie głębokości założenia cewnika do przełyku; końcówki typu Luer; jednorazowego użytku, pakowane sterylnie po 1 szt.; kompatybilny z pompą perfuzyjną firmy Menfis bioMedica | szt. | 20
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0