

Bydgoszcz, dn.07.02.2022r.

Nr sprawy: 3/2022/TP

**Do Wykonawców:**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie podstawowym bez ogłoszenia na dostawy środków pomocniczych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.)

**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 1**

**Pakiet nr 1 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody noworodkowej niewidocznej w RTG (nie przeznaczonej MRI), ze specjalnym czujnikiem węglowym, na bazie gąbki PE o średnicy 30 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 2**

Pakiet nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze (średnicy) 32x36 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 3**

Pakiet nr 1poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze (średnicy) 45x42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 4**

Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera na bazie gąbki PE dla dorosłych o średnicy 55 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 5**

Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera na bazie gąbki PE dla dorosłych o średnicy 50 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 6**

Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera prostokątnych o zaokrąglonych rogach na bazie gąbki PE dla dorosłych o rozmiarze 55x53 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem, ze specjalnym wycięciem służącym do przełożenia przewodu podczas badania holterowskiego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 7**

Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera prostokątnych na bazie gąbki PE dla dorosłych o rozmiarze 55x40 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem, ze specjalnym wycięciem służącym do przełożenia przewodu podczas badania holterowskiego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 8**

Pakiet nr 1 poz. 4

W związku z opisem elektrod znajdującym się pod pakietem nr 1 tzn. że elektrody z poz. 1-4 mają mieć możliwość zastosowania u noworodków i dzieci (w poz. 4 jest elektroda dla dorosłych), prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do Holtera pediatrycznych prostokątnych o zaokrąglonych rogach na bazie gąbki PE o rozmiarze 39x36 mm, z centralnie umieszczonym czujnikiem, ze specjalnym wycięciem służącym do przełożenia przewodu podczas badania holterowskiego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 9**

Pakiet nr 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze (średnicy) 36x38 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 10**

Pakiet nr 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej o rozmiarze (średnicy) 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 11**

Pakiet nr 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej o rozmiarze (średnicy) 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 12**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2, 3, 4, 5**

Prosimy o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 3 w pozycjach 1,2,3,4 ,5 podania ceny jednostkowej netto za opakowania 50 sztuk. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona ,z zastrzeżeniem, że Wykonawca naniesie informację o zmianie na formularzu cenowym.

**Pytanie 13**

Pakiet nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

**Pytanie 14**

**Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający w zad. 67, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, długość drenu 150 cm dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwnego; dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na trzy zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 60 do 110 ml (w komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe;  zmrożona, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylny. Dedykowany do 7 dniowej zbiórki moczu?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pytanie 15**

**Pakiet 5 pozycja 2:**

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta jednorazowe wkłady do ssaka w zestawie z drenem są pakowane po 25 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 25 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszczarealizację dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 25 sztuk.

**Pytanie 16**

**Pakiet nr 6, poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu z zastawką bezpieczeństwa?

Jeżeli tak, prosimy o dookreślenie rozmiaru zastawki.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **wymaga** zaoferowania zastawki bezpieczeństwa łącznie z odpowiednim trójnikiem.

Rozmiar zastawek do wyboru przez Zamawiającego w zakresie 7,5 cm H2O do 20 cm H2O

**Pytania do projektu umowy**

**Pytanie 1**

Projekt umowy – par. 3 ust. 3

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw na cito do 48 godz.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**Pytanie 2**

**Projekt umowy – par. 3 ust. 3**

Prosimy o zmianę terminu dostaw na 3 dni robocze.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**Pytanie 3**

**Projekt umowy – par. 3 ust. 6**

Wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”;*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

lub o określnie przez Zamawiającego zgodnie z z art. 433 ust 4 ustawy Pzp minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, do której realizacji się zobowiązuje.

Zgodnie z art. 433 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany do wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, do której realizacji się zobowiązuje. Zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Pzp - projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że zapis §3 ust. 6 projektu umowy nie stanowi naruszenia art. 433 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem z treści §3 ust.6 projektu umowy nie sposób wyinterpretować ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego. Zapis ten wskazuje, że zamawiający w ramach umowy może zamówić określony rodzaj asortymentu w zmniejszonej lub zwiększonej ilości w związku ze zmniejszonym lub zwiększonym zapotrzebowaniem na dany rodzaj asortymentu będący przedmiotem umowy. Przy czym zapis §3 ust.6 projektu umowy obowiązuje z zastrzeżeniem §3 ust. 7 projektu umowy, który wskazuje, że **umowa wygasa w przypadku wyczerpania wartości przedmiotu umowy wskazanej w §5 ust.1 albo z końcem okresu obowiązywania umowy** – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, co przesądza, że zamawiający nie wprowadza w treści projektu umowy ograniczenia zakresu zamówienia.

**Pytanie 4**

**Projekt umowy – par. 6 ust. 2**

Prosimy o zmianę terminu z 3 dni na 3 dni robocze.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**Pytanie 5**

**Projekt umowy – par. 6 ust. 3**

Prosimy o zmianę terminu z 3 dni na 3 dni robocze.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**Pytanie 6**

**Projekt umowy – par. 7 ust. 4 i 5**

Prosimy o doniesienie kary umownej do wartości brutto części umownej pozostałej do realizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski