

Bydgoszcz, dn.15.02.2022

Nr sprawy: 5 / 2022 / TP

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie podstawowym na **dostawy osobistych pomp insulinowych dla dzieci** dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).*

**PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY (parametrów technicznych)**

**Pakiet nr 1**

**Pytanie 1 punkt I.15**

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37° C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37° C.

**Pakiet nr 2**

**Pytanie 1 punkt 13**

Czy Zamawiający dopuści menu pompy w postaci czytelnych ikon opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza menu pompy w postaci czytelnych ikon opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim.

**Pytanie 2 punkt 14**

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37° C.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski