Bydgoszcz, dn.15.02.2022

Nr sprawy: 5 / 2022 / TP

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie podstawowym na dostawy osobistych pomp insulinowych dla dzieci dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY (parametrów technicznych)

Pakiet nr 1

Pytanie 1 punkt I.15

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37° C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37° C.

Pakiet nr 2

Pytanie 1 punkt 13

Czy Zamawiający dopuści menu pompy w postaci czytelnych ikon opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza menu pompy w postaci czytelnych ikon opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim.

Pytanie 2 punkt 14

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37° C.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski