## Arkusz1
Załącznik nr 10 do SWZ
Wyposażenie Centralnej Dezynfektorni
Lp. | Nr.kat. | Nazwa | Ilość | Wartośc księgowa brutto
1. | Belimed AG CS750M | Myjnia dezynfektor przelotowa do łóżek, szafek przyłóżkowych, wózków transportowych itp. | 1 | 1127506.07
Wyposażenie myjni CS 750 M
|  | • uniwersalny wózek załadowczy / możliwość mycia kontenerów i pojemników transportowych | 1
|  | • uniwersalny wózek do mycia obuwia operacyjnego | 1
|  | • możliwość mycia drobnych akcesoriów w zamkniętych koszach o wielkości oczka 10x10mm minimum 300x300x600mm | 2
2. | Belimed AG DDA7 | Komora do dezynfekcji parą wodną przelotowa | 1 | 415090.8
|  | Wyposażenie komory DDA7 | 1
Wózek załadowczy ze stali kwasoodpornej lub aluminium z kółkami odpornymi na wysoką temperaturę, uniwersalny - wsad materacy, lub wsad kompletów łóżkowych (materace poduszki i koce)
3. | Dobromed PRS000-050S | Pistolet do mycia i przedmuchiwania, podłączenie 1/2". Przystosowany do zawieszenia na ścianie, wyposażony w wąż o długości minimum 5m (spiralny) | 1 | 738
4. | Dycem Clean Zone | Mata dezynfekcyjna | 1 | 2115.6
5. | Gort EX | Stół warsztatowy (1 szafka + 3 szuflady) wykonany z kształtownika stalowego o przekroju czworokątnym,blat wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40 mm,szuflady na prowadnicach rolkowych,szafki z zamkami,metalowe elementy stołu lakierowane proszkowo,sz | 1 | 3075
6. | Gosteam EVO BLU DET | Uniwersalny przyrząd do mycia parą wodną - urządzenie przeznaczone do czyszczenia parą wodna trudno dostępnych powierzchni, - zasilanie 230 V, moc 1600 W - lanca parowa z wężem o długości 3m - wyposazony w końcówki wymienne wyposażony w: przystawkę do | 1 | 3321
7. | New Brand LAMP-5D-N1 | Lampa z podświetlaną soczewką (lupą) na wysięgniku przykręcana do stołu,oświetlenie świetlówką wykonaną w postaci okręgu,klapka zapobiegająca osadzaniu kurzu na soczewce,obudowa soczewki wykonana z plastiku odpornego na uderzenia i środki do mycia | 1 | 141.45
8. | Nowy Styl NS SMART | Krzesło robocze z oparciem, obrotowe, na kółkach i spręż. gaz.,wyposażone w podparcie dla nóg na całym obwodzie, materiał odporny na mycie i dezynfekcję,5 skrętnych kółek,wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 90 cm | 1 | 307.5
9. | Nowy Styl NS SMART | Krzesło robocze z oparciem, obrotowe, na kółkach i spręż. gaz.,wyposażone w podparcie dla nóg na całym obwodzie, materiał odporny na mycie i dezynfekcję,5 skrętnych kółek,wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 90 cm | 1 | 307.5
10. | Steritrox Ltd Meditrox MDX100 | Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń | 1 | 55350
11. | Tribo SK 0001/ZM3 | Stół z blatem roboczym „ciepłym”długość 120cm, szerokość 60cm, wysokość 90cm,wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm,konstrukcja z profili zamkniętych,blat jednolity, wykonany z materiału odpornego na korozję, zarysowania | 1 | 1205.4
12. | Tribo SK 0001/ZM3 | Stół z blatem roboczym „ciepłym”długość 120cm, szerokość 60cm, wysokość 90cm,wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm,konstrukcja z profili zamkniętych,blat jednolity, wykonany z materiału odpornego na korozję, zarysowania | 1 | 1205.4
13. | Tribo SK 0102/ZM1 | Wózek do przewozu materiałów sterylnych 3 jednostki STE, zamykany na klucz, pojemność 3 jednostek sterylizacyjnych, ścianka drzwi podwójna, odboje boczne, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, drzwi otwierane o 270 stopni, 4 koła o średnicy 100 mm2, koła wypo | 3 | 9040.5
14. | Tribo SK 0102/ZM2 | Wózek do przewozu materiałów sterylnych 6 jednostek STE, zamykany na klucz, pojemność 6 jednostek sterylizacyjnych, ścianka drzwi podwójna, odboje boczne, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, drzwi otwierane o 270 stopni, 4 koła o średnicy 100 mm2, koła wypo | 3 | 8487
15. | Tribo SK 5301/ZM2 | Szafa warsztatowa wykonana z blachy stalowej drzwi ze schowanymi zawiasami zabezpieczone zamkiem ryglującym, cztery przestawne co 25 mm półki mocowane są na specjalnych zaczepach,szafa lakierowana proszkowo, szerokość 120cm, głębokość 45cm, wysokość 200c | 1 | 2152.5
16. | Tribo SK 7402/ZM1 | Półka dwupoziomowa nad stołem długość 120cm, szerokość 30cm,wyk. stal nierdzewna 0H18N9 odstęp pomiędzy półkami 34 cm konstrukcja z profili zamkniętych oświetlenie jarzeniowe miniaturowe oświetlające stół montowane pod dolną półką | 1 | 683.88
17. | Tribo SK 7402/ZM1 | Półka dwupoziomowa nad stołem długość 120cm, szerokość 30cm,wyk. stal nierdzewna 0H18N9 odstęp pomiędzy półkami 34 cm konstrukcja z profili zamkniętych oświetlenie jarzeniowe miniaturowe oświetlające stół montowane pod dolną półką | 1 | 683.88
18. | Tribo SK 7601/ZM1 | Regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej ażurowy szerokość 95 cm , głębokość 45 cm wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja z profili zamkniętych 4 półki ze stali nierdzewnej ażurowe regał mobilny | 1 | 984
19. | Tribo SK 7601/ZM2 | Regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej ażurowy szerokość 75 cm , głębokość 45 cm wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja z profili zamkniętych 4 półki ze stali nierdzewnej ażurowe regał mobilny | 1 | 947.1
20. | Tribo SK 7701/ZM3 | Regał listwowy ze stali nierdzewnej,szerokość 60 cm, głębokość 30cm, wysokość 175 cm wykonanie stal nierdzewna 0H18N9,wyposażony w 5 koszy 1/1 StU,konstrukcja z profili zamkniętych | 2 | 3608.82
21. | Tribo SK 7701/ZM3 | Regał listwowy ze stali nierdzewnej,szerokość 60 cm, głębokość 30cm, wysokość 175 cm wykonanie stal nierdzewna 0H18N9,wyposażony w 5 koszy 1/1 StU,konstrukcja z profili zamkniętych | 2 | 3608.82
22. | Tribo SK 7701/ZM5 | Wieszak ścienny na 4 haczyki, ze stali nierdzewnej | 1 | 190.65
23. | Tribo SK 7701/ZM7 | Regał listwowy ze stali nierdzewnej,szerokość 60 cm, głębokość 30cm, wysokość 175 cm,wykonanie stal nierdzewna 0H18N9,wyposażony w 2 półki, listwę z 6 wieszakami i 1 kosz 1/2 DIN, do zawieszania na uchwytach listew,konstrukcja z profili zamkniętych | 1 | 1525.2
24. | Tribo SK 8111 | Stelaż z workiem na odpadki 120l,wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 otwieranie pedałem nożnym, na worki 120l,4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami | 1 | 492
25. | Tribo SK 8111 | Stelaż z workiem na odpadki 120l,wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 otwieranie pedałem nożnym, na worki 120l,4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami | 1 | 492
26. | Tribo SK 8112 | Stelaż podwójny z miejscem na 2 worki na odpadki 120l,wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 otwieranie pedałem nożnym, na worki 120l,4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami | 1 | 738
27. | Tribo TR 001 | Regał listwowy ze stali nierdzewnej,szerokość 60 cm, wysokość 175 cm wykonanie stal nierdzewna 0H18N9,wyposażony w 3 kosze 1/1 StU i półkę podwójną na buty, do zawieszania na uchwytach listew,konstrukcja z profili zamkniętych | 1 | 1533.81
28. | Tribo TR 003 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy,stelaż i blaty wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 konstrukcja z profili zamkniętych wózek wyposażony w jedną poręcz do prowadzenia wymiary blatu 55 x 100cm (szer. x dł.)cztery kółka skrętne wyposażone w odb | 2 | 2794.56
29. | Ultrapower 122x46x182 | Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi szerokość 122cm, głębokość 46cm, wysokość 182 cm,półki przestawne wykonanie stal chromowana regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja składana | 1 | 420.66
30. | Ultrapower 122x61x182 | Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi szerokość 122cm, głębokość 61cm, wysokość 182 cm,półki przestawne wykonanie stal chromowana regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja składana;4 kółka skrętne | 3 | 1697.4
31. | World Chem (Hydrosystems) 959 GBD-0000 | Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco- dezynfekującego, dozowanie dwóch środków chemicznych z możliwością predefiniowania stężenia, podłączenie do baterii lub zaworu w ścianie z zimną wodą lub do | 1 | 1407.12
32. | Zarges W 171 | wózek do przewozu bielizny o parametrach: • Wózek transportowy wykonany z blachy anodyzowanej ze stopu lekkiego Al. Mg³ • 3-częściowy mechanizm składania pokrywy • wymiar wewnętrzny: 1250 × 700 × 1200 mm • wymiar zewnętrzny 1390 × 810 × 1490 mm • kla | 1 | 3936
|  |  | RAZEM | 1655787.62
Wyposażenie Centralnej Sterylizacji
Lp. | Nazwa komponentu | Il.sztuk komponentu | Nr fabryczny komponentu | Wartość księgowa brutto
1. | Regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej szer.90 cm,gł.45 cm,wys.180 cm | 2 |  | 1968
2. | Urządzenie centralnego dozowania środków chemicznych do myjni dezynfektorów narzędziowych | 1 |  | 18450
3. | Mata dezynfekcyjna | 1 |  | 2115.6
4. | Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy | 1 | RO-600-Pl | 18450
5. | Szafa zamykana z czterema półkami szer.120 cm, gł. 50cm, wys.180 cm | 1 |  | 3567
6. | Stelaż z workiem na odpadki 120 l | 2 |  | 984
7. | Stolik z blatem roboczym - blat "ciepły" dł. stołu 120 cm,szer.65 cm, wys.90 cm | 1 |  | 1562.1
8. | Półka dwupoziomowa nad stołem dł.120 cm, szer.30 cm | 1 |  | 683.88
9. | Krzesło robocze z oparciem, obrotowe na kółkach | 1 |  | 307.5
10. | Regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej szer.60 cm,gł 30 cm,wys.175 cm | 1 |  | 1353
11. | Regał listwowy ze stali nierdzewnej szer.60 cm,gł. 30 cm, wys.175 cm | 1 |  | 1525.2
12. | Stół z blatem robocz.z ociekaczem oraz półką pod blatem,z zabudową szafkową z wbud.Steamerem | 1 | Steamer - 43.212138534 | 5535
13. | Stół z blatem roboczym ze zlewem dwukomorowym oraz półką pod blatem dł.140 cm,szer.65 cm,90 cm | 1 |  | 3013.5
14. | Stół z wbudow. w blat myjnią ultradźwiękową dł.stołu 120 cm,szer.65 cm,wys.90 cm z zabud. szafkową | 1 |  | 1168.5
15. | Myjnia ultradźwiękowa Sonorex ZE 1058 DT | 1 |  | 19440
16. | Stół z blatem roboczym dł. 150 cm,szer.65 cm, wys.90 ze zlewem jednokomorowym oraz półką nad blatem | 1 |  | 2583
17. | Myjnia ultradzwiękowa nablatowa okrągła komora myjąca o wym.24x13cm 5,6 l obj. | 1 | 3270.00079585.005 | 3445.2
18. | Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów bez końcówek | 3 |  | 2214
19. | Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów z 8 końcówkami | 2 |  | 2706
20. | Półka dwupoziomowa nad stołem dł.120 cm,szer.30 cm | 4 |  | 2735.52
21. | Stół odstawczy do wózków myjni dł.210 cm, szer.65 cm, wys. 90 cm z półką pod blatem | 1 |  | 1599
22. | Stół z blatem robczym z ociekaczem dł. 110,szer.65 cm,wys. 90 cm oraz półą pod blatem | 1 |  | 1722
23. | Stół z blatem roboczym dł. 130 cm,szer.65 cm, wys.90 cm ze zlewem dwukomorowym oraz półką pod blatem | 1 |  | 2398.5
24. | Stół z blatem roboczym dł. 145 cm,szer. 40 cm,wys. 90 cm z półką pod blatem | 1 |  | 1131.6
25. | Półka dwupoziomowa nad stołem dł. 150 cm,szer 30 cm | 1 |  | 683.88
26. | Stół odstawczy do wózków myjni z półką pod blatem dł.stołu 75 cm, szer.65 cm, wys.90 cm | 1 |  | 910.2
27. | Okienko podawcze przesuwne w górę,otwierane ręcznie | 1 |  | 1845
28. | Stelaż z workiem na odpadki 120 l. | 1 |  | 492
29. | Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzw. z wbud.suszarką o pojemn. 10 tac narzędziowych DIN 1/1 WD 250 | 3 | 99070.1132031, 99070.1132032, 99070.1132033 | 1103335.71
30. | Przyrząd do konserwacji kątnic | 1 | 100128 | 8640
31. | Mata dezynfekcyjna | 1 |  | 2115.6
32. | Wieszak ścienny na 4 haczyki ze stali nierdzewnej | 1 |  | 190.65
33. | Regał listwowy ze stali nierdzewnej szer.60 cm,gł. 30 cm, wys.175 cm | 2 |  | 3067.62
34. | Półka o konstrukcji z profili zamkniętych dł. 60 cm, szer. 40 cm | 1 |  | 200.49
35. | Regał pięciopółkowy chromow. z półkami ażurowymi szer. 122 cm, gł. 61 cm., wys. 182 cm | 2 |  | 996.3
36. | Stelaż z workiem na odpadki 120 l. | 1 |  | 492
37. | Regał listwowy ze stali nierdzewnej szer. 60 cm, gł. 30 cm, wys. 175 cm | 1 |  | 1804.41
38. | Stelaż podwójny z miejscem na 2 worki na odpadki 120 l. | 1 |  | 738
39. | Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania | 2 |  | 1476
40. | Krzesło robocze z oparciem obrotowe na kółkach | 9 |  | 2767.5
41. | Stół do kontroli i pakowania podwójny z blatem "ciepłym" wym.blatu 140x240 cm wys. 90 cm | 2 |  | 6642
42. | Pistolet do mycia i przedmuchiw. wąskich przekrojów z 8 końcówkami | 2 |  | 2706
43. | Stelaż z workirm na odpadki 120 l. | 2 |  | 984
44. | Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku | 4 |  | 565.8
45. | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy | 1 |  | 1284.12
46. | Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi o szer. 92 cm,gł.61 cm wys. 182 cm | 3 |  | 1479.69
47. | Regał listwowy ze stali nierdzewnej szer. 60 cm, gł. 30 cm, wys. 175 cm | 2 |  | 3608.82
48. | Inkubator testów biologicznych na parę | 1 | SW06121568 | 1845
49. | Inkubator testów biologicznych (sterylizacja plazmowa) | 1 |  | 615
50. | Obcinarka rękawów papierowo foliowych dwupoziomowa z zasobnikiem rękawów | 2 |  | 2706
51. | Obcinarka rękawów papierowo foliowych jednopoziomowa z zasobnikiem rękawów | 1 |  | 676.5
52. | Zgrzewarka rotacyjna HM 850 DC+HM 500RT | 3 | 470104, 470105, 470106 | 17343
53. | Dystrybutor taśmy samoprzylepnej wskaźnikowej | 5 |  | 615
54. | Stół z blatem roboczym "ciepłym" do pakow.endoskopów dł.180 cm, szer.70 cm, wys.90 cm | 1 |  | 1660.5
55. | Stół z blatem roboczym "ciepłym" do pakow. mat. sterylizow.plazm. z nadst. dł.150 cm,szer.80 cm,wys. | 1 |  | 2337
56. | Okienko podawcze przesuwne w górę otwierane ręcznie | 1 |  | 1845
57. | Stacja robocza do pakow.dużych zest.narzędz., zgrzewarka szczękowa walidowalna HM 660 AS 8-V | 1 | 469675 | 7995
58. | Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy przelotowy RENO-S130D | 1 | S130D130908 | 608725.89
59. | Sterylizator parowy przelotowy przewidziany do zabudowy w jedną ścianę MST-V 6-6-6 VS2 | 2 | 22152, 22153 | 909081.96
60. | Sterylizator parowy przelotowy przewidziany do zabudowy w jedną ścianę MST-V 6-6-12 VS2 | 1 | 22135 | 584364.04
61. | Mata dezynfekcyjna | 1 |  | 2115.6
62. | Wieszak ścienny na 4 haczyki ze stali nierdzewnej | 1 |  | 190.65
63. | Regał listwowy ze stali nierdzewnej szer.60 cm, gł.30 cm, wys.175 cm. | 2 |  | 3067.62
64. | Stelaż podwójny z miejscem na 2 worki na odpadki 120 l. | 1 |  | 738
65. | Regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej dł.120 cm, szer.60 cm, wys.190 cm | 1 |  | 1353
66. | Regał czterypółkowy ze stali nierdzewnej dł.90cm, szer.60 cm, wys. 190 cm | 5 |  | 4920
67. | Stelaż podwójny z miejscem na 2 worki na odpadki 120 l. | 1 |  | 738
68. | Oczomyjka | 1 |  | 1353
69. | Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi szer.122 cm, gł.61 cm, wys.182 cm | 8 |  | 3985.2
70. | Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi szer.122 cm, gł.46 cm, wys.182 cm | 2 |  | 841.32
71. | Regał listwowy ze stali nierdzewnej szer.60 cm, wys.175 cm | 2 |  | 3608.82
72. | Stół z blatem roboczym "ciepłym" dł.120 cm, szer.60 cm, wys.90cm | 1 |  | 1205.4
73. | Półka dwupoziomowa nad stołem dł.120 cm, szer.30 cm | 1 |  | 683.88
74. | Krzesło robocze z oparciem obrotowe na kółkach | 1 |  | 307.5
75. | Regał listwowy ze stali nierdzewnej szer.60 cm, wys.175 cm | 2 |  | 3608.82
76. | Stelaż z workiem na odpsdki 120 l. | 1 |  | 492
77. | Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi szer.92 cm, gł.46 cm, wys.182 cm | 1 |  | 341.94
78. | Mata dezynfekcyjna | 1 |  | 2115.6
79. | Regał listwowy ze stali nierdzewnej szer.60 cm, gł.30 cm, wys.105 cm | 1 |  | 889.29
80. | Wieszak ścienny na 4 haczyki ze stali nierdzewnej | 1 |  | 190.65
81. | Regał listwowy ze stali nierdzewnej szer. 60 cm,gł.30 cm, wys.175 cm | 1 |  | 1525.2
82. | Szafa serwerowa rack stojąca 27U 100x600 mm | 1 |  | 1845
83. | Serwer rack Dell R210 i3-2100 4GB 2X1TB DVDRW 3Y win serw2008 foundation | 1 |  | 10824
84. | UPS rack APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD230V | 1 |  | 738
85. | Serwer dyskowy sieciowy do wykonywania automatycznych kopii zapasowych danych | 1 |  | 2706
86. | Switch niezadządzalny CISCO SR224T SF100-24 24-Port 10/100 Switch | 1 |  | 123
87. | Monitor BenQ LCD G951 AM 19" | 1 |  | 984
88. | Komputer KVM ATEN CS22U 2-Port KVM Switch | 1 |  | 2214
89. | Laptop Lenovo G780 17", 8G, 1T | 2 |  | 5658
90. | Drukarka wielofunkcyjna Brother MFC-J625 DW | 2 |  | 615
91. | Komputer all in one: Dell, Insp 2020 AIO 20" G2020 4 GB 500 GB 8in1 multitouch W8Pro64 3YNBD | 1 |  | 2706
92. | Drukarka laserowa sieciowa Brother HL-2250DN | 1 |  | 738
93. | Skaner bezprzewodowy Motorola | 1 |  | 984
94. | Komputer all in one: Dell, Insp 2020 AIO 20" G2020 4 GB 500 GB 8in1 multitouch W8Pro64 3YNBD | 1 |  | 2829
95. | Ręczny przenośny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych Motorola LI4278 | 1 |  | 984
96. | Komputer all in one: Dell, Insp 2020 AIO 20" G2020 4 GB 500 GB 8in1 multitouch W8Pro64 3YNBD | 2 |  | 5658
97. | Ręczny przenośny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych Motorola LI4278 | 2 |  | 1968
98. | Drukarka etykiet Argox R400+ | 2 |  | 7380
99. | Drukarka laserowa Brother HL-22500DN | 2 |  | 1476
100. | Skaner płaski dokumentów USB Canon LIDE110 | 2 |  | 369
101. | Drukarka oznaczników laminowanych Brother PT-2430 PC | 2 |  | 492
102. | Monitor Toshiba 32" LED 32L2333 | 1 |  | 1476
103. | Komputer Zotac | 1 |  | 2460
104. | Komputer all in one: Dell, Insp 2020 AIO 20" G2020 4 GB 500 GB 8in1 multitouch W8Pro64 3YNBD | 2 |  | 5658
105. | Ręczny przenośny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych Motorola LI4278 | 2 |  | 1968
106. | Drukarka laserowa Brother HL-22500DN | 2 |  | 1476
107. | Komputer all in one: Dell, Insp 2020 AIO 20" G2020 4 GB 500 GB 8in1 multitouch W8Pro64 3YNBD | 1 |  | 2829
108. | Ręczny przenośny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych Motorola LI4278 | 1 |  | 1107
109. | Drukarka laserowa Brother HL-22500DN | 1 |  | 738
110. | Komputer all in one: Dell, Insp 2020 AIO 20" G2020 4 GB 500 GB 8in1 multitouch W8Pro64 3YNBD | 1 |  | 2829
111. | Ręczny przenośny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych Motorola LI4278 | 1 |  | 984
112. | Drukarka etykiet Agrox R400+ | 1 |  | 3690
113. | Drukarka oznaczników Brother PT-2430 PC | 1 |  | 615
114. | Drukarka laserowa sieciowa Brother HL-2250DN | 1 |  | 738
115. | Skaner płaski dokumentów USB Canon LIDE110 | 1 |  | 246
116. | Drukarka oznaczników tekstylnych Agrox R400+ | 1 |  | 1845
|  |  | RAZEM | 3501715.27
RAZEM: |  |  |  | 5157502.89