## Pakiet 1
Załącznik nr 2a
OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie pełnej obsługi serwisowej urządzeń będących na wyposażeniu Szpitala, polegającą na dokonaniu przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów. 2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta. 3. Obowiązkiem prowadzącego serwis jest dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń dotyczących zakresu przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych, konserwacji aparatury oraz wymiany części zamiennych oraz stwierdzanie gotowości urządzenia do naprawy.
Pakiet nr 1 – Pełne usługi serwisowania urządzeń medycznych
Wykaz urządzeń medycznych usługą serwisową
L.P | Nazwa aparatu | nr seryjny aparatu
1. | Sterylizator MST V 666 VS2 | 22152
2. | Sterylizator MST V 666 VS2 | 22153
3. | SterylizatorMST V 6612 VS2 | 22135
4. | Myjnia narzędziowa WD 250 | 99070.1132032
5. | Myjnia narzędziowa WD 250 | 99070.1132033
6. | Myjnia narzędziowa WD 250 | 99070.1132031
7. | Myjnia narzędziowa WD 250 | 99831.1029021
8. | Myjnia SONOREX ZE 1058 | 3213.00079808.010 304105.000798807.010 304105.000798807.010 309803.00080256.010
9. | Myjnia SONOREX DT 106 | 3270.00079585.005
10. | Myjnia dezynfektor WD430 | 2006368
11. | Zgrzewarka HM 850 DC | 470104
12. | Zgrzewarka HM 850 DC | 470105
13. | Zgrzewarka HM 850 DC | 470106
14. | Zgrzewarka HM 660 AS-V | 469675
15. | Sterylizator plazmowy S130D | S130D130908
16. | Urządzenie do czyszczenia parą ENTRHAL MAXISTEAM | 43.207213896
17. | Dekontaminator TwinCruiser | VIG15B247015F
18. | WorldChem | brak numeru
19. | Stacja łóżek CS 750 | 17076
20. | Komora do dezynfekcji DDA7 | 750490
21. | Stacja Uzdatniania Wody | 3255.001 15576.005
22. | Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitech DT 1028 | 3255.00115576.005
Opis czynności dotyczącej aparatury podlegającej okresowym przeglądom technicznym
Lp. | Parametr
1. | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi.
Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.
2. | W ramach przeglądów technicznych używanie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach.
Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie.
3. | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli są zalecane przez producenta).
4. | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń.
5. | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta.
6. | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne (jeśli są prowadzone) oraz wystawianie protokołów dotyczących wykonanych czynności.
Uwaga: kopię protokołów serwisowych należy po każdym wykonaniu czynności serwisowych przesłać na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za nadzór nad umową
7. | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych
Uwaga: wizyta serwisu może odbyć się wyłącznie po uprzednim stawieniu się pracownika Wykonawcy w Sekcji Technicznej celem odnotowania wizyty w wewnętrzej ewidencji serwisowej
8. | Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera
9. | Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek i naprawa urządzeń oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części
10. | Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie
11. | Dokumentacja interwencji serwisowych
12. | Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego
13. | Możliwość dokonywania zgłoszeń od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 17:00.
14. | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych.
Uwaga: wizyta serwisu może odbyć się wyłącznie po uprzednim stawieniu się pracownika Wykonawcy w Sekcji Technicznej celem odnotowania wizyty w wewnętrzej ewidencji serwisowej
Parametry oceniane
L.p. | parametry oceniane | punkty wpisuje oferent
1. | Usługi serwisowe świadczone przez serwis autoryzowany* 1,3636 pkt za każde urządzenie serwisowane przez serwis autoryzowany
2. | skonto rabat warunkowy:
rabat 10% w terminie do 30 dni - 10 pkt
rabat 5% w terminie od 31 do 45 dni - 5 pkt
brak rabatu - 0 pkt
*„Serwis autoryzowany” Zamawiający rozumie usługodawcę świadczącego usługi, naprawy i konserwacje, który działa w systemie dystrybucji utworzonym przez dostawcę urządzenia.
Grupa II - Materiały zużywalne
lp. | Nazwa sprzętu | j.m. | ilość
1. | Wkład filtracyjny 20" 5 mikro + CA | szt. | 12
2. | Wkład filtracyjny 20" 1 mikron | szt. | 12
3. | Wkład filtracyjny NW 25" 25 mikro | szt. | 6
4. | Środek do dezynfekcji PX07 o stężeniu 7,5%, pojemność 2,5 l | szt. | 150