Pakiet. nr 2										Zał. Nr 2.2

FORMULARZ PARAMETRY TECHNICZNE

Procesor dźwięku/mowy implantu Baha 6 – 2 szt.

Nazwa i typ:				...........................................

Producent ( pełna nazwa i adres)	...........................................

Kraj pochodzenia:			...........................................

Rok produkcji  2022 r.			...........................................

| l.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Procesor dźwięku/mowy |  |
| 1. | Procesor dźwięku jedno lub wielomodułowy z zakresem dopasowania do progów przewodnictwa kostnego min. 55dB HL |  |
| 2. | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne ze wspornikami Cochlear typu BA200,BA210,BA300,BA400 |  |
| 3. | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne z magnesem zewnętrznym w przypadku systemu magnetycznego lub rozważanej u pacjenta w przyszłości wymiany wspornika na magnes |  |
| 4. | Dostępność w min. 4 kolorach-oryginalna obudowa procesora. |  |
| 5. | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzania statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących. |  |
| 6. | Obecność inżyniera klinicznego przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku-inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesora dźwięku. |  |
| II. | GWARANCJA I SERWIS |  |
| 1. | Procesor mowy ( część zewnętrzna) - min. 3 lata |  |
| 2. | Pełna płatna obsługa pogwarancyjna na okres 10 lat |  |
| 3. | Serwis – nazwa, adres, telefon |  |

Parametry oceniane

| Lp. | JAKOŚĆ PARAMETRY OCENIANE | Punkty wpisuje oferent | Opis oferowanych parametrów, potwierdzających uzyskanie punktów w parametrach ocenianych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zauszny procesor dźwięku-uniwersalny na ucho lewe i prawe wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory dołączane do zestawu z procesem dźwięku TAK- 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 2. | Urządzenie oryginalne w stosunku do systemu implantu ( a nie wyłącznie kompatybilne) TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 3. | Możliwość pełnego oprogramowania procesora poprzez bezprzewodowy interfejs bez użycia bezpośredniego podłączenia przez kabel TAK- 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |

Powyższe parametry wymagane oznaczone w kolumnie parametry wymagane, stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto brak opisu w kolumnie „parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie.

W punktach zawartych w części „Gwarancja i serwis” zamawiający wymaga dokonania wpisu odnośnie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i serwisowania.

W części „Parametry oceniane” wykonawca wpisuje odpowiednio „tak” lub „nie” i przyznaje sobie odpowiednią ilość punktów.

……..…………………..,dnia………………..			……..………………………………..

Oświadczenie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy