## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | ZAŁ. NR 2
Pakiet nr 1 - Fartuchy chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne
Lp. | Nr katalogowy, producent | Rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | f = g : a | g = c + e
1 |  | Fartuch chirurgiczny sterylny wzmocniony z mankietem (S/M, L, XL) | szt. | 1500 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 |  | Fartuchy chirurgiczne sterylne wzmocnione typu Spunlace z mankietem (S/M, L, XL, XXL) | szt. | 300 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 |  | Fartuchy chirurgiczne sterylne niewzmocnione typu Spunlace z mankietem (S/M, L, XL, XXL) | szt. | 300 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 |  | Fartuchy chirurgiczne niewzmocnione, sterylne z mankietem (S, M, L, XL, XXL) | szt. | 15000 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Poz. 1 Fartuch wykonany z materiału SMMS
Sterylny fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami, z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Gramatura min.35g/m².
Dodatkowe wzmocnienia: w części przedniej i na rękawach min. 75 g/m² (materiał bazowy plus wzmocnienie). Dodatkowo po stronie wewnętrznej rękawa, taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa.
Umiejscowienie troków umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Z tyłu przy szyi zapięcie na rzep, mankiet miękka dzianina poliestrowa: szerokość min. 7 cm., długość fartucha S/ M 120 cm, L 130 cm, XL 150 cm. Fartuch zgodny z normą EN 13795 : 2019.
Na opakowaniu zewnętrznym cztery etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę producenta.
Poz. 2 Fartuch z włókniny typu Spunlace
Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book fold).
Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep.
Wykonany z materiału typu Spunlace o gramaturze min. 68g/m2 z dodatkowymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach min. 108 g/m² (materiał bazowy plus wzmocnienie) . Dodatkowo po stronie wewnętrznej rękawa, taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa.
Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym.
Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.
Długość fartucha: S / M 120 cm, L 130 cm, XL 150 cm, XXL 150 large
Fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13795 : 2019
Na opakowaniu zewnętrznym cztery etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę producenta.
Poz. 3 Fartuch z włókniny typu Spunlace
Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book fold).
Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep.
Wykonany z materiału typu Spunlace o gramaturze min. 68g/m2 . Fartuch musi posiadać po wewnętrznej stronie rękawa dodatkową taśmę wzmacniającą szew.
Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym.
Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.
Długość fartucha: S / M 120 cm, M 130 cm, L 150 cm, XXL 150 large.
Fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13795 : 2019
Na opakowaniu zewnętrznym cztery etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta – dla potrzeb dokumentacji.
Poz. 4. Fartuch wykonany z włókniny SMMS.
Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS (gramatura min. 35 g/m2), o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy > 37 cm H2O; szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 3 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą EN 13795 : 2019 wymagania standardowe. Rozmiar fartucha S / M 120cm, L 130cm, XL 150cm, XXL 170cm. Fartuch pakowany podwójnie ze sterylnym opakowanie wewnętrznym , dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm . Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.
........................................, dnia.......................... ........................................................
Oświadczenie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym
lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | ZAŁ. NR 2
Pakiet nr 2- Komplety chirurgiczne - ubraniowe jednorazowego użytku
Lp. | Nr katalogowy, producent | Rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | f = g : a | g = c + e
1 |  | Komplety ubraniowe jedn. (S- XXL) | kpl. | 4000 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 |  | Komplety ubraniowe jedn. użytku oddychające (XS- XXL) | kpl. | 15000 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Poz 1. Komplety ubraniowe jedn. użytku
Komplet zabiegowy, niejałowy złożony z bluzy i spodni, wykonany z materiału typu SMS, masa powierzchniowa 35g/m2, dostępny w kolorze zielonym i niebieskim ( do wyboru przez zamawiającego ) w 5 rozmiarach S -XXL. Bluza z krótkim rękawem, z dekoltem ‘V’ wykończonym lamówką, wyposażona w 3 kieszenie (2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie). Spodnie posiadają w pasie troki do wiązania. Komplet zabiegowy spełnia normę EN 13795-2 : 2019 minimum wymagania standardowe. Materiał SMS charakteryzuje się odpornością na przenikanie drobnoustrojów (na sucho) na poziomie 73 CFU i czystością mikrobiologiczną <3 CFU/100cm2.
Poz.2. Komplety ubraniowe jednorazowe , oddychające
Niesterylny jednorazowy komplet odzieży zabiegowej (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m2. Komplet zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Bluza z krótkim rękawem o kroju reglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną, dwudzielną na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w dwie kieszenie oraz metkę z rozmiarem.
........................................, dnia.......................... ........................................................
Oświadczenie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym
lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 3
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | ZAŁ. NR 2
Pakiet nr 3 - Maski chirurgiczne jednorazowego użytku cpv: 33199000-1
Lp. | Rodzaj sprzętu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | f = g : a | g = c + e
1 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z tasiemkami dla osób ze skórą wrażliwą, o gramaturze 60 g/m2. Maska z elastycznym wkładem, niebarwiona. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą EN 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. |  | szt. | 5000 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z gumką o gramaturze 50- 55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą EN 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. |  | szt. | 50000 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami o gramaturze 83g/m2 z przeźroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłoną na oczy. Zgodna z normą EN 14683, typ IIR , BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <49,0 Pa/cm2, odporna na przesiąkanie (>120mmHg) . |  | szt. | 200 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z trokami o gramaturze 55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą EN 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2 Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika |  | szt. | 5000 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
........................................, dnia.......................... ........................................................
Oświadczenie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym
lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | ZAŁ. NR 2
Pakiet nr 4 - Czepki operacyjne jednorazowego użytku
Lp. | Rodzaj sprzętu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | f = g : a | g = c + e
1 | Czepek typu furażeka z napotnikiem, wiązany. Otok: Spunlace 45g/m2, denko: Polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot:5 warstwowa włóknina perforowana typu Spunlance 38g/m2 w rozm. 7x29 cm (+/-0,5cm), oddychający, niebieski,rozmiar uniwersalny. |  | szt. | 7000 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
........................................, dnia.......................... ........................................................
Oświadczenie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym
lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 5
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | zał. nr 2
Pakiet nr 5 - Maski jednorazowego użytku typu FFP2 bez zaworu
Lp. | Rodzaj sprzętu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | f = g : a | g = c + e
1 | Maski FFP2 bez zaworu |  | szt. | 30000 |  |  | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:Medycznej półmaski filtrującej typu FFP2 bez zaworu
1. Środek ochrony indywidualnej,kategorii III, stosowany przez pracowników opieki zdrowotnej, dla zapewnienia ochrony dróg oddechowych.
2. Maska jest jednorazowym wyrobem medycznym, zakrywającym usta, nos i podbródek jej użytkownika, zaprojektowanym do blokowania bakterii i czynników zakażnych, przenoszonych w wielocząsteczkowych kropelkach w powietrzu wydychanym z ust i nosa użytkownika. Maska powinna posiadać odporność na przenikanie płynów, pochodzących z rozprysków płynów fizjologicznych.
3. Maska zbudowana jest z minimum czterech warst włóknin w tym 3 filtrujących, zgrzanych krawędziami ultradżwiękowo oraz z włókniny polipropylenowej.
4. Maska wyposażona w elastyczne gumki zakładane na uszy pozwalające na szczelne dopasowanie maski do twarzy użytkownika oraz zacisk nosowy dla formowania maski wokół nosa.
5. Produkt musi spełniać dwie normy; zgodnie z normą: - PN- EN 149683:2019 + AC dla masek medycznych Typu IIR BFE ≥ 98%, - EN 149:2001 + A1:2009
........................................, dnia.......................... ........................................................
Oświadczenie należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym
lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy