**Nr sprawy: 13/2022 do 130 tys. zł. Załącznik nr 3 do Zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komór nebulizacyjnych dla oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

### Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

1. Dostawa komór nebulizacyjnych w podanej ilości i asortymencie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj asortymentu** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| Nebulizator PARI LC Sprint (niebieska dysza) | sztuka | 140 |
| Nebulizator PARI LC Sprint Star (czerwona dysza) | sztuka | 410 |
| Wężyk powietrzny 1,2 m do podłączenie nebulizatora do kompresora | sztuka | 550 |
| Maseczka PARI Baby nr 1 +kolanko ułatwiające inhalację dzieci w pozycji leżącej | sztuka | 78 |
| Maska PARI Baby nr 2 +kolanko ułatwiające inhalację dzieci w pozycji leżącej | sztuka | 163 |
| Maska PARI Baby nr 3+kolanko ułatwiające inhalację dzieci w pozycji leżącej | sztuka | 165 |

1. Wymagania szczegółowe:

a) Nebulizator LC Sprint: współpracujący z kompresorami PARI, wyposażony   
w system zaworów wdechowo - wydechowych, do sterylizacji w autoklawie (134°C - 5,3 minuty, 121°C - 20 minut), dezynfekcji w zimnych płynach, wydajność: 600 mg/min, średnia masa cząsteczki MMD: 3,5 µm, ilość cząsteczek poniżej 5 µm: 67%, niebieska dysza

b) Nebulizator LC Sprint Star: współpracujący z kompresorami PARI, Wyposażony w system zaworów wdechowo - wydechowych, do sterylizacji   
w autoklawie (134°C - 5,3 minuty, 121°C - 20 minut), dezynfekcji w zimnych płynach, wydajność: 450 mg/min, średnia masa cząsteczki MMD: 2,2 µm, ilość cząsteczek poniżej 5 µm: 89%, czerwona dysza.

c) Maska PARI Baby + kolanko: maska i kolanko nadają się do sterylizacji   
w autoklawie (134°C - 5,3 minuty, 121°C - 20 minut), dezynfekcji w zimnych płynach.

1. Realizacja zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2022 r.

Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia   
 w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

1. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie stanowił będzie   
   on przedmiotu zabezpieczenia.