## Pakiet 1
|  |  |  | FORMULARZ CENOWY | [6 empty] | Zał. nr 2
Pakiet 1 - Rękawice diagnostyczne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | opak. /100szt./ | 5000
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi :
 rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową
 podwójne oznakowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
 grubość na palcach max 0,1mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,0 -1,5
 zgodnie z normami : EN 455-1-2-3 , EN 420, ASTME 1671
 przebadane na przenikalność co najmniej 4 substancji chemicznych i wirusów
 deklaracja zgodności CE
 posiadające certyfikat przydatności do kontaktu z żywnością
 wszystkie dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu
 na opakowaniu wraz z poziomami ochrony min. 2 alkohole stosowane w środkach dezynfekcyjnych, np. etanol i izopropanol

## Pakiet 2
Pakiet 2 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33141420-0 |  | rękawice chirurgiczne - cihirurgia ogólna sterylne | pary | 12000
2. | 33141420-0 |  | rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii sterylne | pary | 500
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi :
Poz. 1- rękawice chirurgiczne - chirurgia ogólna ( od rozmiaru 6.0 do 8,5 )
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń , mankiet rolowany
 powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa
 powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem
 AQL: 1,0
 zawartość protein: < 30 µg/g
 zgodnie z normami : EN 455 i EN 374 oraz ASTM 1671
 deklaracja zgodności CE
pozbawione tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej.
grubość na palcu 0,23mm, dłoni 0,20mm, mankiecie 0,18mm
Poz. 2- rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii ( od rozmiaru 6.0 do 8,5 )
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe
 rękawice o grubości na palcu 0,17mm, dłoni 0,16mm, mankiecie 0,14mm
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń , mankiet rolowany
 powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa
 powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna antypoślizgowa pokryta polimerem
 AQL: 1,0
 zawartość protein: < 50 µg/g
 zgodnie z normami: EN 455-1-2-3 , EN 374 oraz ASTM 1671
 deklaracja zgodności CE

## Pakiet 3
Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: ,S,M,L | szt | 5000
Wymogi :
 rękawice diagnostyczne niejałowe , bezpudrowe latexowe o grubszych ściankach
 powierzchnia teksturowana
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,5
 zawartość protein: < 50 µg/g
 zgodnie z normami : EN 455-1-2-3
 deklaracja zgodności CE

## Pakiet 4
Pakiet 4 - wzierniki uszne jednorazowe do otoskopów - kompatybilne z otoskopami Riester
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | nazwa | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33198000-4 |  | romiar 2,5mm | szt. | 900
2. | 33198000-4 |  | romiar 3mm | szt. | 1300
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi: poz. 1 i poz.2
biologicznie czyste

## Pakiet 5
Pakiet 5 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kieliszki, pudełka, pojemniki, szpatułki
Lp. | CPV | nr katakogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33196000-0 |  | kieliszek jednorazowego użytku z miarką | opak. 100szt | 500
2. | 33196000-0 |  | pudełka do zużytych igieł małe: 0,7 l. | szt. | 1700
3. | 33196000-0 |  | pudełka do zużytych igieł duże: 1,5 l.- 2l | szt. | 800
4. | 33196000-0 |  | pojemniki do analiz moczu z nakrywkami białymi ,niesterylne: poj. od 100ml do 150ml.(pokrywka biała) | szt. | 8000
5. | 33196000-0 |  | pojemniki do analiz moczu z nakrywkawi czerownymi sterylne, pojedynczo pakowane: poj. od 100ml do 150ml. | szt. | 2000
6. | 33196000-0 |  | pojemniki do próbek kału | szt. | 600
7. | 33196000-0 |  | pojemniki do dobowej zbiórki moczu; 2,5 l. z podziałką ( półprzezroczysty, szczelna nakrywka) | szt. | 500
8. | 33196000-0 |  | szpatułki jednorazowego użytku sterylne ( plastikowe lub drewniane) | opak. 100szt. | 200
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Poz. 2 i 3. Pudełka do zużytych igieł
 Konstrukcja otworu wrzutowego ma zapewnić bezpieczne zbieranie zużytego sprzętu
 Wykonane z tworzywa nie ulegającego przekłuciom
Poz. 4 i 5. Pojemniki do analizy moczu
 szczelna nakrywka
Poz. 6 - Pojemniki do próbek kału
 łopatka do pobierania materiału max duża

## Pakiet 6
Pakiet 6 - Woreczki
Lp. | CPV | nr katalogowy | rodzaj woreczków | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000-8 |  | woreczki do próbek moczu u niemowląt-dziewczynki (sterylne) | szt. | 2500
2. | 33190000-8 |  | woreczki do próbek moczu u niemowląt-chłopcy (sterylne) | szt. | 2500
3 | 33190000-8 |  | worki do dobowej zbiórki moczu z zaworem 2 l (sterylne) | szt. | 100
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Poz. 1 i 2 - Woreczki do moczu –
 nie odparzają skóry dziecka,
 nie odklejają się w trakcie użycia,
 sterylne
Poz. 3 – Worki do dobowej zbiórki moczu-
 długości drenu od 90 do 130 cm,
 poprzeczny kranik spustowy typu T,
 port do pobierania próbek, bezigłowy
 sterylne,
 posiadające zastawkę antyrefluksyjną,
 dokładność pomiaru 100ml

## Pakiet 7
Pakiet 7 - Opaski identyfikacyjne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | podstawowy rozmiar | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000-8 |  | opaska dla niemowląt* | w opak. 100szt. | 60
2. | 33190000-8 |  | opaska dla dorosłych | w opak. 100szt. | 60
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Opaski identyfikacyjne : nie odparzają skóry dziecka, klips dobrze trzyma, nie otwiera się
pakowane po 100szt.
*kolorowe - dwa różne kolory np.(niebieskie i różowe)

## Pakiet 8
Pakiet 8 - Elektrody jednorazowego użytku do EKG z żelem
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj elektrody | jedn. miary | ilość | cene jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33100000-1 |  | elektroda noworodkowa niewidoczna w RTG, na bazie gąbki PE o średnicy (przekrój) od 24 do 30 mm | szt. | 2000
2. | 33100000-1 |  | elektroda pediatryczna niewidoczna w RTG, na bazie gąbki PE o średnicy (przekrój) od 35 do 40 mm | szt. | 4000
3. | 33100000-1 |  | elektroda dla dorosłych niewidoczna w RTG, na bazie gąbki PE o średnicy (przekrój) od 50 do 55 mm | szt. | 3000
4 | 33100000-1 |  | elektroda do prób wysiłkowych i Holtera na bazie gąbki PE dla dorosłych o średnicy (przekrój) od 50 do 55 mm | szt. | 9000
5. | 33100000-1 |  | elektroda do prób wysiłkowych i Holtera, na włókninie o średnicy (przekrój) od 35 do 40 mm | szt. | 2000
6. | 33196000-0 |  | Elektrody radioprzezierne pediatryczne ,używane przy badaniu MRI | szt. | 950
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi :
wysoka jakość sygnału, brak sztucznych szmerów
 nie odparzają skóry dziecka, nie odklejają się
 elektrody charakteryzujące się elastycznością, niealergicznoscią i doskonałą przyczepnością, przyjazne dla skóry dziecka
 żele stałe lub mokre, niealergiczne o bardzo niskiej rezystencji
 możliwość zastosowania u noworodków i dzieci
 wytrzymałość min. 24 h.

## Pakiet 9
Pakiet 9 - Maseczki tlenowe i wąsy tlenowe
Lp. | CPV | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33157110-9 |  | maski tlenowe z drenem dla noworodków XS (sterylne) | szt. | 100
2. | 33157110-9 |  | maski tlenowe z drenem dla niemowlaków S (sterylne) | szt. | 300
3. | 33157110-9 |  | maski tlenowe z drenem dla dzieci M (sterylne) | szt. | 400
4. | 33157110-9 |  | maski tlenowe z drenem dla dorosłych L (sterylne) | szt. | 100
5. | 33157200-7 |  | wąsy tlenowe dla noworodków (wcześniaków)-sterylne | szt. | 100
6. | 33157200-7 |  | wąsy tlenowe dla niemowląt (sterylne) | szt. | 100
7. | 33157200-7 |  | wąsy tlenowe dla dzieci (sterylne) | szt. | 50
8. | 33157110-9 |  | Dreny do tlenu - sterylne | szt. | 12000
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Pozycja nr 5 -7 - Wąsy tlenowe dla noworodków, niemowląt i dla dzieci:
 sterylne
 zakrzywione końce do nosa
noski wykonane z miękkiego materiału bez ftalanów
 siodełko pozycjonujące
 zacisk
 uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu
 dren niezałamujący się o przekroju gwiazdki
 w poz.5 część donosowa wykonana z miękkiego materiału łagodnie zakończonego, odpowiednia do wielkości otworów nosowych dla noworodków

## Pakiet 10
Pakiet 10- Nebulizator z maską aerozolową ...- sterylny
Lp. | CPV | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33157110-9 |  | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla niemowląt "S" sterylny | szt. | 400
2 | 33157110-9 |  | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla dzieci starszych "M"- sterylny | szt. | 300
3 | 33157110-9 |  | Nebulizator z maską aerozolową i przewodem tlenowym dla dorosłych "L"- sterylny | szt. | 100
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 11
Pakiet 11- Papier do EKG,USG
Lp. | CPV | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły do EKG - Cardiorapid - 120X30 | szt. | 200
2 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły do EKG -Midi Card 130 x 25 | szt. | 300
3 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły do EKG - AT 1– Schiller | szt. | 50
4 | 22993000-7 |  | Papiery termoczułe do aparatów: ASCARD MR SILVER , M-TRACE 112x25 | szt. | 500
5 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły do aparatu Ascard Mr Gold 210x62x16 | szt. | 200
6 |  |  | . Papier termoczuły „ Asgard - 33 „ 110 x 10 | szt. | 200
7 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły do USG - „SONY” UPP – 110S Typ I Normal /papier do USG zalecany przez producenta aparatu USG/ | szt. | 120
8 | 22993000-7 |  | Papier termoczuły w rolkach, bezpyłowy 57 x 50 x 12 mm | szt. | 100
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 12
Pakiet 12 - Czujniki do pulsoksymetru Nellkora - jedn. użytku sterylne
Lp. | CPV | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33100000-1 |  | czujniki do pulsoksymetru Nellcor MAX-P-I pediatryczne- od 10 do 50 kg, | szt. | 192
2 | 33100000-1 |  | czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX N-I dla noworodków poniżej 3kg lub dla dorosłych powyżej 40 kg | szt. | 576
3 | 33100000-1 |  | czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX I -I dla .niemowląt od 3kg do 20kg. | szt. | 480
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
WYMOGI:
Poz. 1-czujniki do pulsoksymetru Nellcor MAX-P- I pediatryczne- od 10 do 50 kg,
Poz. 2 - czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX N- I dla noworodków poniżej 3 kg lub dla dorosłych powyżej 40kg.
Poz. 3 - czujniki do pulsoksymetru Nellcor - MAX I -I - dla niemowląt od 3kg. do 20kg.
Czujniki mają być:
 sterylne
 jednorazowego użytku
 nie zawierające lateksu
 samoprzylepne
 kalibrowane cyfrowo i analogowo
 w technologii Nellcor OxiMax
pakowane pojedyńczo
prawidło indetyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii

## Pakiet 13
Pakiet 13 - Mankiety noworodkowe do monitora "Infinity Delta "
Lp. | CPV | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33100000-1 |  | Mankiet noworodkowy jedn. szerokość mankietu 7,1cm - dł.mankietu 13,1cm | szt. | 60
2 | 33100000-1 |  | Mankiet noworodkowy jedn.szerokość mankietu 8,3cm - dł.mankietu 15cm | szt. | 50
|  |  | Razem: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 14
Pakiet 14- Osrzęt do systemu STYMULACJI MONITOROWANIA CIĄGŁOŚCI NERWÓW NIM-RESPONSE 3,0 NR 2NR 3- 0293
Lp. | CPV | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33100000-1 |  | Elektroda do stymulacji 2 Channel,12mm (do masteidectomii do ucha ) | opak. | 50
2 | 33100000-1 |  | Głowica do stymulacji nerwu + rękojeść (czujnik) | opak. | 50
3 | 33100000-1 |  | Elektroda do stymulacji 4 Channel,12mm (do ślinianki ) | opak. | 8
|  |  | Razem: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 15
Pakiet 15 - Łączniki do drenów i cewników -sterylne
Lp. | CPV | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33100000-1 |  | Łącznik do drenów i cewników | szt | 1000
2 | 33100000-1 |  | Łącznik do drenów i cewników z kontrolą odsysania (typu FINGERTIP) | szt. | 100
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 16
Pakiet 16 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem....
Lp. | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | pediatryczny zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowanym co 2 ml, rozmiar 15 mm, długość drenu 1,8, pakowany łącznie, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowane-folia . | szt. | 70
2 |  | Dla dorosłych zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowanym co 2 ml, rozmiar 22mm, długość drenu 1,8, pakowany łącznie, wyposażony w samouszczelniający się łącznik T, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowane-folia. | szt. | 35
3 |  | Maski anestetyczne twarzowe jednorazowe o podwójnych rozmiarach: 0-1 | szt. | 50
4 |  | Maski o podwójnych rozmiarach: 2-3 | szt. | 100
5 |  | Maskianestetyczne twarzowe jednorazowe o podwójnych rozmiarach: 3-4 | szt. | 100
6 |  | Maski anestetyczne twarzowe jednorazowe o podwójnych rozmiarach: 5-6 | szt. | 50
Razem: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Wymogi do poz, 3,poz.4,poz.5,poz.6
maski anestetyczne twarzowa jednorazowe bez PCV, transparentna obudowa, miękki mankiet, anatomiczny kształt, kod kolorystyczny na mankiecie, maski w podwójnych rozmiarach: 0-1,2-3,3-4,5-6 pokrywających standardowe 6 rozmiarów .

## Pakiet 17
Pakiet 17 - Czujniki saturacji do monitora Datex Ohmeda i monitoa Masimo
Lp. | CPV | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33100000-1 |  | czujniki do monitora Datex Ohmeda TS –AF -10 | szt. | 100
2 | 33100000-1 |  | Czujnik do monitora Masimo Set, LNOP Inf-L dla niemowląt o wadze >3-20kg.,powłoka rewitalizacyjna, jednopacjentowe,sterylne | szt. | 300
3 | 33100000-1 |  | Czujnik do monitora Masimo Set, LNOP Neo - L dla noworodków o wadze <3 kg.,powłoka rewitalizacyjna, jednopacjentowe,sterylne | szt. | 300
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet18
Pakiet nr 18 - Zestawy do pompy Flocare 800
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Przyrząd Flocare uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare 800, do opakowań - butek (200ml, 500ml), do opakowań miękkich typu pack wolny od DEHP(Flocare P/P)- |  | szt. | 150 | 15 | 2250 | 8% | 180 | 16.2 | 2430
Razem: | [5 empty] | 2250 |  | 180 |  | 2430
umowa do 31.12.2014r.

## Pakiet 19
Pakiet nr19 -Układy oddechowe jedn. uzytku do respiratorów wszystkich typów ( m.in.. do EVITAXL,AVEA)
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych - pow 20 kg masy ciała, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny- dwa rozmiary; Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Mikrobiologicznie czyste | kpl. | 20
2. |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku - do 20 kg. masy ciała, posiadajacy spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu;porty do podaży NO, posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel, Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Mikrobiologicznie czysty. | kpl. | 50
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
umowa do 31.12.2014r.

## Pakiet 20)
Pakiet 20 - Wkłady do ssaka
Lp. | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | Wkłady 2,5l z proszkiem żelującym | szt. | 390
2 |  | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominant | szt. | 30
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
poz. 1
 Wkład jednorazowy na wydzielinę, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami:
portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne;
zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy);
ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra;
łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania.

## Pakiet 21
Pakiet 21 - Cewniki do wkłuć centralnych dla noworodków i wcześniaków
Lp. | nr katalog. Prodycenta | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. Cewnik poliuretanowy, do wkłuć centralnych zakładany z obwodu, dla wcześniaków z m.c. poniżej 1 kg, bez mandrynu
1 |  | rozmiar 24G (1Fr) długość cewnika 8cm,rozłamywalna igła | szt. | 3
2 |  | rozmiar 24G (1F) długość cewnika 20cm,rozłamywalna igła | szt. | 3
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2. Cewnik poliuretanowy do wkłuć centralnych zakładanyc z obwodu, dla noworodków powyżej 1 kg, w zestawie ze strzykawką 3 ml i sterylną taśmą mierzącą; cewnik cieniujący w Rtg
1 |  | 2 Fr , długość cewnika 15 cm, rozłamywalna igła | szt. | 4
2 |  | 2 Fr , długość cewnika 30cm, rozłamywalna igła | szt. | 4
3 |  | 2 Fr , długość cewnika 15 cm, rozłamywalna kaniula -Microflash | szt. | 1
4 |  | 2 Fr , długość cewnika 30 cm, rozłamywalna kaniula -Microflash | szt. | 1
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3. Cewnik ECC, silikonowy do wkłuć centralnych zakładanych z obwodu, dla noworodków i wcześniaków; cieniujący w Rtg
1 |  | rozmiar 19G (2 Fr ), długość cewnika 15 cm, igła motylek | szt. | 2
2 |  | rozmiar 19G (2 Fr ), długość cewnika 30cm, igła motylek | szt. | 2
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4. Kaniule pępkowe jednoświatłowe PUR (poliuretanowe), cieniujące w Rtg
1 |  | rozmiar 2,5Fr ,długość cewnika 30cm | szt. | 1
2 |  | rozmiar 3,5Fr ,długość cewnika 40cm | szt. | 3
3 |  | rozmiar 4Fr ,długość cewnika 40cm | szt. | 4
4 |  | rozmiar 5Fr ,długość cewnika 40cm | szt. | 2
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  | Zestaw do transfuzji wymiennej | szt. | 1
6 |  | Zastawka Heimlicha plus łącznik do podłączania małych trocarów | szt. | 3
Razem:za wszystko
umowa do 31.12.2014r.

## Pakiet 22
Pakiet 22 - Końcówli uszne Interacostics
Lp. | nr katalog. Prodycenta | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
I Grupa - Końcówki uszne do Otoemisji OtoRead
1 |  | 4 mm ER noworodkowa czerwone z listkami | szt. | 1080
2 |  | 6 mm (zielone) | szt. | 1296
3 |  | 7 mm (żółty) | szt. | 864
4 |  | 8 mm (czerwone) | szt. | 648
5 |  | 9 mm (niebieski) | szt. | 216
6 |  | 10 mm (zielone) | szt. | 100
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
II Grupa - Końcówki uszne do Tympanoetru AT 235
1 |  | 3-5 mm z kołnierzem (czerwone) | szt. | 864 | 2.2
2 |  | 4-7 mm z kołnierzem ( niebieskie) | szt. | 100 | 2.2
3 |  | 5-8 mm z kołnierzem ( żółte) | szt. | 100 | 2.2
4 |  | 7 mm (niebieskie) | szt. | 1296 | 2.2
5 |  | 8 mm (żółty) | szt. | 864 | 2.2
6 |  | 9 mm (zielony) | szt. | 1080 | 2.2
7 |  | 10 mm (czerwone) | szt. | 1080 | 2.2
8 |  | 11 mm (niebieski) | szt. | 648 | 2.2
9 |  | 12 mm (żółty) | szt. | 200 | 2.2
10 |  | 13 mm (zielony) | szt. | 100 | 2.2
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
III Grupa - Końcówki uszne kształt grzybka do Tympanoetru AT 235
1 |  | 7 mm - niebieskie | szt. | 600 | 2.2
2 |  | 8mm - żółte | szt. | 600 | 2.2
3 |  | 9mm - czerwone | szt. | 600 | 2.2
4 |  | 10mm - zielone | szt. | 600 | 2.2
5 |  | 11mm - niebieskie | szt. | 600 | 2.2
6 |  | 12mm - żółte | szt. | 600 | 2.2
7 |  | 13mm - zielone | szt. | 600 | 2.2
8 |  | 14mm - czerwone | szt. | 600 | 2.2
9 |  | 15mm - niebieskie | szt. | 600 | 2.2
10 |  | 19mm - żółte | szt. | 600 | 2.2
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
IV Grupa - Końcówki uszne kształt grzybka do Tympanoetru MT10
1 |  | 6mm - fioletowe | szt. | 600 | 2.2
2 |  | 7 mm - żółte | szt. | 600 | 2.2
3 |  | 9 mm - zielone | szt. | 600 | 2.2
4 |  | 10mm - niebieskie | szt. | 600 | 2.2
5 |  | 11mm - białe | szt. | 600 | 2.2
6 |  | 13mm - żółte | szt. | 600 | 2.2
7 |  | 15mm - zielone | szt. | 600 | 2.2
8 |  | 18mm - niebieskie | szt. | 600 | 2.2
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
V Grupa - Wkładki jednorazowe uszne z gąbki typu insert do aparatu BERA,ABR
1 |  | 3A | szt. | 600 | 2.5
2 |  | 3B | szt. | 600 | 2.5
3 |  | 3C | szt. | 50 | 2.5
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
VI- grupa |  | Końcówki do sondy OtoRead | szt. | 30 | 150
Razem:za wszystko

## Pakiet 23
Pakiet 23 - Sprzęt pozostały( rozpatrywany pozycjami )
Lp. | CPV | nr katalogowy, prodycent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33100000-1 |  | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran pooperacyjnych - Mini redon 50ml | szt. | 150
2 | 33100000-1 |  | Okularki ochronne do naświetlań noworodków, jednorazowego uytku: rozmiary; noworodki 30-38cm, wcześniaki 24-33cm | szt. | 300
3 | 33100000-1 |  | filtry do ssaka | szt. | 600
4 | 33190000-8 |  | worki do pomiarów diurezy godzinowej u dzieci (sterylne) | szt. | 100
5 | 33100000-1 |  | Osłonki diagnostyczne, nawilżone do głowic USG | szt. | 600
6 | 33196000-0 |  | Torba na wymiociny jednorazowego użytku typu Vommax | szt. | 1400
7 | 33196000-0 |  | Rekawica do higieny osobistej | szt. | 1000
8 | 33196000-0 |  | Elektrody jedn. do elektrochirurgii. Jednorazowa elektroda bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym 23cm² , powierzchnia 85cm² | szt. | 300
9 |  |  | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku, wykonana z rozciągliwego paska gumy- szerokości 2,5 cm (w opak. 25szt.) | opak. | 300
10 | 33100000-1 |  | Ustnik jedn użytku biologicznie czysty,pakowany pojedyńczo do spirometru LUNGTEST średnica ustnika:zew. 30mm, wew 28 mm. | szt. | 1500
11 | 33196000-0 |  | Elektrody EKG z przewodami dla noworodkowów/dzieci do monitora Infinity Delta (w opak 3szt.) | opak. | 800
12 | 33190000-8 |  | worki na zwłoki białe: - małe 70 x 45, - średnie 120 x 60, - duże 220 x 63 | szt. | 30
13 | 33190000-8 |  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | opak. /200szt/ | 500
14 | 33190000-8 |  | Wkłady do ssaka o pojemności 2000ml | szt. | 300
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Pozycja nr 1- Zestaw do niskociśnieniowego drenażu drobnych ran pooperacyjnych
Mini Redon - przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego drobnych ran, krwiaków, ropni, pooeracyjnego drenżu ran w obrębie ucha ,nosa,
Składający się z plastikowego pojemnika ssącego typu płaski mieszek, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności o
pojemności 50 ml w komplecie z drenem Redona i z trokarem CH 8 długości 50 cm i perforacji o długości 15 cm, z czytnikami o głębokości,
paskiem kontrastującym w RTG oraz stalowym, zagiętym trokarem.
Mieszek z możliwością wytworzenia podciśnienia początkowego od 200 mbar, posiadający:
wyraźną i czytelną skalę co 10 ml i silikonowe uszczelnienie typu O-Ring, które poprzez dokręcenie zakrętki stabilizuje i uszczelnia dren
Opakowane podwójnie papier/folia
Pozycja nr 3 – Filtr do ssaka
 filtr bakteryjno – wirusowy do ssaka okrągły z elastycznym łącznikiem
 posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących
efektywność filtrowania >99,8%
Poz. 4 - Worki do pomiarów diurezy godzinowej u dzieci w systemie zamkniętym
 komora pomiarowa 500ml, dokładna skala co 1 ml do 40 ml, co 5ml do 100 ml , co 10ml do 500ml
 zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik drenu zabezpieczajacąca przed cofaniem się zalegajacego moczu do cewnika Foley,
zastawka przeciwzwrotna w worku
 dren dwuświatłowy
 uniwerslany bezigłowy port do pobierania próbek
 pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, worek z podziałką
kranik spustowy
zakładany czas stosowania: od 7-14 dni
 sterylny zestaw
Poz. 6 - Torba na wymiociny jednorazowego użytku
 o pojemności 1500ml.
 typu Vommax , wykonane z przezroczystego materiału
wyskalowana co 100ml
 posidająca uchwyt umożliwiający higinicze zamknięcie
 z maską o anatomicznym kształcie twarzy
 długi zbiornik umożliwiający używanie go przez pacjentów leżących
Pozycja nr 7 -Rekawica do higieny osobistej
 miękka rekawica wykonana z włókien połączonych w oparciu o system termo- łączenia bez użycia środków chemicznych
 bez lateksu, formaldehydu
 impregnowana żelem dermatologicznym o neutralnym pH 5.5
 hipoalergiczna
Pozycja nr 11 -Wstępnie podłączone do przewodów elektrody monitorowania noworodków /dzieci
 wolne od lateksu
sterylne
jednorazowego użytku
 samoprzylepne
 komptybilne z monitorem Infinity Delta
 różnokolorowe przewody
Pozycja nr13 -Rekawice diagnostyczne nitrylowe
System bezdotykowego pobierania rękawic diagnostycznych umożliwiajacy wyjmowanie rękawic pojedyńczo bez dotykania
opakowania- pobór od spodu pojedyńczej rękawicy za mankiet
Rękawice ułożone w pudełu w taki sposób,aby pobieranie jednej rękawicy powodowało wysunięcie się na zewnątrz
mankietu następnej umożliwiaj.acy jej bezdotykowy pobór.
opakowanie rękawic umieszczone w specjalnym podajniku do rękawic w formie naściennego uchwytu pottrójnego lub pojedyńczego.
 rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową
 podwójne oznakowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
 grubość na palcach max 0,1mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,0 -1,5
 zgodnie z normami : EN 455-1-2-3 , EN 420, ASTME 1671
 przebadane na przenikalność co najmniej 4 substancji chemicznych i wirusów
 deklaracja zgodności CE
 posiadające certyfikat przydatności do kontaktu z żywnością
 wszystkie dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu
 na opakowaniu wraz z poziomami ochrony min. 2 alkohole stosowane w środkach dezynfekcyjnych, np. etanol i izopropanol
Pakiet nr 14 - Wkład jednorazowy do ssaka
Wkład jednorazowy do zbiornika ssaka elektrycznego typ - ESS 200V-E o pojemności 2000 ml wykonany z poliolefiny, wytrzymałej na rozerwanie.
Nie sterylny, wolny od polichlorku winylu ( bezpieczna utylizacja-spopielenie nawet w niższych temperaturach).
Zintegrowany z pokrywą kanał ssący oraz filtr przeciwbakteryjny pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepełnieniowej
zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu.