Bydgoszcz, dnia 25.06.2014 r.

Nr sprawy:  14/2014/ PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z wystosowanymi zapytaniami, udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

1.  Pakiet  nr 1

1.1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic obustronnie chlorowanych bez warstwy polimerowej?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej z mikroteksturą na końcach palców?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby badania na substancje chemiczne były potwierdzone protokołem z badań bez oznaczenia na opakowaniu ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniach 150 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

1.5.Prosimy o odstąpienie od wymogu polimeryzacji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.6.Prosimy o dopuszczenie rękawicy gładkiej z teksturą na końcach palców.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.7. Prosimy o dopuszczenie rękawic posiadających deklarację zgodności do kontaktu z żywnością wystawioną przez producenta/ wytwórcę w miejsce certyfikatu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.8. Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozm. XL pakowanych a'90 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza rekawice w rozm. XL a'90 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem opakowań.

1.9. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe z teksturą tylko na końcach palców?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.10. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe pakowane a’200szt. rozmiar XL a’180szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

1.11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniu znajdowała się informacja o min. 2 alkoholach stosowanych w środkach dezynfekcyjnych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.12.Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycjach 1 rękawic chlorowanych bez wewnętrznej warstwy polimerowej. Rękawice bezpudrowe chlorowane są w pełni bezpiecznie i nie powodują dodatkowych podrażnień. Chlorowanie jest najbardziej popularną metodą redukowania zawartości protein i pozostałości środków chemicznych takich jak azotyny czy formaldehyd. Skutecznie zamyka ściany rękawic  i modyfikuje powierzchnię zmniejszając jej lepkość.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.13.Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych z teksturą  na opuszkach palców, pozostała część rękawicy gładka . Opisane rękawice cieszą się bardzo dobrą opinią wśród użytkowników, którzy wymagają pewnego chwytu i precyzji ruchu. Pragniemy nadmienić, iż obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie na powierzchni końcówek palców warstwy antypoślizgowej faktury w postaci tekstury na newralgicznej części dłoni. Przychylenie się Zamawiającego do naszego wniosku zwiększy konkurencyjność postępowania, przez co Zamawiający otrzyma towar nie gorszy niż wyspecyfikował.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.14.Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością (potwierdzenie raportem migracji globalnej wykonanym w laboratorium niezależnym od producenta)

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.15.Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w opakowaniach

oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. opakowanie zawiera tylko informacje niezbędne, dzięki czemu opakowanie jest czytelne, niezaciemnione. Wszystkie wymagane parametry potwierdzają dokumenty załączone do oferty.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.16.Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w opakowaniach oznakowanych zawierających informacje o przenikalności min. 1 alkoholu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.17.Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycjach 1 rękawic pakowanych a’200 sztuk

z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Tak

1.18.Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycjach 1 rękawic o grubości na palach   max.  0,11 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.19. Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycjach 1 rękawic o grubości na palach  max. 0,13 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.20. Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice bez wewnętrznej warstwy polimerowej, pozostałe parametry oferowanego asortymentu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.21. Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice gładkie z widoczną teksturą na końcach palców, pozostałe parametry oferowanego asortymentu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.22. Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o grubości na palcu 0,10 – 0,14 mm, pozostałe parametry oferowanego asortymentu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.23.Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji deklarację zgodności producenta dot. przydatności do kontaktu z żywnością zamiast certyfikatu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.24.Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice, które będą posiadały na opakowaniu wraz z poziomem ochrony 1 alkohol stosowany w środkach dezynfekcyjnych, natomiast na 2 alkohol stosowany w środkach dezynfekcyjnych zostaną przedłożone Raporty z badań wystawione przez niezależną jednostkę notyfikującą.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,1mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2.   Pakiet nr 2

2.1. Pakiet 2, poz. 1- Proszę o zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na dłoni 0,205 mm, mankiecie 0,17mm, z zachowaniem pozostałych parametrów. Tak niewielka różnica w grubości jest niewyczuwalna dla użytkowania rękawic.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2.2. Pakiet nr 2 poz.1  -  Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o zawartości protein < 50µg/g.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2.3. Pakiet nr 2 poz.1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby rękawice posiadały badania z jednostki niezależnej mówiące o tym, że są pozbawione tiuramów.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2.4. Pakiet nr 2 poz.1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z grubością na palcu 0,23 mm ± 0,07 mm, dłoni 0,20 mm ± 0,07 mm, mankiecie 0,18 mm ± 0,08 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2.5. Pakiet nr 2 poz.2 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z grubością na palcu 0,17 mm ± 0,01 mm, dłoni 0,16 mm ± 0,0,3 mm, mankiecie 0,14 mm ± 0,04 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2.6. Pakiet 2, poz. 2 - Proszę o zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,18 mm, dłoni 0,15 mm, mankiecie 0,12mm, o poziomie protein <30 ug/g, z zachowaniem pozostałych parametrów. Tak niewielka różnica w grubości jest niewyczuwalna dla użytkowania rękawic.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2.7..Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej /matowej ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2.8.Pakiet 2 poz. 1  -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach: Palec - 0,195-0,22 mm; Dłoń - 0,185 +/-0,02  mm; Mankiet – min. 0,145 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

  - Pakiet 2 poz. 2  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na mankiecie 0,12mm.
Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

3.   Pakiet nr 3

3.1. Pakiet 3, poz. 1 - Proszę o zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,12 mm, o poziomie protein <30 ug/g, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

4. Pakiet nr 4

4.1 Pakiet 4 poz.1-  Czy Zamawiający dopuści wziernik do otoskopu niesterylny w rozmiarze 2,75mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

4.2.  Pakiet 4 poz.2 - Czy Zamawiający dopuści wziernik do otoskopu niesterylny w rozmiarze 4,25mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

5. Pakiet nr 5

5.1 .Pakiet 5 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’75szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

5.2.  Pakiet 5 poz.4 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do analizy moczy z nakrywką w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak .

6. Pakiet nr  6

6.1. Pakiet 6 poz.3 - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z dokładnością pomiaru od 25ml, co 50ml od 50 do 200ml i co 100ml do 2000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  worek do zbiórki moczu z dokładnością pomiaru od 25ml, co 50ml od 50 do 200ml i co 100ml do 2000ml.

6.2. Pakiet 6 poz.3 - Czy Zamawiający dopuści worek do 7- dniowej zbiórki moczu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek do 7- dniowej zbiórki moczu.

7. Pakiet nr 8

7.1.  Pakiet nr 8 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod noworodkowych o wymiarach 23 x 23 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

7.2. Pakiet nr 8 poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli elektrody noworodkowe z kabelkiem czy bez kabelka. Jeżeli maja być to elektrody z kabelkiem to czy Zamawiający ze względu na sposób pakowania elektrod (1 opakowanie = 3 sztuki), ma na myśli 667 opakowań – 2000 tys. sztuk, czy 2000 opakowań = 6000 tyś sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrody noworodkowe bez kabelka.

7.3. Pakiet nr 8 poz. 2,3,6  - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 45 x 42 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

7.4. Pakiet nr 8 poz. 5 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy Ø 50 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

7.5. Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pakiecie ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: Tak.

8. Pakiet nr 9

8.1. Pakiet 9 poz.1-4  - Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe w rozmiarach „S”, „M”, „L”, „XL”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

8.2.  Pakiet 9 poz.5-7  -  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby noski były pozbawione ftalanów?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

9. Pakiet nr 11

9.1.  Pakiet nr 11 poz. 5  - Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier Ascard Mr Gold o rozm. 210 mm x 25 m, pozostałe parametry oferowanego asortymentu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Jeśli tak prosimy o podanie ile rolek należy wycenić.

Odpowiedź: Nie

9.2. Pakiet nr 11 poz. 5 -  Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier Ascard Mr Gold o rozm. 210 mm x 40 m, pozostałe parametry oferowanego asortymentu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Jeśli tak prosimy o podanie ile rolek należy wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji papier Ascard Mr Gold o rozm. 210 mm x 40 m. Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć ilość oferowanych rolek, tak, żeby odpowiadała ona ilości metrów wymaganych w SIWZ.

9.3. Pakiet nr 11 poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier o rozm. 57 mm x 30 m, pozostałe parametry oferowanego asortymentu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Odpowiedź: Tak

10. Pakiet nr 13

10.1 . Pakiet nr 13 poz. 1  - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietu noworodkowego o szerokości mankietu 7 cm – dł. mankietu 13 cm.

Odpowiedź: Tak

10.2. Pakiet nr 13 poz. 2  - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mankietu noworodkowego o szerokości mankietu 8 cm – dł. mankietu 15 cm.

Odpowiedź: Tak

10.3.Pakiet nr 13 - .Prosimy o informacje jakie zakończenia (połączenia  z kablem) mają posiadać wymagane przez Zamawiającego  mankiety?

Odpowiedź: Maja być kompatybilne z drenem  typu Dräger NIPC 2870298

10. 4.  -Czy Zamawiający dopuści mankiety w rozmiarach odpowiednio: 7-13 cm, i 8-15 cm?

Odpowiedź: Tak

11. Pakiet nr 16

11.1..Pakiet 16 poz.1-2  - Czy Zamawiający dopuści zestaw T z nebulizatorem o pojemności 6ml skalowany co 1ml, sterylny w jednym rozmiarze pakowany w folię?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

11.2. Pakiet 16 poz.3-6  - Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z 100% PCV medycznego w pojedynczych rozmiarach od 0-5?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

12. Pakiet nr 17

Pytanie do  pakietu nr 17, poz. 3, 4

12.1. W związku z tym, że firma Masimo nie produkuje czujników  saturacji sterylnych , jako autoryzowany dystrybutor prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych zamiast wymaganych sterylnych.

Odpowiedź: Tak

12.2. Czy Zamawiający wymaga od oferenta aby posiadał na terenie polski autoryzowany serwis, potwierdzony przez producenta czujników – firmę Masimo?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga od oferenta aby posiadał na terenie polski autoryzowany serwis, potwierdzony przez producenta czujników – firmę Masimo

13.  Pakiet nr 19

Prosimy o dopuszczenie układu z nieobrotowym Ykiem oraz z okrągłym wcięciem w grzałce, umożliwiającym jednak bezproblemowe podłączenie czujnika temperatury stosowanego w modelu nawilżacza MR 850 firmy Fisher&Paykel.

Odpowiedź: Tak

14. Pakiet nr 20  - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych z jednym uchwytem przy wkładzie, umożliwiającym obsługę przez osoby prawo i leworęczne, o pojemności 2000ml. lub 3000ml. jako równoważnych do wymaganych 2500ml.

Pozostałe parametry bez zmian.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, kompatybilne kanistry dostarczymy nieodpłatnie na czas związania ofertą.

Odpowiedź: Nie

15. Pakiet nr 23

15. 1. Pakiet 23 poz.2

Czy Zamawiający dopuści okularki ochronne do naświetleń noworodków w rozmiarach 310mm-375mm, 290mm-355mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

15.2,  Pakiet 23 poz. 4
1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby worki do godzinowej zbiorki moczu posiadały bezigłowy port do pobierania próbek, eliminujący możliwość zakłucia się igłą ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foleya w kierunku pacjenta (zastawka w łączniki do cewnika Foleya), co zapobiega zakażeniom wstępnym?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje by system do godzinowej zbiórki moczu posiadał dwuświatłowy dren, umożliwiający odpowietrzenie układu i przeciwdziałający zastojowi moczu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

15.3.  Pakiet 23 poz. 5

Osłonki diagnostyczne, nawilżone do głowic USG  szt. 600

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na wysokiej jakości osłonki sterylne na głowice USG wykonane z materiału -polietylen pierwotny LDPE zapakowane w teleskopowo składanej formie w sposób ułatwiający aplikację żelu i przywiązanie do czoła głowicy diagnostycznej, która są :

- odporne na chemiczne środki dezynfekujące na bazie alkoholu,

- posiadające powłokę adhezyjną (powłoka klejąca) ClearView pozwalającą na bezpieczne przyklejenie czoła głowicy do folii bez występowania pęcherzyków powietrza (tylko SonoGuardPlus),

- zapewniające sterylną ochronę w polu operacyjnym, zmniejszając zagrożenie zakażeń krzyżowych,

- posiadające dodatkową zabezpieczenie dla przewodów sondy o różnych długościach,

- wykonane z materiału który jest jest gładki i miękki,

- posiadający dodatkowo 2 taśmy samoprzylepne i gumki zabezpieczające.

- o różnych długościach 40 cm, 80 cm, 150 c, 160 cm i szerokościach 13 cm, 15 cm, 18 cm

Odpowiedź: tak

15.4.  Pakiet 23 poz.6

Czy Zamawiający dopuści Torbę na wymiociny wyskalowaną co 100ml o pojemności 1800ml z pozostałe parametry jak w opisie zamawiającego ?

Odpowiedź: Tak

15. 5. Pakiet 23 poz.6

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1000ml z podziałką co 50ml?

Odpowiedź: Nie.

15.6.  Pakiet 23 poz.6

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1800ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek na wymiociny o pojemności 1800ml.

15.7.  Pakiet nr 23 poz 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worka na wymiociny o pojemności 2000ml. jako równoważnego do wymaganego o pojemności 1500ml.

Worek posiada standardową podziałkę co 100ml. oraz do pomiaru małych objętości co 10 ml w zakresie od 0 do 90 ml, która umożliwia pomiar nawet najmniejszej ilości zebranej treści i uwzględnienie jej w bilansie płynów.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak

15. 8. Pakiet nr 23, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, niekierunkową, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, która ściśle przylega  całą powierzchnią do skóry i zapobiega przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym,  współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności, kształt owalny, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

15.9. Pakiet 23 poz.13

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe z teksturą tylko na końcach palców?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe z teksturą tylko na końcach palców.

15. 10. Pakiet 23 poz.13

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe pakowane a’250szt. rozmiar XL a’240szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe pakowane a’250szt. rozmiar XL a’240szt. z przeliczeniem ilości.

15. 11. Pakiet 23 poz.13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniu znajdowała się informacja o min. 2 alkoholach stosowanych w środkach dezynfekcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,aby na opakowaniu nie znajdowała się informacja o min. 2 alkoholach stosowanych w środkach dezynfekcyjnych.

15.12. Pakiet 23 poz. 14

Prosimy o Zamawiającego o sprecyzowanie jaki system (jakiego producenta) jest używany w szpitalu?

Odpowiedź: Ssak elektryczny typu - ESS 200V-E , firmy SERRES.

16.   Pakiet nr 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatorów z maską w dwóch rozmiarach: pediatryczną  i dla dorosłych, mikrobiologicznie czystych.
Odpowiedź: Nie

Pytania dotyczące SIWZ i projektu umowy

- Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty wpisu lub zgłoszenia Prezesa Urzędu  Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z tego tez powodu dokumenty te nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności z katalogu dokumentów wymienionych w §5 ww. rozporządzenia.

Abstrahując od powyższej argumentacji należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 ust.3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że  nawet gdyby Wykonawca chciał dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz swej sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia.

Odpowiedź: Dopuszczamy przedłożenie wszystkich równoważnych dokumentów, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu § 5 ust. 9 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r..

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 ust. 3 na: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 4 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 2 dni robocze. od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis umowy.

- Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie  ww. zapisu.

- Dotyczy wzoru mowy, § 3 ust. 4

Prosimy o dodanie do ww. zapisu następującego zastrzeżenia: „Zmniejszenie zapotrzebowania nie przekroczy 20% wartości umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie  ww. zapisu.

- Dotyczy: wzór umowy, § 5 ust 11

Prosimy o dodanie do ww. zapisu następującego zastrzeżenia: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie  ww. zapisu.

- Dotyczy: wzór umowy, § 8 ust. 1b)

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

gdy Wykonawca co najmniej trzy razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy.

- Dot. załącznik nr 5 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Ustawa nie nakłada obowiązku podawania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wymaga jedynie złożenia listy takich podmiotów.

Odpowiedź: Wystarczy podać podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

9.   Dot. rozdz. IX pkt. 4A wzory umowy

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE w zależności od klasyfikacji zaoferowanych wyrobów, a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

Odpowiedź: Dopuszczamy przedłożenie wszystkich równoważnych dokumentów, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)

10.   Dot. §3 pkt.3 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 3 na 5 dni  i z terminu na “w trybie pilnym“ z 24 godz na 72 godz.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy.

11.  Dot. §6 pkt.2 i 3 wzoru umowy

W §6 pkt.2 i 3 wzoru umowy jest zapis: „2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji..... .

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji. ”

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni  na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy.

12.  Dot. §8 pkt.1 b i c wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
b) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 48 godz.,z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 5 ust.2”
c) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad jakościowych i braków ilościowych, o którym mowa w §6 ust. 2 i ust.3, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 5 ust.2”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy

13.  Projekt umowy - §3 ust. 2

Prosimy o podanie miejsc rozładunku, kondygnacji (piwnica, piętro) – informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis umowy. Lokalizacja miejsca rozładunku mieści się na poziomie minus dwa.

14. Projekt umowy - §3 ust. 2

Czy jest możliwa dostawa na paletach ewentualnie rozładunek burta-burta (zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych - system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy.

15. Projekt umowy - §3 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aby termin dostaw wynosił 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy

16. Projekt umowy - §3 ust. 4

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny 
do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy

17. Paragraf 3 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 48 godz. od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy.

18. Paragraf 6 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia innych wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy

19. Paragraf 6 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje pierwotny zapis umowy.

Uwaga! Na zapytania , które wpłynęły po terminie określonym w art.38 ustawy Pzp  Zamawiający nie udzieli odpowiedzi

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski