## Pakiet 4 aparat
Zał. nr 2a
PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO POSIEWU KRWI
Nazwa i typ:
PARAMETRY GRANICZNE |  | TAK
1. Ilość miejsc w aparacie 50-60
2. Podłoża pediatryczne- przystosowane do małych objętości materiału
3. Podgląd zmian zachodzących w podłożu bez konieczności wyjmowania butelki z aparatu
4. Rejestracja próbek badanych za pomocą czytnika kodów kreskowych
5. Aparat wyposażonyw oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i drukowanie danych dla poszczególnych prób:
a) imię i nazwisko pacjenta
b) identyfikator szpitala
c) identyfikator butelki i miejsca inkubacji w aparacie
d) typ butelki
e) data/godzina włożenia próbki do aparatu, wyjęcia i ostatniego odczytu butelki
f) wynik testu
6. Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora:
a) dla całego rodzaju podłoży (np. wszystkie pediatryczne)
b) dla pojedynczej butelki
7. Uzyskiwanie wyniku bez konieczności konfiguracji danych o pacjencie dla poszczególnych butelek
8. Butelki przystosowane do pobierania materiału przy użyciu strzykawki ( próżniowe wnętrze butelki, na butelce informacja o ilości pobranego materiału)
9. Butelki wykonane z trwałego, lekkiego plastiku.
Do oferty należy dołączyć opis w języku polskim butelek oraz instrukcję techniczną aparatu wraz z oprogramowaniem - potwierdzające powyższe informacje ( dopuszcza się dortarczenie instrukcji w wersji elektronicznej)
WARUNKI SERWISOWE
1. Termin ważności stosowanych podłoży( podać w miesiącach)
2. Termin realizacji dostaw
3. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia
4. Dane dotyczące serwisu - adres,telefon, itp..(podać)