## pakiet1
FORMULARZ CENOWY Zał. nr 2
Pakiet nr 1 - Strzykawki jednorazowego użytku
Lp. | CPV | Nr katalogowy, producent | rodzaj strzykawek | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33141310-6 |  | 1ml - tuberkulinowa z igłą | opak 100 szt | 58
2. | 33141310-6 |  | 2 ml skala do 3 ml | opak 100 szt | 880
3. | 33141310-6 |  | 5 ml skala do 6 ml | opak. 100 szt. | 450
4. | 33141310-6 |  | 10 ml skala do 12 ml | opak. 100 szt | 690
5. | 33141310-6 |  | 20 ml skala do 24 ml | opak. 100 szt | 290
6. | 33141310-6 |  | 10 ml luer lock do pomp infuzyjnych | opak. 100 szt | 80
7. | 33141310-6 |  | 20 ml luer lock do pomp infuzyjnych | opak. 100 szt | 30
8. | 33141310-6 |  | 50-60 ml luer lock do pomp infuzyjnych | szt. | 9450
9. | 33141310-6 |  | 50-60-ml luer lock do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych ( bursztynowe) | szt. | 340
10. | 33141310-6 |  | strzykawka na cewnik "janeta" 50-60 ml | szt. | 800
11. | 33141310-6 |  | strzykawka "janeta" 100 ml skalowana co 2 ml | szt. | 900
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
poz. 2,3,4,5,
 sterylne
 2 – częściowe
 pakowane w oryginalne kartony producenta
 tłok i cylinder w kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą
 całkowita szczelność
 możliwość precyzyjnego podawania leków ( wcześniaki , noworodki )
 ruch tłoka bez oporu
poz. 6,7,8,9 – Strzykawka do pomp infuzyjnych : Ascor,Kwapisz, Pilot 2
 sterylna , trzyczęściowa
 podwójne uszczelnienie tłoka
powójna skala
poz. 11 – Strzykawka "Janet" - 100 ml.
 sterylna, trzyczęściowa
 podwójne uszczelnienie tłoka
|  łącznik luer w kształcie stożka |  | ∆

## pakiet2
Pakiet nr 2 - Strzykawki B. BRAUN jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych
Lp. | CPV | Nr katalogowy, producent | rodzaj strzykawek | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33141310-6 |  | 20 ml luer lock do pomp infuzyjnych | opak. 100 szt | 110
2. | 33141310-6 |  | 50-60 ml luer lock do pomp infuzyjnych | szt. | 3200
3. | 33141310-6 |  | 50-60-ml luer lock do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych ( bursztynowe) | szt. | 700
Razem | [5 empty] | x | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
poz. 1,2,3
 sterylna , trzyczęściowa
 podwójne uszczelnienie tłoka

## pakiet3
Pakiet nr 3 - Igły iniekcyjne CPV- 33141320
Lp. | nr katalogowy, producent | podstawowe rozmiary | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | 0,3 x 13 | op./100 szt/ | 10
2 |  | 0,40 x 19MM(20MM) | op/100szt. | 15
3. |  | 0,45 x 16 | op./100 szt/ | 30
4. |  | 0,5 x 25 | op./100 szt/ | 56
5. |  | 0,6 x 25 | op./100 szt/ | 30
6. |  | 0,6 x 30 | op./100 szt/ | 30
7. |  | 0,7 x 30 | op./100 szt/ | 20
8. |  | 0,8 x 40 | op./100 szt/ | 92
9. |  | 0,9 x 40 | op./100 szt/ | 78
10. |  | 0,9 x25 | op./100 szt/ | 10
11. |  | 1,1 x 40 | op./100 szt/ | 120
12. |  | 1,2 x 40 | op./100 szt/ | 78
13. |  | Igły iniekcyjne bezpieczna 0,6 x 30 | op./100 szt/ | 30
14. |  | Igły iniekcyjne bezpieczna 0,7 x 30 | op./100 szt/ | 30
15. |  | Igły iniekcyjne bezpieczna 0,8 x 40 | op./100 szt/ | 30
16. |  | Igły iniekcyjne bezpieczna 0,9 x 40 | op./100 szt/ | 30
17. |  | igła do punkcji lędźwiowej 0,5 x 90 | szt. | 50
18. |  | igła do punkcji lędźwiowej 0,7 x 90 | szt. | 200
19. |  | igła do punkcji lędźwiowej 0,7 x 38 | szt. | 50
20. |  | igła do punkcji lędźwiowej 0,9 x90 | szt. | 50
21 |  | igła do punkcji lędźwiowej 0,9 x38 | szt. | 50
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi: igły
 sterylne
 cieńkościenne
 dwupłaszczyznowe ostrze umożliwiające bezbolesne wkłucie
 stal powlekana silikonem – dająca separację tkankową z metalem
 oznakowanie międzynarodowym kodem barw uchwytów igieł oraz opakowania jednostkowego
 opakowanie jednostkowe posiada datę ważności
 igły od jednego producenta

## pakiet4
Pakiet nr 4 - Kaniule dożylne - typ: Venflon
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | podstawowe rozmiary | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Vat % | wartość Vat | cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33141220-8 |  | 26 GA - 0,6./19 mm, przepływ 13ml/min | szt. | 4000
2. | 33141220-8 |  | 24 GA - 0,7/19 mm, przepływ 13ml/min | szt. | 3200
3. | 33141220-8 |  | 22 GA - 0,9/25 mm, przepływ 42ml/min | szt. | 11900
4. | 33141220-8 |  | 20 GA -1,1/32 mm, przepływ 67ml/min | szt. | 500
5. | 33141220-8 |  | 18 GA - 1,3/32mm, przepływ 103ml/min | szt. | 100
6. | 33141220-8 |  | 17 GA - 1,5/45mm, przepływ 133ml/min | szt. | 100
7. | 33141220-8 |  | 22 GA - 0,9 / 25 | szt. | 1000
8. | 33141220-8 |  | 20 GA - 1,1 / 32 | szt. | 500
9. | 33141220-8 |  | 18 GA - 1,3 / 32 | szt. | 150
10. | 33141220-8 |  | kranik trójdrożny | szt. | 1100
11. | 33141220-8 |  | kranik trójdrożny z przedłużaczem o dł. 10 cm. | szt. | 1100
12. | 33141220-8 |  | koreczki do Venflonu | szt. | 28400
13. | 33100000-1 |  | Mini-Spike plus | szt. | 9950
Razem | [6 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
UWAGA! Venflony, kraniki trójdrożne i koreczki powinny pochodzić od jednego producenta
Wymogi:
Poz.1 i 2
 sterylne, jednorazowego użytku, o doskonałej szczelności połączeń
 wykonana z PTFE
 wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli
 bez portu górnego
 opakowanie jednostkowe winno zawierać następujące parametry: data ważności, wielkość przepływu, numeracja w skali Gauge, długość, średnicę zewnętrzną
Poz. 3- 6 Kaniule dożylne:
 Sterylne, jednorazowego użytku, o doskonałej szczelności połączeń
 wykonane z biokompatybilnego poliuretanu
 wyprofilowane zakończenie igły w kształcie V
 ścięte, profilowane zakończenie kaniuli , umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli do światła naczynia krwionośnego
 tworzywo odporne na zaginanie, nie traumatyzuje naczyń krwionośnych
 posiada port iniekcyjny wyposażony w samodomykający się korek
 z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia
 duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli
 posiada paski kontrastujące Rtg
 opakowanie jednostkowe winno zawierać następujące parametry: data ważności, wielkość przepływu, numeracja w skali Gauge, długość, średnicę zewnętrzną
Poz. 7,8,9 Kaniule dożylne bezpieczne
 jak wyżej w pozycji od 3 do 6
 dodatkowo wyposażone: zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędzich i w samozamykający się metalowy lub
plastikowy zatrzask
Poz. 10- Kranik trójdrożny
 sterylny , jednorazowy
 doskonała szczelność, wytrzymałość ciśnieniowa
 posiada wyczuwalny i optyczny indykator otwarty / zamknięty
 wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami
 opakowanie umożliwijące jałowe wyjęcie kranika
Poz. 11 - Kranik z przedłużaczem o dł.10 cm
 sterylny, jednorazowy, o doskonałej szczelności połączeń.
 posiada wyczuwalny i optyczny indykator otwarty / zamknięty
 opakowanie umożliwijące jałowe wyjęcie kranika
Poz. 12. Koreczki do venflonu
 koreczek biały luer – lock
 sterylny
 o minimalnych rozmiarach
Pozycja nr 13 - Mini – spike plus– przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych
 filtr p/bakteryjny z odpowietrznikiem umożliwiający aseptyczne pobieranie,
 możliwość wielokrotnego pobierania,
 wąski ostry kolec ułatwiający wkłucie w korek butelki (osłonięty nasadką z tworzywa zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania
opakowania)
 port posiadający końcówkę Luer-Lock
 samozamykający się korek portu w kolorze zielonym lub niebieskim
 sterylny

## pakiet5
Pakiet nr 5 - Cewniki
Lp | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj cewników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33141200-2 |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 4, dł. 40cm, sterylne | szt. | 500
2. | 33141200-2 |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 6, dł. 40cm, sterylne | szt. | 4000
3. | 33141200-2 |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 8, dł. 40cm, sterylne | szt. | 16400
4. | 33141200-2 |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 10, dł. 40cm, sterylne | szt. | 6000
5. | 33141200-2 |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 12, sterylne | szt. | 2600
6. | 33141200-2 |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 14, sterylne | szt. | 1000
7. | 33141200-2 |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 16, sterylne | szt. | 1000
8. | 33141641-5 |  | cewniki do karmienia niemowląt - nr 6, sterylne | szt. | 2000
9. | 33141641-5 |  | cewniki do karmienia niemowląt - nr 8, sterylne | szt. | 2000
10. | 33141641-5 |  | cewniki do karmienia niemowląt - nr 10, sterylne | szt. | 500
11. | 33141200-2 |  | Cewnik Foley dwudrożny , 100%-silikonowy nr 6 , sterylny. Prowadnica ułatwiająca cewnikowanie, utrzymanie do 14 dni | szt. | 100
12. | 33141200-2 |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 8 , sterylny. | szt. | 40
13. | 33141200-2 |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 10 , sterylny. | szt. | 40
14. | 33141200-2 |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 12 , sterylny. | szt. | 30
15. | 33141200-2 |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 14 , sterylny. | szt. | 30
16. | 33141200-2 |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 16 , sterylny. | szt. | 30
17. | 33141200-2 |  | Cewnik urologiczny -Nelaton CH 6, sterylny. | szt. | 300
18. | 33141200-2 |  | Cewnik urologiczny -Nelaton CH 8, z zatyczką ,sterylny. | szt. | 300
19. | 33141200-2 |  | Cewnik urologiczny -Nelaton CH 10, sterylny. | szt. | 100
20. | 33141200-2 |  | Cewnik urologiczny -Nelaton CH 12, sterylny. | szt. | 100
21. | 33141641-5 |  | Zgłębnik żołądkowy nr 20, dł.800 mm do 1000mm, sterylny | szt. | 20
22. | 33141641-5 |  | Zgłębnik żołądkowy nr 22,dł.800 mm do 1000 mm, sterylny | szt. | 20
23. | 33141641-5 |  | Zgłębnik żołądkowy nr 24,dł.800 mm do 1000 mm, sterylne | szt. | 20
24. | 33141641-5 |  | Zgłębnik żołądkowy nr 26,dł.800 mm do 1000 mm, sterylne | szt. | 20
25. | 33141641-5 |  | Zgłębnik żołądkowy nr 28, dł.800 mm do 1000 mm, sterylne | szt. | 20
26. | 33141641-5 |  | Zgłębnik żołądkowy nr 30 -dł 1000 mm do 1500 mm, sterylny | szt. | 20
27. | 33141641-5 |  | Zgłębnik żołądkowy nr 32,dł 1000 mm do 1500 mm, sterylny | szt. | 20
28. | 33141641-5 |  | Zgłębnik żołądkowy nr 34 -dł 1000 mm do 1500 mm, sterylne | szt. | 20
29. | 33141641-5 |  | Zgłębnik żołądkowy nr 36 -dł 1000 mm do 1500 mm, sterylny | szt. | 20
30. | 33141641-5 |  | Zgłębnik do długotrwałego karmienia nr 6 - ( okres utrzymania 6 tygodni) sterylny | szt. | 10
31. | 33141641-5 |  | Zgłębnik do długotrwałego karmienia nr 8 - ( okres utrzymania 6 tygodni) sterylny | szt. | 10
32. | 33141641-5 |  | Zgłębnik do długotrwałego karmienia nr 10 - ( okres utrzymania 6 tygodni) sterylne | szt. | 10
33. | 33141641-5 |  | Zgłębnik do długotrwałego karmienia nr 12 - ( okres utrzymania 6 tygodni) sterylny | szt. | 10
34. | 33141240-4 |  | Zatyczki do cewników - schodkowe, sterylne. | szt. | 300
Razem | [6 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
WYMOGI:
Poz. 1,2,3,4,5,6,7
 sterylny
 z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi
 powierzchnia cewnika zmatowiona
 wykonana z PCV o jakości medycznej
 kolor konektora oznaczający kod średnicy
Poz. 8,9,10 - Cewniki do karmienia niemowląt
 bez zawartości ftalanów
 wyprostowany cewnik umieszczony w opakowaniu jednostkowym
 kolor konektora oznaczająca kod średnicy
 powierzchnia cewnika zmatowiona
 sterylny
Poz.11
 pakowany podwójnie w opakowanie folia - papier
 sterylny
Poz. | 12,13,14,15,16
 wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu
 pakowany podwójnie w opakowanie folia - folia
 sterylny
Poz. | 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ,27,28,29
 powierzchnia cewnika zmatowiona
 sterylny
Poz. 24,25,26,27 – Zgłębniki do długotrwałego karmienia nr 6,8,10,12 | 30,31,32,33
 wykonany z miękkiego tworzywa dopasowującego się do kształtu przewodu pokarmowego, nie zawierające ftalanów
 nie twardnieje przy dłuższym stosowaniu
 podziałka centymetrowa
 prowadnica ułatwiająca zakładanie
 linia kontrastująca w promieniach RTG
 sterylny

## pakiet6
Pakiet nr 6 - Przyrządy do przetaczań
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cema jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33194100-7 |  | Przyrząd do przetaczań IS | szt. | 13400 | 0.6 | 8040 | 8% | 643.2 | 0.648 | 8683.2
2. |  |  | Precyzyjny regulator przepływu do infuzji grawitacyjnych z zestawem do przetoczeń | szt. | 200
3. | 33194000-6 |  | Przyrząd do przetaczań TS | szt. | 100
4. | 33194000-6 |  | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i składników krwi | szt. | 10
5. | 33194100-7 |  | Przedłużacz do pompy strzykawkowej biały - 1,5 m dł. | szt. | 17000
6. | 33194100-7 |  | Przedłużacz do pompy strzykawkowej bursztynowy, przezroczysty do leków światłoczułych - 1,5 m dł. | szt. | 900
Razem
Wymogi:
1. PRZYRZĄD DO PRZETACZAŃ PŁYNÓW IS;
 sterylne
 komora kroplowa wykonana z PP o długości 65mm
 całość wolna od ftalanów
 igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym
 zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz mołiwośc zabezpieczenia igły biorczej po użyciu
 pakowany w rękaw foliowo - papierowy
 nazwa producenta na przyrządzie
2. PRECYZYJNY REGULATOR PRZEPŁYWU DO INFUZJI GRAWITACYJNYCH Z ZESTAWEM DO PRZETOCZEŃ
 sterylny
 komora kroplowa wyposażona w otwór wentylacyjny i filtr cząstek 15 mikronów
 z przezroczystym przewodem i klamrą zatrzaskową
 łącznik do dodatkowej iniekcji
 szeroki zakres regulacji prędkości przepływu od 2ml/h - 350 ml/h
3. PRZYRZĄD DO PRZETACZAŃ KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
 sterylny
 komora kroplowa wykonana z PP o długości 65mm
 całość wolna od ftalanów
 igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym
 zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz mołiwośc zabezpieczenia igły biorczej po użyciu
 pakowany w rękaw foliowo - papierowy
 nazwa producenta na przyrządzie
5-6 . PRZEDŁUŻACZ DO POMPY STRZYKAWKOWEJ
 sterylny
 gwarantujący szczelność połączeń
 pakowany w rękaw foliowo – papierowy, napisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane)
 całość wolna od ftalanów
poz. 1,3
Wymagane oświadczenie producenta, że nie zawiera PCV w komorze kroplowej

## pakiet7
Pakiet nr 7 - Rurki tracheostomijne (bez mankietu) z łącznikiem dla dzieci
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | numer lub typ | jedn. miary | ilość | cena jedn netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33171000-9 |  | nr 3,0 | szt | 10
2. | 33171000-9 |  | nr 3,5 | szt. | 20
3. | 33171000-9 |  | nr 4,0 | szt. | 40
4. | 33171000-9 |  | nr 4,5 | szt. | 30
5. | 33171000-9 |  | nr 5,0 | szt. | 20
6. | 33171000-9 |  | nr 6,0 | szt. | 20
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
WYMOGI:
I Rurki tracheostomijne:
sterylne
§ wykonane z medycznego PCV lub silikonowanego PCV ( półprzezroczysta mieszania PCV i silikonu o zwiększonym poślizgu dla
cewników) i termoplastycznego materiału dopasowującego się do kształtu dróg oddechowych, eliminującego urazy
§ o anatomicznym kształcie rurka zagięta pod kątem 90°
§ posiadające łącznik (15mm) umożliwiający połączenie ze sprzętem anestezjologicznym
§ linia radiacyjna na całej długości rurki
§ taśma mocująca czas używania rurki 30 dni
§ jednostkowe opakowanie zawiera wymiar średnicy zewnętrznej, wewnętrznej oraz długość rurki tracheostomijnej
§ posiadające odpowiednią długość – bezpieczną dla dzieci, np.:
rozmiar 3,0 – I.D. 3,0 mm; O.D. do 4,5 mm; dł. do 39 mm
rozmiar 3,5 – I.D. 3,5 mm; O.D. do 5,2 mm; dł. do 40 mm
rozmiar 4,0 – I.D. 4,0 mm; O.D. do 5,9 mm; dł. do 41 mm
rozmiar 4,5 - I.D. 4,5 mm; O.D. do 6,5 mm; dł. do 42 mm
rozmiar 5,0 – I.D. 5,0 mm; O.D. do 7,1 mm; dł. do 44 mm
rozmiar 6,0 – I.D. 6,0 mm; O.D. do 8,3 mm; dł. do 55 mm

## pakiet8
Pakiet nr 8 - Jednorazowa maska krtaniowa
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | jednorazowa maska krtaniowa, numer | jedn miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | 33171000-9 |  | nr 1,0 | szt. | 10
2. | 33171000-9 |  | nr 1,5 | szt. | 10
3. | 33171000-9 |  | nr 2,0 | szt. | 10
4. | 33171000-9 |  | nr 2,5 | szt. | 10
5. | 33171000-9 |  | nr 3,0 | szt. | 10
Razem | [6 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
WYMOGI:
 sterylna
 wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV
 z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu
 z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopionym w korpus rurki
posiadająca balonik kontrolny wyrażnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu ( płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu i rozmiarem maski

## pakiet9
Pakiet nr 9 - Filtr mechaniczny BVF do układu oddechowego
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | typ filtra lub numer | jedn miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
I Filtr mechanicznyBVF do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kaponografii - sterylne
1. | 33100000-1 |  | Pediatryczne | szt. | 1300
2. | 33100000-1 |  | Dorośli | szt. | 300
II Filtr mechaniczny BVF z wymiennikiem ciepła i wilgoci do układu oddechowego - sterylne
1. | 33100000-1 |  | Pediatryczne | szt. | 100
2. | 33100000-1 |  | Dorośli | szt. | 100
III Filtr elektostatyczny BVF do układu oddechowego:
1. | 33100000-1 |  | Dla pacjentów z pojemnością oddechową od 30 ml - bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kaponografii - sterylne | szt. | 100
2. | 33100000-1 |  | Pediatryczne - z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem do kaponografii - sterylne | szt. | 100
Razem:
Wymogi:
I Filtr mechaniczny BVF do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii – sterylne
 oddechowe, p/ bakteryjne, p/ wirusowe,
 kompatybilne z układem oddechowym ( respiratora, aparatu do znieczuleń , układem Kühna , aparatem Ambu)
 nieprzepuszczalne dla cieczy,
 niskie opory przepływu gazów,( 0,7 cm wody dla przepływu 30 l./min- dorośli , 1,2 cm wody dla przepływu 30 l./min.- pediatryczne)
 skuteczność filtracji bakterii i wirusów ; 99,9999 % - dorośli, 99,999 % - pediatryczne ( udokumentowane),
 port do kapnografii
 mała przestrzeń martwa ( max. 62ml, - dorośli, max. 43 ml. – pediatryczne)
 lekki
II Filtr mechaniczny BVF z wymiennikiem ciepła i wilgotności do układu oddechowego – sterylne
 filtry p/ bakteryjne i p/ wirusowe z osobną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, sterylne,
wyraźnie wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci
 kompatybilne z układem oddechowym ( respiratora, aparatu do znieczuleń , układem Kühna , aparatem Ambu)
 nieprzepuszczalne dla cieczy,
 niskie opory przepływu gazów
 skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,9999 % ( udokumentowane)
 mała przestrzeń martwa, niska waga( przestrzeń martwa: max. 66 ml.- pediatryczne)
 wysoka skuteczność nawilżenia ( min. 34 mg wody/1Lt. , przy VT 250-500 ml – dorośli, min. 32 mg wody/1Lt., przy VT 250 ml - pediatryczne
 do stosowania przez 24h (lub więcej)
powierzchnia filtracji dla dzieci nie mniejsza niż190 cm² , dla dorosłych nie mniejsza niż 500cm²
 higroskopijna membrana celulozowa
III - Filtr elektostatyczny BVF do układu oddechowego :
poz. 1 - Dla pacjentów z pojemnością oddechową od 30 ml bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii – sterylne
 zakres pojemności oddechowej od 30- 100ml
 oddechowe, p/ bakteryjne, p/ wirusowe,
 kompatybilne z układem oddechowym ( respiratora, aparatu do znieczuleń , układem Kühna , aparatem Ambu)
 nieprzepuszczalne dla cieczy
 niskie opory przepływu gazów,( 0,6 cm wody dla przepływu 5 l./min )
 skuteczność filtracji : bakterii - 99,9999 % oraz wirusów 99,99 % ( udokumentowane),
 port do kapnografii
 mała przestrzeń martwa
 lekki
poz. 2 - pediatryczne z wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii – sterylne
 zakres pojemności oddechowej od 75-300ml
 oddechowe, p/ bakteryjne, p/ wirusowe,
 kompatybilne z układem oddechowym ( respiratora, aparatu do znieczuleń , układem Kühna , aparatem Ambu)
 nieprzepuszczalne dla cieczy,
 niskie opory przepływu gazów,( 3cm wody dla przepływu 15 l./min )
 skuteczność filtracji: bakterii - 99,9999 % oraz wirusów 99,99 % ( udokumentowane),
 port do kapnografii
 mała przestrzeń martwa
 lekki

## pakiet10
Pakiet nr 10 - Rurki ustno-gardłowe sterylne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rurki ustn-gardłowe | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33171000-9 |  | nr 000 dł- 40mm | szt. | 140
2. | 33171000-9 |  | nr 00 dl.-50mm | szt. | 180
3. | 33171000-9 |  | nr 0dł.-60mm | szt. | 350
4. | 33171000-9 |  | nr 1 dł.-70mm | szt. | 150
5. | 33171000-9 |  | nr 2 dł.- 80mm | szt. | 50
6. | 33171000-9 |  | nr 3 dł.-90mm | szt. | 50
7. | 33171000-9 |  | nr 4 dł.-100mm | szt. | 50
8. | 33171000-9 |  | nr 5 dł.-110mm | szt. | 50
Razem | [6 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
sterylne
oznakowne na opakowaniu jednostkowym
numer rurki ustno-gardłowej na kołnierzu rurki

## pakiet11
Pakiet nr 11 - Rurki intubacyjne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rurki intubacyjne, numer | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
I Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego ( z łącznikiem)
1. | 33171000-9 |  | nr 2,5 | szt. | 20
2. | 33171000-9 |  | nr 3,0 | szt. | 90
3. | 33171000-9 |  | nr 3,5 | szt. | 100
4. | 33171000-9 |  | nr 4,0 | szt. | 50
5. | 33171000-9 |  | nr 4,5 | szt. | 50
6. | 33171000-9 |  | nr 5,0 | szt. | 50
7. | 33171000-9 |  | nr 5,5 | szt. | 40
8. | 33171000-9 |  | nr 6,0 | szt. | 20
9. | 33171000-9 |  | nr 6,5 | szt. | 20
10. | 33171000-9 |  | nr 7,0 | szt. | 80
II Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym ( z łącznikiem)
1. | 33171000-9 |  | nr 3,0 | szt. | 40
2. | 33171000-9 |  | nr 3,5 | szt. | 80
3. | 33171000-9 |  | nr 4,0 | szt. | 100
4. | 33171000-9 |  | nr 4,5 | szt. | 220
5. | 33171000-9 |  | nr 5,0 | szt. | 140
6. | 33171000-9 |  | nr 5,5 | szt. | 140
7. | 33171000-9 |  | nr 6,0 | szt. | 160
8. | 33171000-9 |  | nr 6,5 | szt. | 160
9. | 33171000-9 |  | nr 7,0 | szt. | 100
10. | 33171000-9 |  | nr 7,5 | szt. | 60
11. | 33171000-9 |  | nr 8,0 | szt. | 20
12. | 33171000-9 |  | nr 8,5 | szt. | 10
III Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym ( z łącznikiem)
1. | 33171000-9 |  | nr 3,0 | szt. | 40
2. | 33171000-9 |  | nr 3,5 | szt. | 40
3. | 33171000-9 |  | nr 4,0 | szt. | 40
4. | 33171000-9 |  | nr 4,5 | szt. | 40
5. | 33171000-9 |  | nr 5,0 | szt. | 40
6. | 33171000-9 |  | nr 6,0 | szt. | 40
7. | 33171000-9 |  | nr 6,5 | szt. | 40
8. | 33171000-9 |  | nr 7,0 | szt. | 40
9. | 33171000-9 |  | nr 7,5 | szt. | 40
IV Prowadnice do rurek intubacyjnych
1. | 33171000-9 |  | nr 2,2 | szt. | 200
2. | 33171000-9 |  | nr 4,2 | szt. | 100
Razem
WYMOGI :
I Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego ( z łącznikiem )
 ustno- nosowa
 sterylna
 o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, nie ulegająca załamaniom
 rurka dopasowująca się do warunków anatomicznych, (mięknie w temperaturze ciała)
 rurka umożliwia zaintubowanie bez prowadnicy
 koniec rurki gładki precyzyjnie zaokrąglony, wygładzone brzegi końcówki rurki minimalizujące ryzyko urazu w czasie intubacji
 łącznik ( 15 mm) umożliwiający połączenie ze sprzętem anestezjologicznym
 linia radiacyjna na całej długości rurki
 centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki
 średnica podana na korpusie rurki i łączniku 15 mm
II Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym ( z łącznikiem ) CPV 331
 sterylna,
 wykonana z PCV
 miękka, gładka, nie ulegająca załamaniom,
 rurka dopasowująca się do warunków anatomicznych, mięknie w temperaturze ciała,
 koniec rurki gładki precyzyjnie zaokrąglony, wygładzone brzegi końcówki rurki minimalizujące ryzyko urazu w czasie intubacji
 mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy ,ściśle przylegający do korpusu rurki
 balonik kontrolny z samouszczelniającym wentylem w kształcie stożka
 łącznik ( 15 mm) umożliwiający połączenie ze sprzętem anestezjologicznym
 otwór Murphyego
 linia radiacyjna na całej długości rurki
 centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki
 średnica podana na korpusie rurki i łączniku
III Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym ( z łącznikiem )
 sterylna,
 jednorazowa
 rurka intubacyjna zbrojona, ustno- nosowa z mankietem niskociśnieniowym
 otwór Murphyego
 dwa znaczniki głębokości w kształcie pierścienia nad mankietem
 czytelne oznaczenie rurki,
 oznaczenie średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym
IV Prowadnice do rurek intubacyjnych:
 sterylne, jednorazowe
 nadające kształt rurce intubacyjnej, ułatwiające intubację.

## pakiet12
Pakiet nr 12 - Ostrza do skalpela
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | nazwa | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn brutto | wartość brutto
1. | 33141411 |  | ostrza do skalpela nr 11- sterylne | opak. /100szt/ | 2
2. | 33141411 |  | ostrza do skalpela nr 12- sterylne | opak. /100szt/ | 2
3 | 33141411 |  | ostrza do skalpela nr 15- sterylne | opak. /100szt/ | 8
4 | 33141411 |  | ostrza do skalpela nr 15C - sterylne | opak. /100szt/ | 10
5 | 33141411 |  | ostrza do skalpela nr 20- sterylne | opak. /100szt/ | 2
6 | 33141411 |  | ostrza do skalpela nr 23- sterylne | opak. /100szt/ | 2
Razem | [6 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
 ostrza wymienne chirurgiczne,wykonane ze stali węglowej
 sterylne
numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu

## pakiet13
Pakiet nr 13 - Dreny do ssaka jednorazowego użytku - sterylne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rozmiar drenu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33141640-8 |  | 8 x 5,6 x 1500mm z łącznikiem | szt. | 5400
2 | 33141640-8 |  | 10 x 7,0 x 1500mm | szt. | 200
3 | 33141640-8 |  | 12 x 8,0 x 200mm | szt. | 200
Razem | [6 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## pakiet14
Pakiet nr 14 - Nici chirurgiczne wchłanialne - CPV 33141121-4
Lp. | nr katalogowy, producent | grubość nici | długość nici | charakterystyka igły | jedn.miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | 5/0 | 45cm, bezbarwna | ¼ koła, szpatuła 8mm | Szt | 36
2. |  | 5/0 | 75 cm | ½ koła, okrągła,17mm | Szt | 24
3. |  | 4/0 | 75 cm | ½ koła, okrągła,20mm | Szt | 276
4. |  | 4/0 | 75 cm | 3/8 koła, okrągła,24mm | Szt | 96
5. |  | 3/0 | 75 cm | ½ koła, okrągła, przyostrzona, 26mm | szt | 192
6. |  | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła, okrągła,19mm | Szt | 168
7. |  | 2/0 | 75cm | ½ koła, odwrotnie tnąca, 26mm | szt. | 48
8. |  | 0 | 75cm | 1/2 koła, okrągła 26 mm | szt. | 24
9. |  | 3/0 | 150cm | bez igły | szt. | 24
10. |  | 2/0 | 150cm | bez igły | szt. | 24
11. |  | 0 | 150cm | bez igły | szt. | 12
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Opis dla poz.1
- szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, powlekany, kwas poliglikolowy i mlekowy, bezbarwny, czas wchłaniania 56-70 dni.
Opis dla poz.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, powlekany, kwas poliglikolowy, czas wchłaniania 60-90 dni.

## pakiet15
Pakiet nr 15 - Nici chirurgiczne niewchłanialne CPV 33141121-4
Lp. | nr katalogowy, producent | grubość nici | długość nici | charakterystyka igły | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | 2/0 | 90 cm | ½ koła, okrągła, naczyniowa, 25 mm | szt | 24
2. |  | 3/0 | 90 cm | ½ koła, okrągła, naczyniowa, 16 mm | szt | 24
3. |  | 2/0 | 75 cm | ½ koła, odwrotnie tnąca, 26mm | szt | 80
4. |  | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 26mm | szt | 280
5. |  | 3/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 19mm | szt | 630
6. |  | 4/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 19mm | Szt | 400
7. |  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 24mm | Szt | 160
8. |  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 16mm | Szt | 30
9. |  | 5/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 19 mm | Szt | 130
10. |  | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 12mm | Szt | 40
11. |  | 6/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 12mm | Szt | 20
12. |  | 9/0 | 8 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 5mm | Szt | 24
13. |  | 10/0 | 8 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 5mm | Szt | 24
Razem:
Opis dla poz.1,2
Szew niewchłanialny,syntetyczny,plecionka powlekana silikonem,włókno poliestrowe, sterylne
Opis dla poz.3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, niiepowlekany, włókno poliamidowe
sterylne

## pakiet 16
Pakiet nr 16- Dreny do pomy obętościowej ALARIS CPV 33194100
Lp. | Nazwa | nr katalogowy, producent | jedn miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | linia infuzyjna z filtrem 15µm w komorze kroplowej,zastawka zabezpieczająca przed syfonowaniem.(220cm) |  | szt. | 1300
2. | linia do infuzji krwi z 1 górnym rozgałęziaczem typu Y,komorą kroplową w linii z filtrem 200µm i zastawką zwrotną typu luer (285cm) Odpowiednia do wlewów grawitacyjnych |  | szt. | 50
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## pakiet 17
Pakiet nr 17 - Zestawy do wkłuć centralnych CPV- 33141220-8
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy rozmiar 16G/15-20cm w skład którego wchodzi: cewnik poliuretanowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato),kontrastujący w promieniach rtg, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock; dodatkowy zacisk mocujący; zawór membranowy do podawania iniekcji; zacisk zamykający światło cewnika; stalowa igła prowadząca, cienkościenna, ukośnie ścięta; rozszerzadło naczyniowe; prowadnica typu J, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, z osłoną ułatwiającą wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka o poj. 5ml | szt. | 20
2 |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy rozmiar 18G/12,5-20cm w skład którego wchodzi: cewnik poliuretanowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato),kontrastujący w promieniach rtg, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock; dodatkowy zacisk mocujący; zawór membranowy do podawania iniekcji; zacisk zamykający światło cewnika; stalowa igła prowadząca, cienkościenna, ukośnie ścięta; rozszerzadło naczyniowe; prowadnica typu J, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, z osłoną ułatwiającą wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka o poj. 5ml | szt. | 40
3 |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy rozmiar 20G/10-15cm w skład którego wchodzi: cewnik poliuretanowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato),kontrastujący w promieniach rtg, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock; dodatkowy zacisk mocujący; zawór membranowy do podawania iniekcji; zacisk zamykający światło cewnika; stalowa igła prowadząca, cienkościenna, ukośnie ścięta; rozszerzadło naczyniowe; prowadnica typu J, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, z osłoną ułatwiającą wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka o poj. 5ml | szt. | 5
4 |  | Zestaw do kaniulacji żyły centralnej metodą Selingera, jednoświatłowy rozmiar 22G/8-10cm w skład którego wchodzi: cewnik poliuretanowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato),kontrastujący w promieniach rtg, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock; dodatkowy zacisk mocujący; zawór membranowy do podawania iniekcji; zacisk zamykający światło cewnika; stalowa igła prowadząca, cienkościenna, ukośnie ścięta; rozszerzadło naczyniowe; prowadnica typu J, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, z osłoną ułatwiającą wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka o poj. 5ml | szt. | 5
5 |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy rozmiar 4 F(22G,22G) ,długość cewnika 8-15 cm w skład którego wchodzi: cewnik poliuretanowy dwuświatłowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato),kontrastujący w promieniach rtg, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock; dodatkowy zacisk mocujący; 2 zawory membranowe do podawania iniekcji; stalowa igła prowadząca, cienkościenna, ukośnie ścięta; rozszerzadło naczyniowe; prowadnica typu J, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, z osłoną ułatwiającą wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka o poj. 5ml | szt. | 40
6. |  | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy rozmiar 5 F(18G,20G) ,długość cewnika 12,5-15 cm w skład którego wchodzi: cewnik poliuretanowy dwuświatłowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato),kontrastujący w promieniach rtg, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock; dodatkowy zacisk mocujący; 2 zawory membranowe do podawania iniekcji; stalowa igła prowadząca, cienkościenna, ukośnie ścięta; rozszerzadło naczyniowe; prowadnica typu J, z oznakowaniem informującym o głębokości wprowadzenia, z osłoną ułatwiającą wprowadzenie prowadnika jedną ręką; strzykawka o poj. 5ml | szt. | 40
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 18
Pakiet nr 18 - Osprzęt do aparatury" Fabiusa " MRI CPV- 33100000
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Obwody oddechowe MRI 3m |  | szt. | 100
2. | Zestaw worka wentylacyjnego Venistar 1,5m |  | szt. | 100
3. | Obwody oddechowe MRI noworodkowy 3m |  | szt. | 100
4. | Zestaw worka do sztucznego oddychania, dla noworodków 1,1m |  | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 19
Pakiet nr 19 - Układ rur jednorazowych z workiem do aparatu do znieczulenia
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33171000-9 |  | Układ rur jednorazowych z workiem do respiratora dla dorosłych - sterylny lub bakteriologicznie czysty, bez lateksu | szt. | 200
2. | 33171000-9 |  | Układ rur jednorazowych z workiem do respiratora pediatryczny - sterylny lub bakteriologicznie czysty, bez lateksu | szt., | 200
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet20
Pakiet nr 20 - Dreny do opłucnej z trokarem
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33141642-2 |  | dreny do opłucnej z trokarem tępym nr 8 - dł. do 10cm | szt. | 10
2. | 33141642-2 |  | dreny do opłucnej z trokarem tępym nr 10 - dł. do 15cm | szt. | 10
3. | 33141642-2 |  | dreny do opłucnej z trokarem tępym nr 12- dł. do 15cm | szt. | 5
4. | 33141642-2 |  | dreny do opłucnej z trokarem tępym nr 14 - dł. do 15cm | szt. | 5
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Dreny do opłucnej
 dren miękki z trokarem typu trójgraniec
 z oznaczeniem rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na uchwycie trokara i łączniku
 dren odporny na załamanie z zaoblonym końcem z gładko wykończonymi dwoma otworami bocznymi i znacznikami głębokości
co dwa centymetry
 dren z integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej
 sterylny
 linia radiacyjna
 trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzenie i manipulowanie drenem

## pakiet21
Pakiet nr 21 - Nakłuwacze
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | podstawowe rozmiary | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat | cena jedn brutto | wartość brutto
1. | 33141320-9 |  | nakłuwacze do palca, bez podziałki | op./200szt/ | 160
2. |  |  | nakłuwacze igłowe -aut. Głębokość nakłucia 1,0 mm z granatową końcówką (żółtą) | op./200szt/ | 50
3. | 33141320-9 |  | nakłuwacze igłowe -aut. Głębokość nakłucia 2,4 mm z granatową końcówką (biało-granatowe) | op./200szt/ | 60
4. | 33141320-9 |  | lancety do testów punktowych-alergicznych | op./200szt/ | 40
Razem | [6 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi: poz.4
 lancety do testów typu Prick testlanzeben lub równoważne
 metalowe
 długość ostrza do 1mm
 sterylne

## pakiet 22
Pakiet nr 22 - Folia osłonowa na sprzęt medyczny - sterylna
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000-8 |  | Folia osłonowa na mikroskop przezroczysta o średnicy optyki 65mm,rozmiar 115cm x 260cm ( +/- 1cm), sterylna | szt. | 200
2. | 33100000-1 |  | Folia, teleskopowa osłona na przewody aparatury medycznej ,rozmiar 16cm(+/- 1cm) x 200cm (+/- 1cm), sterylna | szt. | 120
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 23
Pakiet nr 23 - Kaniule do wkłuć dożylnych w systemie zamkniętym
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000-8 |  | kaniula do wkłuć dożylnych -24G | szt. | 50
2. | 33190000-8 |  | kaniula do wkłuć dożylnych -22G | szt. | 50
3. | 33190000-8 |  | kaniula do wkłuć dożylnych - 20G | szt. | 50
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania ogólne:
Poz. 1,2,3 - Kaniule do wkłuć dożylnych
 sterylne
 bez portu górnego
 z drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem
 jedno z rozgałęzień zakończone niemechanicznym , przeźroczystym zaworem dostępu naczyniowego z silikonową jednoelementową podzielną membraną
 oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na skrzydełkach zintegrowanych z kaniulą
 bezpieczna, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez posiadania plastikowej osłonki igły

## pakiet 24
Pakiet nr 24 - Zestawy infuzyjne do przetaczań przy użyciu wolumetrycznej pompy infuzyjnej - GRASEBY
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000-8 |  | Zestaw infuzyjny do przetaczania krwi, z filtrem 200µm | szt. | 10
2. | 33190000-8 |  | Zestaw do przetaczań, standardowy z portem igłowym, pediatryczny | szt. | 50
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania ogólne:
wyposażone w zacisk bezpieczeństwa chroniący przed przypadkową,grawitacyjną infuzją podczas wyjmowania zestawu z pompy
dopusczalny czas użytkowania zestawu:
do 48h przy przetaczaniu emulsji lipidowych
do 72h przy przetaczaniu płynów
sterylny

## pakiet 25
Pakiet nr 25 -Zamaknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego…
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000 |  | zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z cewnikiem nr 8 (z naklejkami i łącznikami do zakorkowania)- sterylne | szt. | 1200
2 | 33190000 |  | zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z cewnikiem do bronchoskopii - sterylne | szt. | 50
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 26
Pakiet nr 26 - Zestawy do pompy Flocare 800 CPV 33190000
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Przyrząd Flocare uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare 800, do opakowań - butek (200ml, 500ml), do opakowań miękkich typu pack wolny od DEHP(Flocare P/P)- |  | szt. | 300
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 27
Pakiet nr 27 - Osprzęt do aparatury multiFiltrate CPV 33190000
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Wkłucia do dializ- cewnik sylikonowy nr 8F dł. 12cm |  | szt. | 3
2. | Wkłucia do dializ - cewnik sylikonowy nr 11,5F dł. 15cm |  | szt. | 3
3. | Zestaw MultiFiltrate Kit paed |  | szt. | 10
4. | Plazma filtr z Fressenius Psu1S |  | szt. | 10
5. | Multifiltrate- KIT 3 CWHD 600 |  | szt. | 5
6. | Multifiltrate- KIT 6 MPS 2 |  | szt. | 5
7. | łącznik do terapii dyfuzyjnej- multifiltr |  | szt. | 10
8. | Worek na filtrat (do dializ) |  | szt. | 20
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 28
Pakiet nr 28 -Filtry do płynów i żywienia pozajelitowego
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33194100-7 |  | filtr do płynów dla noworodków | szt. | 100
2. | 33194100-7 |  | filtr do płynów dla dzieci | szt. | 200
3. | 33194100-7 |  | filtr do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci | szt. | 150
4. | 33194100-7 |  | filtr do żywienia pozajelitowego dla dzieci | szt. | 300
5. | 33194100-7 |  | filtr bakteryjny do płynów dla dorosłych | szt. | 50
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Pozycja nr 1. - Filtry do płynów dla noworodków:
 sterylny
 membrana 02µm,
 czas podawania płynów minimum 96 godzin,
 filtr zatrzymujący bakterie, drożdże, grzyby i cząstki nieorganiczne,
 z samoodpowietrzaczem
 z liniami o długości 10cm przed i 5cm za filtrem – zakończonymi łącznikami Luer-Lock, o małej objętości wypełnienia – do 0,4ml
 powierzchnia filtrowania do 1,65cm2 i przepływie 2ml/min
 małe płaskie, łatwe do umocowania.
Pozycja nr 2 - Filtry do płynów dla dzieci
 sterylny
 min. 96 godzin
 hydrofilowa membrana 0,2µm
 filtr zatrzymujący bakterie, drożdże, grzyby i cząstki nieorganiczne,
 z samoodpowietrzaczem
 mały płaski łatwy do umocowania
Pozycja nr 3 Filtr do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci
 sterylne
 membrana 1,2µm
 zatrzymujący cząsteczki, pęcherzyki powietrza, grzyby i drożdże , przepuszczający lipidy
 z liniami o długości 10cm przed i 5cm za filtrem – zakończonymi łącznikami Luer-Lock, o małej objętości wypełnienia – do 0,4ml, przepływie 30ml/h i powierzchni filtrowania 1,65cm2
 z samoodpowietrzaczem
Pozycja nr 4 Filtr do żywienia pozajelitowego dla dzieci
 sterylne
 membrana 1,2µm
 zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby i drożdże , przepuszczający lipidy
 z samoodpowietrzaczem
 z liniami o długości 10cm przed i 5cm za filtrem – zakończonymi łącznikami Luer-Lock, o małej objętości wypełnienia – do 0,7ml, przepływie 90ml/h i powierzchni filtrowania 1,65cm2
Pozycja nr 5 Filtr bakteryjny do płynów dla dorosłych
 sterylny
 przeznaczony na 96 godzin
 membrana 1,2µm
 zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby, drożdże i cząstki nieorganiczne
 z samoodpowietrzaczem
 o małej objętości wypełnienia do 2,4ml
 przepływ minimum 20ml/min.
 z liniami zakończonymi łącznikami Luer-Lock

## pakiet29
Pakiet nr 29 -Systemy bezigłowe
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000 |  | potrójny rozwidlacz zakończony 3 systemami bezigłowymi | szt. | 100
2. | 33190000 |  | wielofunkcyjne akcesoria do infuzji (system bezigłowy) | szt. | 1000
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Poz.nr 1 i 2
Wymogi:
 Sterylny
 Pakowny pojedynczo
 Dostęp bezigłowy
 Brak latexu
 Umożliwia podawanie lipidów
 Przepływ w granicach 220ml/min
 Minimalna dawka wstępna 0,1ml
 Min 360 podłączeń lub 7 dni używania
 Odpowiednie z MRI

## pakiet30
Pakiet nr 30 -Układy oddechowe jedn. uzytku do respiratorów wszystkich typów ( m.in.. do EVITAXL,AVEA)
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych - pow 20 kg masy ciała, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny- dwa rozmiary; Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Mikrobiologicznie czyste | kpl. | 40
2. |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku - do 20 kg. masy ciała, posiadajacy spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu;porty do podaży NO, posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel, Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Mikrobiologicznie czysty. | kpl. | 70
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 31
Pakiet nr 31 - Wkłady do strzykawek automatycznych oraz osprzęt
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
I TOMOGRAFIA KOMPUTROWA
1. .Model strzykawki automatycznej "OPTIVENTAGE - TM DH
1.1 |  | Wklady do strzykawki automatycznej pakowane podwójnie - dwie strzykawki 200ml ładowane od przodu z drenem Y,z pojedyńczym zaworem zwrotnym, 60cali, 400PSI | szt. | 2000
2. Dreny/złącza do strzykawki automatycznej
2.1 |  | drenY 152cm,400PSI z pojedyńczym zaworem zwrotnym , odgałęzienie długości 5 cali | szt. | 100
2.2 |  | Pojedyńczy dren zwinięty 60 cali,400PSI | szt. | 100
Razem:
II REZONANS MAGNETYCZNY
1 .Model strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE
1.1 |  | Wklady do strzykawki automatycznej pakowane podwójnie -dwie strzykawki 60 ml Optisar MR,igła poprzecznego przeplywu, 200 PSI | szt. | 300
2. Dreny/złącza do strzykawki automatycznej
2.1 |  | drenY Opistar MR, pojedyńczy zawór zwrotny,200 PSI,229cm | szt. | 100
Razem:
Razem za całość:
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## pakiet 32
Pakiet nr 32 - Sprzęt pozostały ( rozpatrywany pozycjami)
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | 33190000-8 |  | kanka doodbytnicza - sterylna 16 x 200 | szt. | 500
2. | 33100000-1 |  | Zestaw do konikotomii pedriatyczny -sterylny | szt. | 4
3. | 33190000-1 |  | przedłużacze do rurek intubacyjnych- sterylne | szt. | 200
4. | 33141320-9 |  | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków , rozmiar 18G -sterylna | opak/ 100szt. | 700
5. | 33141220-8 |  | zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą selingera, dwuświatłowy rozmiar 4,5 F(20G,20G), sterylny | szt. | 50
6. | 33100000-1 |  | Pisaki sterylne do zaznaczania w polu operacyjnym oraz na odkażonej (umytej do zabiegu operacyjnego) skórze ,z miarką od 0 do 10 cm | szt. | 80
7. | 33171100-1 |  | Zastawka PEEP do układu CPAP jednorazowego z regulacją ciśnień 0-15 cm H20,z rurą oddechową | szt. | 50
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
Pozycja nr 1- Kanki doodbytnicze
 jednorazowe
 pakowane pojedynczo
 sterylne
 końcówka kompatybilna ze strzykawką jednorazowego użytku ( 2ml,5ml,10ml,20ml)
Pozycja nr 3 - Przedłużacze do rurek intubacyjnych
 jednorazowe
 pakowane pojedynczo
 sterylne
 z łącznikiem kątowym - 22M/15F
 z portem do odsysania wyposażonym w koreczek i gumowe uszczelnienie do bronchoskopii
 przedłużacz rozciągalny (możliwość regulacji długości)
 szczelne łączniki i końcówki
 łącznik prosty 15M
Pozycja nr 4 -Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, rozmiar 18G- sterylna
 konstrukcja igły pozwala na uniknięcie ubytku materiału korka a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami
 nasadka igły idealnie dopasowana do końcówek Luer oraz Luer-Lock
Pozycja nr 5 - Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy rozmiar 4,5 F(20G,20G)
Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy rozmiar 4,5 F(20G,20G), długość cewnika 8-15 cm, w skład którego wchodzi: cewnik poliuretanowy dwuświatłowy, nietrombogenny, apirogenny, zakończony atraumatycznie (stożkowato), kontrastu