- WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY

- IM. J. BRUDZIŃSKIEGO

85-667 BYDGOSZCZ  UL.CHODKIEWICZA 44

- TEL. 0-52- 32-62-100  FAKS 052-32-62-101

www.wsd.org.pl    e-mail: sekretariat@ wsd.org.pl

Bydgoszcz 11.06.2012 r.

- Nr sprawy:  13/2012/ PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy dniu 05,06,08 czerwca 2012 r. udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Pytanie nr 1:

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice bez wewnętrznej warstwy polimerowej, zgodne z Dyrektywą dot. wyrobów medycznych 93/42/EEC oraz Dyrektywą dot. środków ochrony indywidualnej 89/686/EEC (kategoria I, ale nie posiadają podwójnego oznakowania na op.), teksturowane wyłącznie na końcówkach palców, nie spełniające EN 420 i ASTM 1671-07, nie przebadane na przenikalność substancji chemicznych i wirusów, nie posiadające certyfikatu przydatności do kontaktu z żywnością, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 2:

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice oznakowane wyłącznie jako wyrób medyczny, spełniające pozostałe wymogi SIWZ (ASTM f 1671, EN 420, EN 455-1,2,3,4), co pozwoli zaoferować wyrób medyczny z 8% stawką VAT a nie 23% jak w przypadku środków ochrony indywidualnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 3:

Pakiet 1 – Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu na dopuszczenie wyrobu do kontaktu z żywnością gdyż dyrektywy unijne nie wymagają takiego certyfikatu a wyrób dopuszcza się na podstawie wyników badań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 4:

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z wyraźną teksturą na końcach palców?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 5:

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie badań z jednostki niezależnej potwierdzających dopuszczenie do kontaktu z żywnością zamiast certyfikatu przydatności do kontaktu z żywnością?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 6:

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z miękkiego, bardzo elastycznego nitrylu, chlorowane, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 7:

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z mankietem rolowanym?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 8:

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z powierzchnią niesilikonowaną, z wewnętrzna warstwą pokrytą polimerem?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 9:

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z zawartością protein <50 µg/g?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 10:

Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z mankietem rolowanym?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 11:

Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z powierzchnią niechlorowaną, z wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią pokrytą polimerem?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 12:

Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z zawartością protein <50 µg/g?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 13 :

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 14:

pakiet 3 – Czy Zamawiający wymaga aby maksymalna temperatura przechowywania była nie niższa niż 35 stopni Celsjusza? Przekroczenie dopuszczalnej temperatury przechowywania może spowodować utratę właściwości ochronnych i narazić personel na szkodę oraz uniemożliwić dochodzenie praw gwarancyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 15:

Pakiet 5 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści czerwone wieczko i pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 16 :

Pakiet nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pudełka o poj. 1,0 lub 2,0 l?

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pudełka o poj.2,0l, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie pudełka o poj. 1,0l.

- Pytanie nr 17 :

Pakiet nr 5, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika mlecznego?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 18 :

Pakiet nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3 z zadania 6 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 19:

Pakiet 6 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu bez portu lub z portem igłowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 20:

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrodę standardową tzn. widoczną w RTG, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 21:

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrodę standardową tzn. widoczną w RTG, o rozm. 36 x 42 mm (okrągła z języczkiem), pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 22:

Pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrodę standardową tzn. widoczną w RTG, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 23:

Pakiet nr 8 poz. 3 (poz. 4 w kolejności)

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrodę o rozm. 55 x 40 mm, ze specjalnym wycięciem do przełożenia kabelka, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Pytanie nr24:

Pakiet nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrodę o rozm. 50 mm, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 25 :

Pakiet nr 9, poz. 5-7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wąsy tlenowe pozbawione były ftalanów?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 26:

Pakiet nr 11 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier o rozm. 110 mm x 40 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 62,5 rolek.

Odpowiedź: Tak

- Pytanie nr 27:

Pakiet nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier o rozm. 57 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 334 rolki.

Odpowiedź: Tak

- Pytanie nr 28:

Pakiet nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający miał na myśli w ww. papier gładki czy z nadrukiem (kratka)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papier gładki.

- Pytanie nr 29:

Pakiet nr 13 poz. 1-2

Jeśli Zamawiający oczekuje mankietu jednoliniowego w ww. pozycjach, prosimy wówczas o podanie który mankiet należy wycenić w poz. 1, który w poz. 2:

- 3,3 – 5,6 cm (obwód ramienia)

- 4,2 – 7,1 cm (obwód ramienia)

- 5 – 10,5 cm (obwód ramienia)

- 6,9 – 11,7 cm (obwód ramienia)

- 8,9 – 15 cm (obwód ramienia)

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 30:

Pakiet nr 13 poz. 1-2

Jeśli Zamawiający oczekuje mankietu dwuliniowego w ww. pozycjach, prosimy wówczas o podanie który mankiet należy wycenić w poz. 1, który w poz. 2:

- 3,5 – 5,7 cm (obwód ramienia)

- 4,3 – 8 cm (obwód ramienia)

- 5,8 – 10,9 cm (obwód ramienia)

- 7 – 13 cm (obwód ramienia)

- 8 - 14 cm (obwód ramienia)

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 31:

- Pakiet nr 13:

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 13 w pozycji 1   Mankiety jednorazowe noworodkowe zgodnie z Normami AAMI dotyczącymi unifikacji rozmiarów rozm. 4 – 7-13 cm, rozm. 5 – 8-15 cm? Powyższe pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co jest niewątpliwie korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga mankiety jedn. jednoliniowe  oraz dopuszcza mankiety w poz. 1 rozm.4 – 7-13cm ,poz. nr2 rozm.5- 8-15cm .

- Pytanie nr 32:

Pakiet nr 15 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrody niesterylne, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrody sterylne.

- Pytanie nr 33:

Pakiet nr 15 poz. 1

Czy w ww. pozycji Zamawiający ma na myśli czujnik jednorazowy czy wielorazowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnik jednorazowy.

- Pytanie nr 34:

Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający posiada na stanie przejściówkę, która umożliwia podłączenie standardowego czujnika Nellcor?

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 35:

Pakiet nr 15 poz. 1

Jeśli Zamawiający nie posiada przejściówki, to czy dopuści zaoferowanie standardowych czujników Nellcor wraz z nieodpłatnie zaoferowanym kablem przejściowym o dł. 2, 2 m.

Odpowiedź: Nie

- Pytanie nr 36:

SIWZ – rozdz. IX pkt. 2 lit. c

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie również katalogów bezpośrednich importerów danego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 37:

Pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości        oferowanych rękawiczek  oraz ich zgodności z normami będzie  wymagał, aby rękawice niesterylne posiadały certyfikat wydany przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną potwierdzającą zgodność z normą EN 455-1,2,3 i w związku z tym będzie wymagała załączenia do oferty certyfikatu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr38:

- Pakiet nr 12

Czy Zamawiający wymaga złożenia próbek (po 1szt do każdej pozycji) do w/w pakietu?

Odpowiedź: Nie.

- Pytanie nr 39:

Pakiet  nr 12

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów zaoferowanych w w/w pakiecie czujników, przy pomocy oryginalnej ulotki producenta Nellcor (w języku polskim lub języku obcym z tłumaczeniem przysięgłym)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów zaoferowanych w w/w pakiecie czujników, przy pomocy oryginalnej ulotki producenta Nellcor w języku polskim.

Pytania do umowy:

Pytanie 1

Prosimy o zmianę dodanie do zapisów w umowie w Parag. 3

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w/w zapisu do umowy.

Pytanie 2

Prosimy o zmianę zapisu umowy Parag. 7 ust. 1

W przypadku nie wykonania jednostkowej dostawy w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lub nie usunięcia wad ilościowych/jakościowych towaru w terminach wskazanych w § 6 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu do umowy.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy, § 3, pkt. 3.

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W  § 3, pkt. 3 prosimy zmienić na:

„3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 5 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 48 godz. przypadających w dni robocze od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiajacego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu do umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy, § 7, pkt. 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W  § 7, pkt. 1 prosimy zmienić na:

„1. (…), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu do umowy.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 3 ustęp 4 zapisu:” Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody dodanie w/w zapisu do umowy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 5  ustęp 2 zapisu: „ otrzymania ….” na „wystawienia  ”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu do umowy.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 5 ustęp 7 zapisu: Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

  - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

  - zmiana cen urzędowych lub wiążąco ustalanych przez właściwe władze,

  - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

  - Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody dodanie w/w zapisu do umowy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę wykreślenie w paragrafie 5 ust. 11 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie z umowy  § 5 ust. 11.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 7 ust. 5 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie z umowy  § 7 ust. 5.

Z  poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski