Bydgoszcz, dn. 2014-12-15

Nr sprawy:  33/2014/ PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych oraz usług w zakresie najmu odzieży operacyjnej, fartuchów i obłożeń sterylnych w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym- Zał. nr 2 do SIWZ.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy - udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.):

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Pytanie 1.
Dotyczy części nr 2, Parametry obłożeń barierowych wielokrotnego użytku.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obłożenia, w których poziom pylenia w strefie krytycznej wynosi 3,85 Log10 (lint count), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na obłożenia, w których poziom pylenia w strefie krytycznej wynosi 3,85 Log10 (lint count), przy czym obłożenia będą spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 ust. 1, zgodnie z którą podstawa wymiaru karu umownej będzie wartość niewykonanej w terminie usługi lub nierozpatrzonej w terminie reklamacji? 
Odpowiedź.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Cegielski