## Pakiet 1
|  | FORMULARZ CENOWY | [8 empty] | zał. nr 2
PAKIET 1
ODCZYNNIKI DO WYBRANYCH BADAŃ
( MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT POZYCJAMI).
L.p. | Kod CPV | Zestaw, test lub odczynnik | J.m. | Ilość | Nazwa, wielkość i nr katalogowy proponowanego zestawu/testu/ odczynnika | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
2. | 33696200-7 | Amoniak - metoda enzymatyczna test UV | ozn.
|  | a) wzorzec o stęż. nie wyższym niż 100 µm/l | ml
|  | b) kontrola | ml
1. | 33696200-7 | Alkohol etylowy - zestaw diagnostyczny, metoda enzymatyczna, trwałość odczynnika roboczego min. 7dni, wielkość opakowania jednostkowego w zestawie max 7 ml dodatkowo : | ml | 195
|  | a) wzorzec | ml | 10
|  | b) kontrola ( o stężeniu poniżej 2 promili ) | ml | 10
4. | 33696200-7 | a)Miedź-zestaw, metoda z 3,5-DiBr-PAESA, wielkość op. jednostkowego w zestawie nie większa niż 10 ml.
b) materiał kontrolny mianowany zawierający miedź
3. | 33696200-7 | Fruktozamina- zestaw diagnostyczny nadający się wykonania badania na aparacie Epoll-20, wystarczający do wykonania 200 ozn. zawierający wzorzec i materiał kontrolny; dopuszczamy zestawy nie zawierające wzorca i /lub kontroli i zaoferowanie tych pozycji osobno - należy wówczas wyszczególnić wszystkie elementy oferty
a) zestaw
b) wzorzec
c) materiał kontrolny
Razem (5a-5c)
6. | 33696200-7 | Gamma-Glutamylotransferaza (γ-GT), metoda zalecana przez IFCC, wielkość op. jednostkowego w zestawie nie większa niż 200 ml.
2. | 33696200-7 | Albumina w PMR obowiązkowo z aplikacją na aparat Olympus AU 400, trwałość odczynnika min. 6 m-cy, dodatkowo: | ml | 100
|  | a) wzorzec | ml | 2
|  | b) kontrola | ml | 2
3. | 33696200-7 | IgM w PMR obowiązkowo z aplikacją na aparat Olympus AU 400, trwałość odczynnika min. 6 m-cy, dodatkowo: | ml | 100
|  | a) wzorzec | ml | 2
|  | b) kontrola | ml | 2
RAZEM:
Wymagania:
1. W przypadku, gdy wielkość opakowania odczynnika/zestawu/testu uniemożliwia zaoferowanie wymaganej ilości, w rubryce ilość należy wpisać
w nawiasie ilość wymaganą, poza nawiasem ilość oferowaną, nie mniejszą niż wymagana.
2. Zastrzegamy sobie możliwość prośby o przysłanie dodatkowych informacji.
3. Obowiązkowe dostarczenie instrukcji użycia wraz z ofertą – dotyczy wszystkich wymienionych zestawów i testów.
4. Termin ważności odczynników musi zabezpieczać cały okres trwania umowy, ale minimalny termin ważności w przypadku zestawów
i testów - 6 miesięcy od dnia dostawy.
5. Obowiązek dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji/preparatu - dotyczy odczynników, zestawów i testów
zawierających substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne.
6. Spełnienie wymagań dyrektywy IVD/98/79/EC.

## Pakiet 2
PAKIET 2
ODCZYNNIKI DO WYKONANIA BADAŃ METODĄ ELISA
( MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT POZYCJAMI).
L.p. | Kod CPV | Nazwa testu, wielkość | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | 17-Hydroksyprogesteron (min.96 ozn.) | op. | 2
2. | 33696200-7 | Leptyna ( min.96 ozn.) Sandwich EIA | op. | 2
RAZEM:
Wymagania:
1. Termin ważności odczynników winien zabezpieczać cały okres trwania umowy .
2. Minimum dwie opinie referencyjne użytkowników.
Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych: na pozycję nr 1 i pozycję nr 2.
3. Obowiązkowe dostarczenie instrukcji użycia.
4. Obowiązkowe dostarczenie wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji/preparatu - w przypadku testów/zestawów
zawierających substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne.
5. Spełnienie wymagań dyrektywy IVD/98/79/EC.
6. Wymagamy, aby zestawy zawierały wszystkie niezbędne do wykonania badania odczynniki i inne materiały oraz sprzęt potrzebny do
wykonania badań bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów wyposażenia, odczynników czy też materiałów pomocniczych.
Wymagamy zabezpieczenia wymienionych elementów niezbędnych do wykonania podanej ilości badań z uwzględnieniem sytuacji wykony-
wania badań w seriach mniejszych niż ilość oznaczeń w zestawie.

## Pakiet 3
PAKIET 3
ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA IgE SWOISTEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY ORAZ
TESTY ALERGOLOGICZNE PUNKTOWE SKÓRNE.
L.p. | Kod CPV | Nazwa odczynnika | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VA T % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-9 | Odczynniki z surowicami referencyjnymi i innymi odczynnikami oraz materiałami niezbędnymi do wykonania 1020 badań IgE specyficznego metodą ELISA z alergenami na nośniku - wg spisu podanego poniżej - do wyboru przez zamawiającego. W ofercie należy wyszczególnić wszystkie pozycje. |  | 1020
2. | 33124130-5 | Testy punktowe skórne – kompatybilne do testów ELISA | amp.a3 ml | 250
3. | 33696200-9 | Odczynniki do oznaczania IgE swoistych na panelach alergenowych ( po 9 alergenów na pasku) zawierających najpopularniejsze alergeny wziewne ( podać listę) | op. | 1
4. | 33696200-9 | Odczynniki do oznaczania IgE swoistych na panelach alergenowych ( po 9 alergenów na pasku) zawierających najpopularniejsze alergenypokarmowe ( podać listę) | op. | 1
5. | 33696200-9 | Test potwierdzający sprawność techniczną czytnika (liniowość, wydajność płuczek i kontrolę pipetowania) | op. | 4
6. | 38434520-7 DA 24-3 PA 02-0 | Dzierżawa aparatury zgodnie z warunkami podanymi w wymaganiach. | mies. | 12
RAZEM:
Wymagania
I | Odczynniki i materiały do oznaczania IgE specyficznego wraz z dzierżawą aparatury.
1. Spis alergenów: brzoza brodawkowata, leszczyna pospolita,olsza czarna, wierzba iwa, nabłonek kota, nabłonek psa, nabłonek świnki morskiej, nabłonek
chomika, pierze kurze, pierze kacze, pierze gęsie, jad pszczoły, jad osy, jad szerszenia, białko mleka krowiego, kazeina, mięso wieprzowe, mięso wołowe,
mięso kacze, mięso kurze, mięso indycze, pokarmy dzieci,białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, gluten/gliadyna, pektyna, soja, pomidory,
(korzeń), ziemniaki, orzeszki ziemne, orzech włoski, orzech laskowy, orzechy pistacjowe, banan, malina, marchew, seler
śliwka, kiwi, winogrona, czekolada, mąka pszenna, mąka żytnia, kukurydza, dorsz, karp, tuńczyk, makrela, pstrąg, śledź, ryby i skorupiaki (panel),
przyprawy (panel), alergeny wziewne (panel), drzewa (panel), trawy wczesne (panel), trawy późne (panel), zboża, chwasty, roztocza kurzu domowego,
mieszanka pleśni, nabłonki, nabłonek królika, pióra- ptaki śpiewające, pióra - pościel, lateks. Spis ten uwzględnia minimum asortymentowe oferowanych
alergenów. W przypadku posiadania szerszej oferty alergenów i zaistnienia takiej potrzeby dopuszczamy możliwość zamówienia innych alergenów
niż wymienione. Ilości poszczególnych rodzajów alergenów z wymaganej oferty określać będą składane w czasie trwania umowy zamówienia.
2.Dostarczenie spisu oferowanych alergenów i paneli alergenów.
3. Wymagamy wstawienia aparatury do wykonania testów alergicznych - IgE specyficznych metodą ELISA.
4. Aparatura ma zawierać:
a) czytnik ELISA do odczytywania ekstynkcji, posiadający filtry 405, 450, 492, 620, umożliwiający wykonywanie różnych badań,
b) płuczkę,
c) cieplarkę,
d) podświetlany stolik do mikropłytek,
e) komputer z oprogramowaniem do IgE specyficznego z możliwością przetwarzania danych dla celów statystycznych,
f) możliwość podłączenia do szpitalnej sieci komputerowej.
5. Zastrzegamy sobie możliwość prośby o przysłanie dodatkowych informacji.
II Testy punktowe skórne.
1. | Dostarczanie testów wraz z roztworami kontrolnymi zgodnie z zamówieniami w czasie trwania umowy.
2. | Oferent zobowiązany jest wraz z ofertą przedstawić spis dostępnych testów punktowych skórnych.
III | Testy punktowe skórne i testy ELISA do oznaczania IgE specyficznego oraz – bazujące na tych samych wyciągach alergenowych.
IV Obowiązkowe dostarczenie kart charakterystyki preparatu/odczynnika, jeśli odczynniki zawierają substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne.
V Spełnienie wymagań IVD/98/79/EC - CERTYFIKAT CE

## Pakiet 4
Pakiet 4
Odczynniki laboratoryjne do użytku medycznego.
Możliwość składania ofert pozycjami.
L.p. | Kod CPV | Zestaw, test lub odczynnik | J.m. | Ilość | Nazwa, wielkość i nr katalogowy proponowanego zest./testu/odczynnika | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
13. | 24496500-2 | Giemsa op.(200-500ml) termin ważn. min. 8 mies. | ml. | 22500 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | May-Gruenwald op.(200-500ml), termin ważn. min. 8 mies. | ml. | 14000 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Odczynnik Ebnera, op.(200-500ml) | ml. | 1000 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Mac-William, op.(100-200ml), termin ważn. min. 8 mies. | ml. | 100 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Pandy,op. (100-200ml), termin ważn. min. 8 mies. | ml. | 100 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Nonne-Apelt, op.(100-200ml), termin. ważn. min. 8 mies. | ml. | 100 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
1. | 33696500-0 | Odczynnik Lugola | ml | 1000
2. | 33696500-0 | Odczynnik Samsona (do liczenia pleocytozy w PMR),op. (100ml) | op. | 1
3. | 33696500-0 | a) Giemsa op.(200-500ml) termin ważn. min. 8 mies. | ml.
| 33696500-0 | b) May-Gruenwald op.(200-500ml), termin ważn. min. 8 mies. | ml.
| 33696500-0 | a) Odczynnik Ebnera, op.(200-500ml) | ml. | 1000
| 33696500-0 | b) Mac-William, op.(100-200ml), termin ważny min. 8 mies. | ml. | 100
| 33696500-0 | c) Pandy,op. (100-200ml), termin ważn. min. 8 mies. | ml. | 100
| 33696500-0 | d) Nonne-Apelt, op.(100-200ml), termin. ważny min. 8 mies. | ml. | 100
Razem poz. 3a – 3d
4. | 33696500-0 | Odczynnik mikrobiologiczny Odczynnik Erlicha (uwidaczniający reakcję wytwarzania indolu z tryptofanem), op. 500ml | szt. | 4
5. | 33696500-0 | Odczynnik mikrobiologiczny Błękit metylenowy Löfflera (Neisser I), op. 100 ml | szt. | 4
RAZEM
Wymagania:
1. Termin ważności odczynników winien zabezpieczać cały okres trwania umowy.
2. Oferowane ilości odczynników nie mogą być mniejsze niż wymagane. Dotyczy to przypadków, gdy wielkość opakowania
jednostkowego uniemożliwia zaoferowanie wymaganej ilości lub też oferent nie dzieli opakowań zbiorczych.
Przykład: Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do wykonania 500 ozn. Oferent posiada zestawy umożliwiające wykonanie 150 ozn.,
niepodzielne. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest zaoferować 4 zestawy po 150 oznaczeń.
3. Obowiązkowe dostarczenie z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji/preparatu - dotyczy odczynników, zestawów, testów
zawierajacych substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne.
4. Spełnione wymagania dyrektywy IV/98/79/EC.

## Pakiet 5
PAKIET 5
ODCZYNNIKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA
L.p. | Nazwa zadania |  |  | J.m. |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Odczynniki, części zużywalne i inne akcesoria potrzebne do wykonania podanych poniżej badań (wypełnia wykonawca wyszczególniając wszystkie pozycje, ilości i ceny umieszczając w tabeli).
2. | dzierżawa aparatu |  |  | mies. |  | 12
3. | Razem
| L.p. | Nazwa | [5 empty] | Ilość badań w roku
| 1. | czynnik V | [5 empty] | 20
| 2. | czynnik VII | [5 empty] | 50
| 3. | czynnik VIII | [5 empty] | 80
| 4. | czynnik von Willebranda- aktywność | [5 empty] | 60
| 5. | czynnik von Willebranda- antygen | [5 empty] | 60
| 6. | czynnik IX | [5 empty] | 80
| 7. | czynnik X | [5 empty] | 20
| 8. | anty-Xa | [5 empty] | 60
| 9. | czynnik XI | [5 empty] | 20
| 10. | czynnik XII | [5 empty] | 20
| 11. | czynnik II | [5 empty] | 20
| 12. | Kalibratory,kontrole, pozostałe odczynniki, części zużywalne, płyny płuczące do wykonania w/w ilości badań | [5 empty] | uzupełnić
| 13. | dzierżawa analizatora | [5 empty] | uzupełnić
I.Wymagania dotyczące analizatora.
1. Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu i zapamiętania krzywych kalibracyjnych oraz pogląd ich w programie aparatu.
2. Wymagana kalibracja nie częściej jak raz na serię danego odczynnika.
3. Zasada detekcji: koagulacyjna, chromogenna i immunologiczna.
4. Wymagana możliwość pracy z mikropróbką ( próbką „pediatryczną”).
5. Możliwość oznaczania z porównywalną jakością osoczy klarownych i lipemicznych .
6. Wymagana możliwość wykonywania oznaczeń z próbki pierwotnej z identyfikacją próbek pacjentów za pomocą czytnika.
7. Wymagane automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych kuwet.
8. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą analizatora).
9. Aparat wyposażony w ekran dotykowy LCD, drukarkę oraz komputer przechowujący bazę danych stanowiące integralne części analizatora.
10. Oferent zapewni instalację,uruchomienie analizatora i szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i rozwiązywania drobnych
problemów technicznych oraz zaproponuje w ofercie harmonogram przeglądów okresowych
11. Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy (co oznacza, że Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych
w ofercie odczynników i części zużywalnych).
12. Wymagamy, aby analizator był nowy lub nie starszy niż 2-letni.
II.Wymagania dotyczące odczynników,materiałów kontrolnych i części zużywalnych.
1.Zamawiający wymaga ,aby wszystkie odczynniki, materiały kontrolne i części zużywalne były od jednego producenta.
(Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie producenta aparatu).
2. Zaoferowane odczynniki muszą mieć aplikacje na w/w aparat.
3.Odczynniki muszą mieć udokumentowaną walidację na danym aparacie (Przedstawić odpowiedni dokument od producenta ).
4.Oferta ma zawierać wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i materiały eksploatacyjne
niezbędne do wykonania podanych ilości badań – zgodnie z instrukcjami wykonania badań i instrukcją obsługi
oferowanego analizatora oraz z uwzględnieniem terminów ważności odczynników i czasu trwania umowy.
5.Wymaga się zaoferowania materiałów kontrolnych na 2 poziomach (prawidłowy,patologiczny).Kontrole będą wykonywane
z częstotliwością 1 x na dwa tygodnie. Wymagana możliwość zamrażania materiału kontrolnego i kalibracyjnego (gwarancja producenta).
6.Wykonawca powinien dołączyć do oferty ulotki opisujące oferowane odczynniki w j.polskim;
w/w instrukcje należy dostarczyć wraz z dostawą odczynników.
7. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie,że termin ważności odczynników i materiałów
kontrolnych będzie wynosił co najmniej 3 miesiące licząc od dnia dostarczenia do laboratorium.
III.Wymagania dotyczące serwisu.
1. Oferent musi zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego dostepność autoryzowanego serwisu do aparatu.
2. Zamawiający wymaga udokumentowania czynności wykonywanych przez autoryzowany serwis.
3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz.
4. Całkowity koszt dokonywania czynności serwisowych wraz z kosztem napraw
(w tym kosztem części i podzespołów) i przegladów serwisowych ujęty
jest w wynagrodzeniu Wykonawcy (czynszu dzierżawnym).
5. Zamawiający wymaga uzupełnienia poniższej tabeli.
L.p | Kod CPV | Nazwa oznaczanego parametru, odczynnik i inne pozycje | J.m. | Ilość | Nazwa, wielkość opakowania, nr katalogowy proponowanego zestawu (nr załącznika), nazwa aparatu, typ | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
odczynniki do oznaczania czynników krzepnięcia
Materiały kalibracyjne i kontrolne do oznaczania czynników krzepnięcia
Materiały dodatkowe, zużywalne do analizatora
Dzierżawa aparatu (12 miesięcy)
RAZEM: